采购需求表（服务类）

| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-F5019 |  |  | 项目 名称 | 大孔径CT维修机架空气过滤网等4项 | 最高限价 （万元） |  |  | 41.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务要求 |  | ★ | 提供于西门子公司生产的Definition AS定位CT故障维修服务以及保健任务工程师驻场服务 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 工程师实力 |  | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 服务企业要求1 |  | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料 |  |  |  | 否 | 营业执照或授权书 |  |
| 4 | 服务企业要求2 |  | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 服务内容 |  | ★ | 更换图像重建计算机电源x1；（图像重建）计算机硬盘x1；图像控制计算机系统x1；机架空气过滤网x1；以及保健任务驻场服务 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 6 | 响应时间 |  | ★ | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 验收方法 |  | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点：北京海淀区 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 服务完成验收后付 100 % |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 质量保障 |  | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 质量控制 |  | ★ | 所更换的配件必须是原厂配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |