一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期结束后，无质量问题支付剩余5% | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 通过手卫生结果进行AI图像分析和量化打分，对其结果进行评价分析 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 2 | 检测时长 | ★ | 一键式启动，启动时间≤10s，检测时长≤35s，对手部进行快速扫描，35s内得到扫描结果，实时的图像反馈，直观展示手部消毒情况，并给出改进意见 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 3 | 结果评价 | ▲ | 配套的AI图像分析系统，通过对洗手液已覆盖面积与整个手掌的占比分析，在仪器屏幕已覆盖消毒液呈现一种颜色，未覆盖消毒液呈现另一种颜色，直观颜色对比结果和区域，并对洗手效果进行量化打分：例如，洗手液合格覆盖率：≥90%，得分在90以上设定为合格 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 4 | 报表分析 | ★ | 对所有的检测数据进行汇总，生成详细的统计报表内容≥10项，包括但不局限于手卫生进展、参与人数、测试次数、最常错过的区域、手卫生依从性、最佳表现者、职业、部门、性别、年龄等。报告格式可导出PPT、PDF、EXCEL等格式 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 5 | 数据存储量 |  | 满足≥1000次储存测量信息 | 否 |  |
| 6 | 识别卡 | ▲ | 配置≥20张身份识别卡（ID卡），可对持卡人测试结果数据进行统计学分析，后续也可单独定制卡外观 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 7 | 便携性 | ▲ | 配置移动箱，安装方式≥2种，至少包含：集成式、挂壁式，可将设备放置于医院大堂，病房，护士站，教学中心等进行手部卫生的检测 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 8 | 主机处理器 |  | 配置≥四核 1GHz，存储：SSD，32GB | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 显示屏 |  | ≥8英寸，采用TFT液晶屏，像素：1280 x 800像素 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 工作环境 |  | 温度：5-40℃，湿度：10 - 90%RH | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 支持网络 |  | 移动网络、WIFI、以太网 | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 尺寸 |  | ≤350mm x 500mm x 300mm | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 重量 | ▲ | ≤8Kg | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 14 | 设备外观 |  | 铝合金外壳与玻璃防护罩 | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 电源 |  | 24V直流或者110-240V交流电 | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 功耗 |  | ≤80W | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 适配性 | ▲ | 适用于含长波紫外荧光（激发波长范围300nm～400nm）的洗手液或者洗手啫喱 | 否 | 企业承诺或产品彩页 |
| 18 | 配置要求 | ★ | 扫描仪主机1台；与设备配套使用的手部消毒液1瓶（1L）；识别卡20张；电源线1根；产品手册1份，便携箱1个 | 否 | 企业承诺或交货清单或配置清单 |

说明：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。

（5）加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（证明材料为“企业承诺的，在技术商务指标参数响应偏离表中体现即可）。