采购需求表（服务类）

| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-F5020 |  |  | 项目 名称 | 麻醉机 Fabius电池组, Primus电池组, 氧传感器适配器, 氧电池 | 最高限价 （万元） |  |  | 21.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务内容 |  | ★ | 提供德尔格公司生产的麻醉机使用的Fabius电池组,、Primus电池组、氧传感器适配器、氧电池及故障维修服务 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 标准规范 |  | ▲ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料 |  |  |  | 否 | 相关认证文件 |  |
| 3 | Fabius电池组 |  | ★ | 更换麻醉机使用Fabius电池组26组，性能达到新配件的质量标准 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | Primus电池组 |  | ★ | 更换麻醉机使用Primus电池组2组，性能达到新配件的质量标准 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 氧传感器适配器 |  | ★ | 更换麻醉机使用氧传感器适配器3个，性能达到新配件的质量标准 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 6 | 氧电池 |  | ★ | 更换麻醉机使用氧电池26个，性能达到新配件的质量标准 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 服务方案 |  |  | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 |  |  |  | 否 |  |  |
| 8 | 验收方法 |  | ★ | 配件更换后配合医工部门和临床科室进行质量验收，应满足临床对该批次的使用需求，不符合需求的不予以验收 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同，服务完成验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 售后服务 （质保） |  | ★ | 配件质保年限≥3个月 |  |  |  | 是 | 企业承诺 |  |
| 4 | 服务质量保障 |  | ★ | 所更换的配件必须是原厂全新配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |