## Sheet1
采购需求表（服务类）
序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 服务要求 | ★ | 提供一台显微眼科手术系统的维修服务，性能达到全新配件标准 |  | 否 | 企业承诺
2 | 工程师实力 | ★ | 投标人或实际服务机构拥有专业的技术支持团队≥3人。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 服务企业要求1 | ★ | 投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 |  | 否 | 营业执照或授权书
4 | 服务企业要求2 | ★ | 投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 服务方案1 | ★ | 更换一个负压模块，型号为BL2310。 |  | 否 | 企业承诺
6 | 服务方案2 | ★ | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 质量控制 | ★ | 所更换的配件必须是原厂配件。如因更换配件（维修工程师误操作、配件质量问题等）导致设备故障扩大化，由投标人或实际服务机构承担责任。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 验收方法 | ★ | 服务完成后，故障排除，正常运行。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付 100 % |  | 否 | 企业承诺
3 | 售后服务 （质保） | ★ | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。 |  | 否 | 企业承诺