| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于尿液进行干化学(至少含pH、白细胞、隐血、酮体、蛋白质、葡萄糖、尿胆原、比重、胆红素、亚硝酸盐10项)及尿液有形成分分析分析 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
|  | 全自动尿液有形成分分析仪 |  |  |  |  |
| 2 | 标准规范1 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 标准规范2 | ▲ | 具备FDA认证 | 否 | 相关认证材料 |
| 4 | 标本吸样量 | ▲ | ≤2ml | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 | 技术方式 |  | 采用流式原理来鉴别尿液中有形成分 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 6 | 报告内容 |  | ≥12项 | 否 |  |
| 7 | 进样方式 |  | 全自动进样，并有手动进样功能 | 否 |  |
| 9 | 测定速度 | ▲ | ≥80标本/小时（单机） | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 10 | 临床辅助功能 |  | 能提供肾脏对尿液的浓缩与稀释功能的信息 | 否 |  |
| 11 | 检测通道 |  | ≥2个 | 否 |  |
|  | 全自动尿液干化学分析仪 |  |  |  |  |
| 12 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 13 | 标准规范2 | ▲ | 具备FDA认证 | 否 | 相关认证材料 |
| 14 | 加样方式 |  | 自动加样，自动测定，自动取出测定条 | 否 |  |
| 15 | 检测速度 | ▲ | ≥220标本/小时（单机） | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 16 | 试纸条容量 |  | ≥300条（单机） | 否 |  |
| 17 | 试条特性 | ▲ | 能抗维生素C干扰 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 18 | 配置要求 | ★ | 尿液分析系统1套。包含全自动尿液有形成分分析仪2台和全自动尿液干化学分析仪2台（连成流水线），国产品牌电脑2套，UPS2台（持续供电1小时） | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| 19 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及 注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥2项，供应商技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥5项，供应商技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 尿液分析系统 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3099 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 尿常规化学分析 | 厂家自报 | 110000 | 人份 | 30 |  |
| 2 | 尿有形成分分析 | 厂家自报 | 110000 | 人份 | 100 |  |