## 后勤类通用物资技术需求确认表
技术需求表（通用物资）
项目名称 | 直升机模拟器沉浸式虚拟现实仿真生理心理信息监测系统 |  | 单价 （万元） | 76 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 76
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 本系统基于头戴式显示设备和虚拟现实引擎开发，针对直升机的任务特点开发多任务多参数场景，场景的视觉显示和听觉等均需达到较高模拟逼真度，重点需要针对海面飞行作业、舰载起降等任务过程进行开发。场景包括程序固定模式和自由控制模式，人员佩戴VR头显设备在不同场景中进行锻炼和测试，利用智能穿戴式设备对人体生理心理信息进行监测记录，并反馈到系统进行一体化处理。同时借助其它现有六自由度运动控制平台，将所开发场景相关参数与运动平台控制参数相结合，提供进一步逼真的仿真环境。在此基础上进行联调试验和人员测试，对测试数据进行采集和分析，总结归纳出不同飞行场景变化下人体生理心理信号的变化规律，从而探索人体运动感知机理，构建人体运动感知模型。
| 2 | 配置要求 | 按照要求，进行直升机模拟器沉浸式虚拟现实仿真生理心理信息监测系统的硬件购置、模型开发、场景开发、设备研发、系统联调、系统试验、数据采集及数据分析等工作。
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 具备相关功能的软件著作权证书，提供同类产品的宣传彩页
| 2 | 企业资格 | 无特殊要求
技术性要求 | •1 | 技术力量 | 研发团队具备我国大型舰船航空医学保障装备研发经验并开展应用。（提供技术开发合同或证明）
| 2 | 头戴式虚拟现实仿真系统硬件配置（一） | （一）VR头显设备（1台） 屏幕：2个3.4英寸屏幕 分辨率：单眼分辨率1440×1700（双眼分辨率（2880×1700）） 刷新率：90Hz 视场角：最大110度 音频：立体耳机 输入：集成麦克风，头戴设备按钮 连接口：USB-3.0 DP1.2 传感器：G-SENSOR校正、陀螺仪、瞳距校正 人体工学设计：覆盖式面罩、可调整瞳距、可调式头带
| 3 | 头戴式虚拟现实仿真系统硬件配置（二） | （二）图形工作站主机（1台） 处理器：Intel Core i9-12900K 16核24线程 或更高版本 GPU：NVIDIA GeForce RTX 3090或更高版本 内存：DDR5 32GB RAM 或更高版本 硬盘：SSD 1TB SATA3.0 或更高版本
技术性要求 | 4 | 头戴式虚拟现实仿真系统硬件配置（三） | （三）外围配套设备 飞行模拟器座椅：符合人体工学设计，带支架可安装其它设备 飞行摇杆：符合人体工学设计 油门：符合人体工学设计 脚踏板、脚舵：符合人体工学设计 支持飞行数据实时采集
| •5 | 基本飞行 | 在虚拟场景中支持操作者对目前我国自研直升机模型进行起飞、降落、悬停、垂直升降、水平移动、旋转机头、盘旋、巡航飞行、冲锋飞行、攀登、下滑等操作。
| •6 | 舰载飞行 | 在虚拟场景中支持操作者对我国自研直升机模型进行舰面停靠、舰面转运、不同大型舰船舰面起飞、不同大型舰船舰面降落、海面飞行、近岸飞行、反潜搜寻、反潜攻击等操作。
| 7 | 特殊作业环境 | 在飞行过程中模拟真实特殊作业环境，具备高射机枪、防空导弹、防空高炮火力打击、鸟类及不明飞行物撞击、友邻直升机坠毁、击毁敌方目标，直升机仪表盘故障、解救人质、风力变化、环境变化、燃料不足、尾翼失灵、弹药不足，直升机异常声响，电磁干扰等特殊情况模拟。
| 8 | 空中特情 | 在飞行过程中对特殊情况进行模拟，发动机停车、液压故障、尾浆故障、旋翼转数低、桨叶失速、涡环、双发停车、低过载、动态翻滚、最大前行速度。
| 9 | 复杂环境 | 支持设置环境天气，模拟尘、暴雨、雷电、雪、雾、晴天、少云、落叶、多云、夜空、满月、小雨、冰雹等环境。
| 10 | 飞行错觉 | 飞行过程中飞行员产生错觉是对心理进行监测生成参数表格。
| 11 | 飞行空间定向障碍 | 飞行到指定空间时根据所遇障碍，对飞行员心理进行监测，监测表格可视化。
| 12 | 场景模拟真实度 | 模拟飞机真实外观、结构，对飞机模型进行1：1还原，场景中舰载模型根据飞机特征，支持多种舰载模型类型，环境模型支持多种地形、海域环境具备真实表现特性。
| 13 | 听觉模拟 | 飞行过程中，根据实际场景特征模拟听觉具备特殊声音采集、环境噪音的播放、混音的实现、三维声音的实现、发动机声音模拟、语音传输、告警音播放等功能。
| 14 | 模式选择 | 系统支持两种锻炼模式，程序固定模式、自由控制模式。
| 15 | 任务功能 | 系统支持锻炼任务分配、管理、删除等操作。
| 16 | 场景功能 | 系统支持设置锻炼场景管理、分配、删除等操作。
| 17 | 数据管理 | 数据管理模块实时分析数据，在锻炼及工作完成后，及时反馈测评及工作结果。
| 18 | 数据采集 | 采集不同职业在飞行场景下人员心理信息数据，采集变量不低于2000个。
技术性要求 | •19 | 程序固定模式 | 系统设定好全部飞行或动作过程，主要监测不同飞行过程下人员生理心理信号变化，其中根据不同场景，在符合物理实际的情况下，飞行参数可以自由可调，包括：飞行速度、飞行高度、飞行姿态角度、三轴加速度、三轴角速度等。
| 20 | 自由控制模式 | 系统通过外围配套设备控制飞行，实现基本的飞行模拟器功能，配合场景中的特殊情况，对人员生理心理信息进行采集。
| •21 | VR认知能力测评锻炼系统 | 能够基于VR视景对注意力、记忆力、空间定向能力等3项认知能力进行测评及锻炼，同时获取被测者实时心率。（提供软件著作权证书优先）
| 22 | 支持多端 | 系统支持客户端和管理端。
| 23 | 管理端 | 管理端包含人员管理、任务发布、历史记录查询、锻炼记录导出、实时心率接收等功能。
| 24 | 客户端 | 客户端包含目标识别、迷宫锻炼和寻宝锻炼。
| 25 | 心理评估 | 采用可穿戴设备实时记录工作者心率指标，评估工作者心理状态。
| •26 | 穿戴式生理传感器参数 | 心率监测：支持实时显示心率 微型指套探头设计：尺寸小巧，便于穿戴 分辨率：不低于1bpm 误差：不低于±5 bpm 数据精度：不低于24bit 心率采样频率：不低于2000 Hz 腕部穿戴设计：尺寸小巧，便于穿戴 电池：支持内置电池，2小时以上续航 充电：支持MicroUSB充电，支持MicroSD离线数据存储 网络通讯：内置Zigbee无线可组网通讯模块，支持不少于5m数据通讯 客户端：支持带有用户界面的PC端软件。 数据转发：支持生理数据转发功能，能将生理数据以json协议转发 心电ECG：系统支持实时心电监测功能 皮电EDA、GSR：系统支持实时皮电监测功能 皮温SKT：系统支持皮温监测功能 肌电EMG：系统支持实时肌电监测功能
| 27 | 六自由度平台数据采集 | 联调：支持对多任务多参数场景进行试验，实时获取锻炼和测试数据 数据采集：支持实时监测获取场景变化参数、人员生理心理信息数据。 数据分析：支持对采集数据进行分析，归纳不同飞行场景变化人体生理信息信息变化规律。
技术性要求 | •28 | 多通道立体软件参数 | 服务运行模块：所有显示投屏屏幕可手动拖拽进行定制化排布，支持虚拟控制器与追踪设备和按键进行一键绑定，支持交互设备在操作过程中实时数据以图形变化的方式可视化监控，提供集群计算机之间网络和性能状态监控，可实时观察每台计算机状态；软件需支持操作过程录制，在无交互设备环境下播放之前录制好的演示过程。 集群投屏模块：软件在PC集群硬件模式下，可通过扫描功能，自动搜索IP找到PC集群对应计算机，并自动分配投屏到每台PC机画面。 网络通讯模块：支持网络通讯模块，支持外部PC与本系统之间的数据收发和数据实时同步；支持Unity3d自带粒子系统在多机多显环境下的实时同步。 系统控制模块： 1.支持各种导航设备（基于DirectX接口的游戏手柄、飞行摇杆、三维鼠标），结合导航功能和跟踪功能，可以进行视角导航、位置跟踪、设备定位等交互式操作。 2.跟踪功能：支持A.R.T.、InterSense等光学跟踪系统。 3.跟踪功能和VRPN（Virtual Reality Peripheral Network 虚拟现实周边网络协议）。 4.支持A.R.T.光学跟踪系统。 5.跟踪功能，支持3D应用程序以头部跟踪方式和手持式交互设备的沉浸式交互体验。 6.手指跟踪功能，支持数据手套等设备。 环境显示模块：支持任意屏幕尺寸沉浸式显示系统（CAVE、HMD、CADWALL、Workbench、Reality Center…）并在沉浸式环境下与三维场景交互。（提供软件著作权证书优先）
| 29 | 报警及安全指标 | 设备指标采集异常时，系统异常提示，安全报警声、光指示；
| 30 | 售后服务 | 1.保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。 2.非人为损坏，提供质保期内：免费上门维修；质保期外：仅收取差旅费。 3.保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。 4.维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）、维修到达现场时间≤3个工作日（京外）。 5.提供设备配套的维修专用工具：操作手册、合格证。
| *31 | 保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
| *32 | 培训 | 提供免费上门培训1次；培训内容为：设备的操作使用；人员不限，且终身免费远程指导
技术性要求 | *33 | 交货期限 | 合同签订后3个月内交货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料