## 后勤类通用物资技术需求确认表
技术需求表
制表时间：2022年 9 月 7 日
项目名称 | 全自动细菌鉴定及药敏分析系统 |  | 单价 （万元） | 80 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 80
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 为临床各类纯培养的感染性标本如血、无菌体液、痰、便、尿、等提供微生物鉴定和药敏检测报告。
| *2 | 配置要求
| 2.1 | 主机 | 1套，包括比浊仪、自动加样仪
| 2.2 | 计算机 | 1台（含软件）
| 3 | 其他符合性条款 | 安装要求需符合设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 产品资格 | 提供CFDA、FDA或CE认证
| 2 | 企业资格
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | •1 | 技术力量 | 采用快速荧光结合经典比浊分析技术进行检测
| 2 | 性能指标
| 2.1 | 仪器自动化 |  | 全自动仪器，自动识别检测板条种类、孵育、判读及报告结果；系统提供立即读板功能。
| *2.2 | 仪器容量 |  | 可完成不少于60块板条测试
| *2.3 | 细菌鉴定 |  | 可鉴定革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌等不少于300种
| 2.4 | 药敏板种类 |  | 提供4-8个稀释浓度的全值MIC药敏板。包括革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、链球菌药敏检测板，含有20-24种抗生素。同时能检测ESBL、MRSA、VRE等耐药细菌
| 2.5 | 链球菌药敏检测 |  | 青霉素同时满足脑膜炎肺炎链球菌感染、非脑膜炎肺炎链球菌感染的药敏检测要求
| *2.6 | 定制板服务 |  | 提供客户定制药敏板，超过240种抗生素可供选择
| 2.7 | 板条孔数要求 |  | 检测板为96孔板，加入菌液后薄膜覆盖，确保实验室生物安全
| 2.8 | 鉴定药敏板要求 |  | 鉴定板和药敏板单独分开，减少试剂浪费。常温保存 18-24个月
| 2.9 | 药敏板判读要求 |  | 药敏板同时支持仪器自动荧光读取和浊度人工判读，方便报告结果
| 2.10 | 软件系统 |  | 具有开放式的三级专家系统，遵循CLSI、EUCAST等标准，提出建议及修改
| 2.11 | 软件要求 |  | 流行病学统计，包括敏感率、MIC值曲线图、发生率报告等
| *3 | 售后服务
| 3.1 | 保修年限 |  | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
| 3.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 3.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
| 3.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
| 3.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
| 3.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
| 3.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师原厂培训
| 3.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
| •4 | 质量控制 | 质量控制模块协助实验室的系统认证和室内质控
| •5 | 样品（可选） | 无
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料