## 立项呈批单
（XX单位） 立项呈批单
日期：
项目名称
经费来源 |  | 预算经费 （万元）
采购数量 |  | 采购经费 （万元）
项目联系人 |  | 联系电话
项目概述
采购方式建议 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价 □单一来源
呈 批 栏
主要领导
分管领导 （部门领导）
需求部门
注：本表为采购项目立项审批依据；上级机关下发通知批复立项的项目可不填此表
说明：各单位计划由医院招标采购科统一组织的竞争性采购（招标）项目填写本表，提报需求材料时应附此表复印件，原件本单位留存(财务报账需要)。（上级机关下发通知或以单位呈批件领导签字批复立项的项目可不填本表，通知或呈批件作为启动采购和最终财务报账的依据）
Note on B4: 作者: 年度经费预算 专项拨款 调整增加预算
Note on C4: 作者: 指项目预算经费总额，例如年度总营房管理费1000万，但本次采购项目仅80万，此处填1000万
Note on C5: 作者: 指本采购项目实际预算经费，例如年度总营房管理费1000万，但本次采购项目仅80万，此处填80万

## 后勤类通用物资技术需求确认表
技术需求表
制表时间：2022年 9 月 7 日
项目名称 | 荧光定量PCR |  | 单价 （万元） | 70 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 70
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 用于基因表达分析研究，目的基因的定量分析，进行SNP单核苷酸多态性和突变位点的分析检测/支持蛋白迁移率检测实验
| *2 | 配置要求 | 96孔主机1台/台式电脑1台/软件1套
| 3 | 其他符合性条款
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 无
| 2 | 企业资格 | 无不良记录
| 3 | 其他资格性条款
| 1 | 试剂开放 | 设备试剂和耗材需完全开放，可适配任意品牌
| 2 | 性能指标
| *2.1 | 检测灵敏度 | 可检测单拷贝基因
| 2.2 | 反应时间 | 40 个循环反应：≤60 分钟 (96 孔标准检测)
| 2.3 | 检测模式 | 支持检测SYBR GREEN、探针、高分辨率熔解曲线（HRM）、蛋白热稳定性分析等
| 2.4 | 线性范围 | 10 logs
| 2.5 | 精密度 | ≤1.5 倍拷贝数差异，置信度≥99.7%
| *2.6 | 样品通量 | ≥96 样本/次
| 2.7 | 温控模块 | 采用珀耳帖效应半导体控温系统或银质温控模块
| 2.8 | 温度准确度 | ≤0.3 ℃
| 2.9 | 温度均一性 | ≤0.3 ℃
| 2.10 | 最大升降温速度 | ≥6.5℃/秒
| 2.11 | 梯度PCR温控范围 | 37-98℃
| 2.12 | PCR功能 | 具有非模拟梯度PCR功能
| 2.13 | 温控模块 | 温控模块一体化成型设计
| *2.14 | 独立温控区域 | 具有独立温控区域功能
| 2.15 | 独立温控区域数量 |  |  | ≥6
| 2.16 | 光源 |  |  | 白光LED
| 2.17 | 通道数 | ≥4
| 2.18 | 同时检测数 | 同时检测基因数≥6
| 2.19 | 检测系统 | CMOS或CCD
| 2.20 | 光路设计 | 全固定光路设计，所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差
| ·2.21 | 防止系统误差方法 | 具有参比荧光校正加样误差功能；同时软件可支持无参比荧光设置。
| 2.22 | 警报及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
| 2.23 | 交互方式 | 具有多种交互方式，包括触屏操作功能和支持电脑连接操作
| ·2.24 | 软件功能 | 具有多种一键式实验方案
| *3 | 售后服务
| 3.1 | 原厂保修 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
| 3.2 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 3.3 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
| •4 | 质量控制 | 厂家提供设备三年不良时间情况
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料