## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动特殊染色机 |  | 项目编号 | 总数量1（台/套） | 预算单价（万元）40 | 预算总金额（万元）40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于病理组织标本的全自动特殊染色，包括烤片、脱蜡、染色一站式完成
2 | 资质认证 |  | CFDA一类备案
3 | 技术和性能参数
3.1 | 模块化结构设计 | 立式结构，包含试剂装载模块、染色模块、废液收集模块具备可升级功能
3.2 | 技术流程 | 液盖膜涡流混匀、单片独立温控
3.3 | 温度控制 | 每张玻片独立温控，同一轮染色可进行不同的实验方案
3.4 | 试剂包装 | 提供原厂试剂包装
3.5 | 试剂类型 | 即用型盒装试剂，避免试剂氧化、降解与挥发
*3.6 | 玻片加载能力 | 一次性加载≥20张切片，包含试剂位≥25个
3.7 | 试剂认证 | 特殊染色提供原厂配套试剂，所有配套试剂均通过中国食品药品监督管理局（CFDA）认证
3.8 | 自动液路 | 配备全自动液路,准确提供实验所需液体
·3.9 | 自动试剂管理功能 | 自动试剂管理功能和玻片条码标签识别技术，机器通过读取标签，自动识别试剂相关信息和校对实验方案，包括试剂品种、效期、批号以及用量，检测方案
3.1 | 数据储存 | 数据储存功能和质量控制系统，随时查阅染色进度、完成状态、历史数据及故障信息
3.11 | 打印 | 提供打印功能
3.12 | LIS | 可与实验室信息管理系统（LIS）进行连接
3.13 | 售后服务 | 原厂专业的工程师提供售后服务
3.14 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
4 | 配置要求 |  | 染色模块1，自动射流模块1，废液模块1，载玻片抽屉1，试剂架1，缓冲液桶3，配液桶套装1，废液桶滑轮车1，标签打印机1，电脑主机1
5 | 配套医用试剂耗材
5.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | 厂家自报
5.2 | 封闭配套试剂耗材品规 |  | 如使用封闭试剂、医用耗材，厂家自报品规
6 | 物联网支持功能 |  | 厂商可提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作
*7 | 售后条款
7.1 | 保修年限 |  | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
7.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
7.3 | 维修响应时间 |  | 24小时服务热线，维修到达现场时间≤4个小时
7.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
7.5 | 升级与软件维护 |  | 免费升级和软件维护
7.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费、按故障点计费和年保三种方式，用户可自行选择
7.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
7.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
7.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭试剂用量测算表
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
1 | 脱蜡液 | 脱蜡液 | 12000
2 | 缓冲液 | 缓冲液 | 12000
3 | 清洗液 | 清洗液 | 12000
4 | 特殊染色清洗液 | 特殊清洗 | 700
5 | 特殊染色附加清洗液 | 染附加清洗 | 700
6 | 弹性纤维染色液 | 弹力 | 300
7 | 过碘酸雪夫染色液 | PAS | 300
8 | 网状纤维染色液 | 网织 | 300
9 | 六铵银染色液 | GMS | 300
10 | 抗酸染色液 | 抗酸 | 300
11 | 吉姆萨染色液 | 吉姆萨 | 300
12 | 刚果红染色液 |  | 100
13 | 阿利辛蓝染色液 |  | 100
14 | 革兰染色液 | 革兰染色 | 100
15 | 阿利辛蓝过碘酸雪夫染色液 | ABPAS | 100
16 | 亮绿—过碘酸雪夫染色液 |  | 100
17 | Masson三色染色液 | Masson | 300
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。