| 技术需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 国际会议中心改造 | 单价 （万元） | 300 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 300 |
| 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 建设多功能会议系统一套，支持接入现有音视频管控平台；以实现音视频及控制同网同步传输，同时实现与学术报告厅、电视电话会议室、手术室的视音频信息互联互通功能，进行统一平台管理。建设手术移动式工作站系统两套，拟实现视频手术转播；进行远程教学、视讯会议、手术示教与院际会诊。 |  |  |  |  |  |
| *2 | 配置要求 | 一套融合视讯多功能会议系统（含综合显示系统、会议发言系统、音响扩声系统、分布式显控系统、电子桌牌系统、辅助设备、辅助线缆材料及安装调试）； 二套手术室移动式工作站系统（含显示系统、发言系统、扩声系统、视频系统、辅助设备、辅助线缆材料及安装调试） |  |  |  |  |  |
| *1 | 产品资格 | 1.产品厂商或具有授权权限的代理商对投标产品的授权书原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业资格 | *1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件： 1.1 具有独立承担民事责任的能力； 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； 1.6 法律、行政法规规定的其他条件。 *2. 成立三年以上的非外资独资企业或外资控股企业。 *3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场地经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。 *4. 未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件的当事人。 *5. 本项目不接受联合体投标。 ·6. 具有音视频集成工厂企业能力贰级及以上资质（含贰级）。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术力量 | 1.以提供所投产品发明专利证书数量进行排名。 2.投标产品生产企业参与制定与投标产品相关的国际、国家、行业标准。（需提供标准级别、标准号、颁布年月和标准归口单位) 3.根据投标产品生产企业为高新技术企业的数量排名。 ·4.投标核心产品全彩小间距LED显示屏具有系统建设和服务能力CS4级等级证书（或以上）。 ·5.投标核心产品分布式系统具有核心产品生产厂家具有装备承制单位资格，且具备《装备承制单位注册证书》。 ·6.具有国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的二级（含）以上保密资格单位证书。 ·7.承诺所投产品与学术报告厅及党委会议室现有音频系统、LED大屏系统和音视频分布式管理系统进行无缝对接。 ·8.具有国家高新技术企业证书。 ·9.具有质量管理体系资质。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 性能指标 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 融合视讯多功能会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 综合显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 全彩小间距LED显示屏 | 1.尺寸要求：宽7100mm-7200mm，高2000mm-2025mm，为适应整体效果，分辨率宽≥5760 ，高≥1620 ，整屏面积14-14.58㎡。 *2.像素间距≤1.25mm,像素密度≥640000点／㎡； 3.最大对比度：≥12000:1(全白/全黑，环境照度0.05lux); 4.亮度：≥700nits,支持通过配套软件0-100%无级调节; ·5.刷新频率：≥4000Hz,换帧频率(Hz)：50/60;（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告） 6.显示单元平整度偏差：≤0.05mm(垂直偏差JX≤5%；水平偏差：CS≤5%);（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告） 7.色温:≥2000-15000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K; 8.灰度分层校正:依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹灰阶校正数据; 9.水平视角:≥175°,垂直视角≥175; 10.亮度调节:手动或自动16级亮度调节，色温不变。要求具有光感探头，显示屏亮度随着外界环境亮度自动调整亮度； 11.色彩和亮度自动调整:支持色彩和亮度自动调整，对色彩及亮度自动调整，保持色彩亮度一致性; 12.故障告警:LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具体故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱及时处理; 13.监控功能:可监控到工作电压幅度、接收卡工作状态、发送卡工作状态，具有实时运行状态监控、温度监控，具有过温或者故障报警功能; 14.观看舒适度:“人眼视觉舒适度 (VICO)”指数低于2.0（符中国国家标准委的“人眼视觉舒适度 (VICO)”检测报告）0≤VICO≤1；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹;（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告） ·15.工作噪音声压级:处理距离r=1.0米 前方：4.4dB（A）后方：4.7dB（A）；（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告） 16.平均无故障时间（MTBF值）:≥100,000小时; ·17.光生物安全:皮肤和眼睛的光化学紫外危害曝辐射值、眼睛的近紫外危害曝福射值、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值、眼睛的红外辐射危害曝辐射值、皮肤热危害曝辐射值检测；（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告） ·18.蓝光安全:蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测；（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告） 19.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，提供原厂售后服务承诺函。 |  |  |  |  | 配置面积14-14.58㎡ |
| 2.1.1.2 | 接收卡 | 1.单卡支持32组RGB信号并行输出； 2.单卡最大支持512×384像素点； 3.支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 4.支持低亮高灰以及色温调节； 5.支持接收卡抽行抽列； 6.支持智慧模组，存储校正系数、模组参数等； 7.支持箱体温度、湿度、电源监测； 8.支持静态至64扫之间的任意扫描类型，支持595等串行译码扫描； 9.支持任意抽点，支持数据组偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏； 10.结构设计支持防火防护外壳，元器件和材料具有适当的防火等级。 |  |  |  |  | 配置数量72张 |
| 2.1.1.3 | 发送卡控制器 | 1.支持1路DVI、1路HDMI视频源输入； 2.支持1路音频输入； 3.支持6路千兆网口输出，每个网口最大支持65万像素； 4.支持视频源输出，可用于级联或监视； 5.支持1路方口USB控制接口； 6.支持RS232 IN和RS232 OUT控制接口，可用于设备级联； 7.最大带载分辨率2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz； 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9.支持分布式显控系统无缝兼容使用。 |  |  |  |  | 配置数量6台 |
| 2.1.1.4 | 配电系统 | 标准配电柜≥10KW ，支持PLC控制管理。 |  |  |  |  | 配置数量1套 |
| 2.1.1.5 | 钢结构与配套 | 配套显示屏，钢结构与装饰边，线材辅料。 |  |  |  |  | 配置数量1项 |
| 2.1.1.6 | 返看显示单元 | 1.屏幕尺寸：≥55英寸； 2.分辨率：≥4K（3840×2160 像素）； 3.刷新率：60Hz； 4.屏占比：≥94%； 5.输入接口：≥HDMI2.0x3； 6.支持开关机无广告。 |  |  |  |  | 配置数量2台 |
| 2.1.2 | 会议发言系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 无线会议讨论主机 | 1.主机支持连接不少于120个话筒，支持同时开启4只话筒工作； 2.传输采用纯数字2.4G无线传输技术，32位地址码对频技术，抗干扰能力强，支持有效范围不少于25米； 3.具备支持带有不少于三进一出视频矩阵。可直接连接1-3个摄像机，实现视频自动跟踪； 4.主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫； 5.具有数据保密性，可防止恶意的无线电干扰和窃听；(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) 6.具备RS-232连接串口，用于连接中控系统，实现集中控制 7.频率响应：20Hz-20kHz； 8.信噪比：>80 dB(A)； 9.总谐波失真： ≤0.01%。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.2.2 | 无线数字会议讨论主席单元 | 1.类型:超心型指向性镀金电容式话筒，直径≤10毫米； 2.自带高清OLCD显示屏，实时显示话筒电量、信号强度、话筒编号、发言时间，话筒工作状态等信息； 3.屏幕尺寸：≥3.5寸，屏幕分辨率≥320*240； 4.带主席优先按键，可控制代表话筒发言； 5.调制方式：数字式跳频DSSS+GFSK； 6.发射工作频率：2400～2479 MHz，ISM频段，不少于70个信道; 7.无线通信距离：≥25m； 8.灵敏度：≤-36dB； 9.拾音距离≥500mm； 10.频率响应：20-20000Hz； 11.信噪比 >80 dB。 |  |  |  |  | 配置数量1个 |
| 2.1.2.3 | 无线数字会议讨论代表单元 | 1.类型:超心型指向性镀金电容式话筒，直径≤10毫米； 2.自带高清OLCD显示屏，实时显示话筒电量、信号强度、话筒编号、发言时间，话筒工作状态等信息； 3.屏幕尺寸≥3.5寸，屏幕分辨率≥320*240； 4.调制方式：数字式跳频DSSS+GFSK； 5.发射工作频率：2400～2479 MHz，ISM频段，不少于70个信道； 6.无线通信距离：≥25m； 7.灵敏度：≤-36dB； 8.拾音距离≥500mm； 9.频率响应：20-20000Hz； 10.信噪比 >80 dB。 |  |  |  |  | 配置数量19个 |
| 2.1.2.4 | 充电箱 | 1.无线数字会议话筒专用充电器，可同时充、放电无线话筒充电电池数量不低于12只； 2.充电器支持双色指示灯，可显示电源指示灯和充电工作状态； 3.充电器接口具备完全独立的充电进程，消除记忆效应； 4.内置微处理器侦查测负压差判停，辅以最大时间保护机制； 5.全球通用100V-241V电压。 |  |  |  |  | 配置数量2台 |
| 2.1.2.5 | 无线接收单元 | 1.采用2.4G无线高频传输连接方式,32位地址码对频技术,可防止恶意无线电窃听； 2.有效范围≥25米； 3.接收灵敏度≥-96dBm(BER:10-3)； 4.使用频段≥2400-2450 MHz。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.2.6 | 接收单元专用电缆 | 无线会讨主机与接收单元连接线，长度≥10米。 |  |  |  |  | 配置数量1条 |
| 2.1.2.7 | 短杆模拟麦克风 | 1.超指向型短杆设计，咪杆长度≤220mm； 2.三层防风设计，可有效减低环境噪声及风声； 3.支持48V幻象供，带电指示灯； 4.灵活调校话筒杆俯仰角度，良好的阻尼设计提升体验； 5.拾音距离：≥60cm； 6.灵敏度：≤-24dB； 7.频率响应：60Hz-18kHz； 8.信噪比：≥68 dB。 |  |  |  |  | 配置数量2只 |
| 2.1.2.8 | 一拖二无线手持话筒 | 1.真分级两通道接收信号，每通道不少于80个可选信道； 2.工作距离：≥100m； 3.频率响应：65Hz～18KHz ± 3dB； 4.总谐波失真：＜0.4% @ 1KHz； 5.信噪比：＞105dB； 6.接收机要求：频率稳定性：± 0.005%； 7.手持发射器要求：咪芯动圈式； 8.电池使用时间：≥6小时； 9.谐波辐射：＜-63dBm； 10.最大偏移度：±45KHz。 |  |  |  |  | 配置数量1套 |
| 2.1.3 | 音响扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 主扩全频柱式扬声器 | 1.单元不小于4"×8； 2.功率（额定/节目/峰值）：≥300W/600W/1200W； 3.定阻：8Ω； 4.频率响应：120Hz-20kHz(-10dB)； 5.灵敏度：≥96dB； 6.最大声压级：≥128dB； 7.指向性不小于120°×20°。 |  |  |  |  | 配置数量2只 |
| 2.1.3.2 | 辅助全频柱式扬声器 | 1.单元不小于4"×4； 2.功率：≥（额定/节目/峰值）：150W/300W/600W； 3.阻抗：8Ω； 4.频率响应120Hz-20kHz(-10dB)； 5.灵敏度：≥93dB； 6.最大声压级：≥120dB； 7.指向性不小于120°×30°。 |  |  |  |  | 配置数量2只 |
| 2.1.3.3 | 主扩数字功率放大器 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上； 2.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.功放开关电源带有单独的冷却系统； 5.额定功率不低于:2×650W/8欧或2×1050W/4欧； 6.频率响应:20Hz-20kHz(±3dB)； 7.总谐波失真(THD):≤0.03%； 8.信噪比:≥109dB。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.3.4 | 补声数字功率放大器 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上； 2.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能； 3.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换； 4.功放开关电源带有单独的冷却系统； 5.额定功率不低于:2×350W/8欧或2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧； 6.频率响应:20Hz-20kHz(±3dB)； 7.总谐波失真(THD):≤0.01%； 8.信噪比:≥109dB。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.3.5 | 数字音频处理器 | *1.不少于12路输入平衡接口、12路输出平衡接口； ·2.支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，可根据设定的开启MIC数量；(提供带ilac MRA、CNAS章的第三方检验报告复印件加盖公章) 3.输入每通道功能不少于:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 4.输出每通道功能不少于:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 5.每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； ·6.支持不少于3个独立的自适应反馈消除AFC；(提供带ilac MRA、CNAS章的第三方检验报告复印件加盖公章) ·7.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms；(提供带ilac MRA、CNAS章的第三方检验报告复印件加盖公章) 8.具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口，内置自动摄像跟踪功能,可控制不少于30台摄像机； 9.内置智能闪避器Ducker，支持GPIO可编程控制接口； ·10.不少于2路网络音频流发送和接收；(提供带ilac MRA、CNAS章的第三方检验报告复印件加盖公章) 11.支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.3.6 | 数字调音台 | 1.不小于7寸主控电容触摸大屏，可切换中英文显示； 2.9个高精度电动推子，100mm行程； 3.不少于9个1.44寸彩色TFT显示屏，显示通道名称及通道参数信息； 4.不少于12个MIC/LINE输入，支持48V幻象供电，两组立体声输入； 5.支持U盘录音和播放（立体声）、蓝牙播放； 6.L/R主输出、8路AUX输出、1组立体声监听； 7.具有不少于8个DCA编组控制，8个静音编组； 8.内置两组效果效果器； 9.MIC/LINE输入通道均有：噪声门、压限器、四段参量频率均衡、高通滤波器、低通滤波器、可进行自动混音处理，采用权重分配和增益共享智能算法； 10.所有输出通道均有，延时器、图示频率均衡、四段参量均衡器、高通滤波器、低通滤波器、压限器。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.4 | 分布式显控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | 中心服务平台 | 1.CPU：不低于4核4线程 2.0 GHz； 2.内存：不低于8GB； 3.硬盘：不低于128GB； 4.视频接口:HDMI OUT*1； 5.网络接口：支持3个RJ45千兆自适应网口，3个光纤网口，1光1电为一组作为光电互备； 6.单机支持不低于1000路高清多媒体信号管理能力，可扩展至2048路高清多媒体信号； ·7.服务平台支持不低于6机热备,切换时间<1秒,切换过程原有音视频控制业务不受影响；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) ·8.支持级联:向上级共享本系统和向下级级联系统共享的音视频码流，向下级共享本系统和上级级联系统共享的音视频码流，向下级共享其他下级级联系统共享的音视频码流。上级平台可调看下级平台任意信号，并对其进行管控;支持多级权限管控、支持权限漫游;支持级联广播显示；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 9.支持基于上下级的级联权限管理，上级平台用户无需下级平台用户配合，即可一键把下级平台的视频源上本地大屏显示;平级之间或者其他无直接上下级关系的平台，相互采用主动分享方式进行跨级的视频源上大屏，而全程无需其他级平台的用户配合操作，做到两键分享上大屏； ·10.支持级联时上级一键广播指定的视音频源到部分或者全部下级观看。(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.4.2 | 中心服务平台软件 | 1.系统支持有中心部署，同时支持无中心部署； 2.支持B/S架构运维管理、提供C/S架构用户使用界面，支持Web系统配置端口，提供多种类的Web管理工具，支持用户权限分级管理，支持多用户同时在线管理操作，支持同一权限多终端管理； ·3.桌面共享:支持Windows和苹果电脑有线或者无线(WiFi)音视频传输功能,无需任何转接设备,即可将电脑信号传输给扩声设备和显示设备。(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 4.支持硬件KVM:支持跨屏、漫游鼠标操作支持多屏间放大缩小;支持多权限管理(仅观看、协作、接管、独占、允许推送);支持空闲自动锁定KVM 坐席:支持快捷键隐藏显示OSD菜单，支持自定义快捷键:支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示;延时0-20ms； 5.支持不少于500台电脑远程控制，单组支持不少于16台显示屏同时跨屏、漫游鼠标操作,支持多屏间放大缩小； 6.支持软件KVM:通过系统控制终端(如无线PAD)远程控制电脑，在控制终端回显窗口内即可打开PC端应用程序，控制其内容(修改编辑、复制粘贴、上下翻页、播放暂停等)； 7.可视化管理界面，支持音频动态电平实时反馈、视频信号实时预览及回显，UI界面可根据用户需求定制，提供多套UI模版备选； ·8.支持指定一个或多个显示区域任意信号进行视频轮巡,轮询过程中支持双击放大画面；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 9.支持一键开启和关闭多屏同步镜像功能，实现主显示设备上的信号同步广播到任意多个从显示设备； 10.视频源列表支持翻页、滑动、关键字搜索、树形列表等多种方式，支持视频源置顶； 11.支持在可视化调度界面一键截屏，把当前上屏的所有源图像进行多路全高清截屏(而不只是回显的全屏截屏)，自动保存到操作台所在的存储设备； 12.支持软件点名功能：当软件选中定位节点时，节点所有指示灯闪烁； ·13.支持横幅:支持在大屏上叠加字幕;支持设置字体、文字大小;支持设置字幕位置，支持字幕滚动；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 14.预案:根据不同的应用场合，配置不同的信号组合、不同的音频模式、不同的摄像机位置、不同的灯光明暗度，支持多功能联动控制;可存储多个预案，一键切换预案;支持一键调用预案； 15.支持音频跟随视频同步传输与切换功能，拖放视频的同时音频同步播放;支持一台终端多权限管理，支持一个权限多终端同时管控； 16.支持实时预览每页30路以上视频源:支持回显屏幕视频状态:最大预览、回显分辨率可达1920*1080P； |  |  |  |  | 配置数量1套 |
| 2.1.4.3 | 输入接口机 | 1.静音设计,噪音小于10dB； 2.单台设备支持同时编码和解码； 3.视频接口:不少于一路HDMI输入,一路HDMI输出，一路HDMI本地环出； 4.音频接口:不少于2路平衡音频输入和2路平衡音频输出； 5.控制接口:不少于2路RS232,2路RS485,2路IR,2路RELAY； ·6.采用标准千兆RJ45接口+SFP 接口，支持光电口互备，支持链路聚合；支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间≤0.1ms；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 7.输入及输出信号分辨率支持不低于3840x2160@60Hz,输出分辨率可自定义； 8.支持远程KVM控制:跨屏、漫游鼠标操作、多屏间画面放大缩小；支持单个坐席屏幕最大同时预览16路远端桌面信号，分屏时支持各桌面间的键鼠漫游；支持把本地坐席列表中的任意视频源推送至本地或者远端的任意显示终端上进行显示；KVM支持键盘控制远程电脑关机和休眠唤醒； 9.编码与解码端均支持OSD字幕叠加，支持空载时的背景图更换； 10.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722；视频支持H.265、H.264、RTSP协议； 11.支持拼接屏同步控制，多屏之间同步误差≤0.1ms； 12.前面板带OLED显示屏,可显示设备IP地址等信息； ·13.支持在控制界面上一键对多路信号源进行截屏，自动保存到操作终端的存储空间；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 14.支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上可独立控制音频开关； ·15.支持对视频源进行局部放大至全屏显示功能；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 16.支持POE供电及外部供电互备，供电倒换过程不断电，倒换无延时。 |  |  |  |  | 配置数量14台 |
| 2.1.4.4 | 高清输入输出接口机软件 | 1.配合高清输入接口机使用； 2.支持视频打开、关闭操作； 3.支持音频打开、关闭操作； 4.支持配置网络访问地址； |  |  |  |  | 配置数量14套 |
| 2.1.4.5 | 输出接口机 | 1.单台设备支持同时编码和解码； 2.视频接口:不少于一路HDMI输入,一路HDMI输出，一路HDMI本地环出； 3.音频接口:不少于2路平衡音频输入和2路平衡音频输出； 4.控制接口:不少于2路RS232,2路RS485,2路IR,2路RELAY； 5.采用标准千兆RJ45接口+SFP 接口，支持光电口互备，支持链路聚合；支持使用优先级配置，倒换时间≤0.1ms； 6.输入及输出信号分辨率支持不低于3840x2160@60Hz,输出分辨率可自定义； ·7.支持远程KVM控制:跨屏、漫游鼠标操作、多屏间画面放大缩小；支持单个坐席屏幕最大同时预览16路远端桌面信号，分屏时支持各桌面间的键鼠漫游；兼容 MAC/Linux/Windows7/10/麒麟系统的接入；KVM支持键盘控制远程电脑关机和休眠唤醒；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 8.支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示,视频输出支持不少于16个实时活动视窗，编码与解码端均支持OSD字幕叠加，支持空载时的背景图更换； 9.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722；视频支持H.265、H.264、RTSP协议； ·10.支持拼接屏同步控制，多屏之间同步误差≤0.1ms；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 11.前面板带OLED显示屏,可显示设备IP地址等信息； 12.支持在控制界面上一键对多路信号源进行截屏，自动保存到操作终端的存储空间； 13.支持音视频同步拖放控制，视频源回显画面上可独立控制音频开关； 14.支持对视频源进行局部放大至全屏显示功能； ·15.支持窗口锁定/解锁功能，锁定后，窗口内显示内容不可更改；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 16.支持POE供电及外部供电互备，供电倒换过程不断电，倒换无延时。 |  |  |  |  | 配置数量3台 |
| 2.1.4.6 | 高清输入输出接口机软件 | 1.配合高清输入接口机使用； 2.支持视频打开、关闭操作； 3.支持音频打开、关闭操作； 4.支持配置网络访问地址； |  |  |  |  | 配置数量3套 |
| 2.1.4.7 | LED同步输出接口机 | 1.视频接口:不少于2路HDMI输出； 2.音频接口:不少于1路3.5mm耳麦接口，1路MIC接口（支持48V幻象供电），1路LINE IN L+R左右声道声音输入；音频输出：不少于1路LINE OUT L+R左右声道声音输出； 3.控制接口:不少于1路RELAY，1路I/O，1路IR红外控制，1路RS-232，1路RS-485； 4.支持RJ45网口和SFP光口网络备份，支持链路聚合,支持接入同交换机的光口和电口，支持接入不同交换机的光口和电口，支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间无延时； 5.分辨率支持不低于1920x1200@60Hz,输出分辨率可自定义； 6.支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示,视频输出支持不少于16个实时活动视窗； 7支持LED多发送卡图像拼接的同步显示，保证肉眼观看画面流畅，无撕裂感，支持OSD字幕叠加，支持更换空载底图功能； 8.前面板带OLED显示屏,可显示设备IP地址等信息； 9.支持对视频源进行局部放大至全屏显示功能； 10.支持窗口锁定/解锁功能，锁定后，窗口内显示内容不可更改； ·11.支持开窗画面0°、90°、180°、270°旋转；(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章) 12.支持POE供电及外部供电互备，供电倒换过程不断电，用户无感知，倒换无延时。 |  |  |  |  | 配置数量6台 |
| 2.1.4.8 | 多媒体云节点软件 | 1.支持低延时模式设置； ·2.支持网络休眠和唤醒(提供CNAS认可机构的软件测试报告复印件加盖公章)； 3.支持配置网络访问地址； 4.支持KVM控制； 5.支持IR红外控制设置。 |  |  |  |  | 配置数量6套 |
| 2.1.4.9 | 智能中控主机 | 1.处理器：不低于790MHz； 2.内存：不低于 512M DDR3 RAM； 3.Flash：不低于 8G； 4.继电器：≥8路低压继电器； 5.I/O ：≥8路； 6.红外接口：≥8路红外或支持单向 RS-232 串行通讯口； 7.串口通讯：≥10路RS232，4路双向 RS-232/422/485 ; 8. 以太网接口:≥ 1路RJ45 10M/100M; 9. 支持多台设备网络级联，以组网方式实现大型复杂的网络控制或集散式的控制; 10.主机支持远程编程、远程调试、远程控制、内嵌丰富的网络控制协议(TCP/UDP/SNMP/HTTP/TELNET/MQTT)、后台采用神经网络AI控制算法; 11.配套有App应用程序支持Android、Apple、Windows、Linux各系统平台、所有App均支持视频窗口动态可视化操作； 12.支持JavaScript脚本语言自建逻辑模块、宏模块封装、控制界面组件组等高阶编程功能。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.4.10 | 智能中控主机软件 | 智能中控主机套软件。 |  |  |  |  | 配置数量1套 |
| 2.1.4.11 | 可视化控制触摸屏 | 1.屏幕尺寸：≥OLED全面屏12.6英寸； 2.分辨率：≥2560*1600； 3.CPU：不低于八核处理器，海思麒麟9000E； 4.运行内存：≥8GB； 5.内存容量：≥128GB； 6.支持IPv6：支持IPv6； 7.WIFI功能:支持WIFI。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.4.12 | 高清云台摄像 | 1.采用不低于1/2.8''4K CMOS, 800万像素超高清传感器； 2.不低于12倍光学变焦，4K超分辨率镜头，水平视场角不小于81°； 3.支持网络输出H.265/H.264编码，最高支持4KP60，且支持POE； 4.HDMI2.0，最高支持4KP60； 5.USB2.0支持UVC和UAC协议，最高可输出4KP30压缩视频； 6.支持3G-SDI接口； 7.支持RS232 IN/OUT 接口，支持VISCA协议控制； 8.一路音频LINE IN输入； 9.自动聚焦，自动曝光和自动白平衡； 10.快速、准确、平滑的聚焦，支持不少于64个预置位。 |  |  |  |  | 配置数量3个 |
| 2.1.4.13 | 高清视频会议主机 | 1.可接入医院内网视频会议系统； 2.提供所投设备的电信入网证、CCC证书； 3.支持多种分辨率、速率和帧率的视频码流（同时发送不少于4路视频码流，接收不少4.于16路视频码流），以适应不同线路带宽。提供第三方权威机构检测报告证明； 4.支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264、H.263等图像编码协议，支持1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps等分辨率； 5.支持H.239和BFCP双流协议。支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps； 6.支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿，提供第三方权威机构检测报告证明； ·7.支持手机、Pad等移动设备无线投屏功能，支持通过扫描二维码连接，将移动设备的投屏内容发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，提供第三方权威机构检测报告证明； 8.支持在终端控制软件上对本地和远端会场图像进行实时预览，支持API二次开发接口，实现与第三方系统集成； ·9.支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码，提供第三方权威机构检测报告证明； ·10.支持三屏三显功能，可以在三个显示设备上分别输出远端图像、本端图像及双流图像，提供第三方权威机构检测报告证明； 11.终端3个不同的视频输出口，分别显示辅流画面、1路远端会场画面及1路自定义的多画面，提供第三方权威机构检测报告证明； 12.支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.4.14 | 视讯一体机 | 1.支持标准1U机架式结构，支持软视讯（腾讯、ZOOM等）应用运行安装环境的终端； 2.CUP：性能不低于I5 6500 3.7G； 3.内存：不低于8G； 4.硬盘：不低于256G SSD； 5.视频输入：不低于SDI输入 2 个，分辨率支持 1080P60，1个 HDMI 输入口； 6.视频输出：不低于2 个 HDMI 输出，分辨率支持4KP60/30； 7.USB接口：不低于2 个 USB2.0 接口，2 个USB3.0接口，支持外接麦克风、摄像机、鼠标、键盘、U盘； 8.音频输入：不低于2路 XLR 支持幻象供电,1路 3.5mm 输入 ； 9.音频输出：不低于1个双声道，1路 3.5mm 输出； 10.网络接口：不低于3个1000/100/10BASE-TX，2个支持POE供电； 11.支持网络摄像机接入，同时进行云台控制功能； 12.音频处理：具有内置音频处理器，实现自动降噪，自动增益，回音消除； 13.支持多输入画面拼接功能, 支持2分屏,画中画, 画外面, 4分屏, 6 分屏等多种拼接屏编码合成画面输出。 14.具有2个COM口，支持中控等第三方集控开关和视频信号切换功能； 15.支持WIFI功能，可以远程登录WEB进行音视频信号管理功能。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.4.15 | 视讯互动一体机软件 | 视讯互动一体机配套软件。 |  |  |  |  | 配置数量1套 |
| 2.1.5 | 电子桌牌系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | 电子墨水屏桌牌 | 1.要求采用不小于7.5寸三色电子墨水屏； 2.分辨率不低于800*480(Dpi 125)； 3.自定义双向通讯协议，安全可靠 ； 4.使用频率：2.400~2.480Ghz(蓝牙协议)； 5.蓝牙安卓APP应用界面,批量下发修改； 6.无线通讯距离不小于30m。 |  |  |  |  | 配置数量20台 |
| 2.1.5.2 | 墨水屏桌牌物联网关 | 1.墨水屏桌牌物联网关，单台支持不少于150个墨水屏桌牌； 2.CPU：不低于(ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz； 3.通讯方式支持2.4G、wifi异频通信； 4.WIFI覆盖范围：不低于10M； 5.接口：RJ45以太网口； |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.6 | 辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | 时序电源 | 1.具有不低于60A德力西品质双极空开、串口、电压表、独立按键开关、USB供电； 2.每路不低于10A继电器，输出万能插座，单路最大功率2200W； 3.支持8路电源时序控制，每路时间间隔1秒。可通过软件设置延时5分钟关闭（可调10分钟）； 4.整机容量不低于50A； 5.支持不低于2台机器级联； 6.设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用； 7.具有外部电平(5V-12V)控制接口、外部开关控制，和凤凰端子无限级联控口； 8.具有数码LED电压指示。每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定； 9.具有防雷模块可泄放雷电流，更好地保护用电设备； 10.具有20A滤波器，净化专用EMI滤波器的电磁干扰； |  |  |  |  | 配置数量2台 |
| 2.1.6.2 | 机柜 | 服务器机柜 实木板材定制音视频设备柜1000*600*1200mm。 |  |  |  |  | 配置数量2台 |
| 2.1.6.3 | 交换机1 | 1.网络全管理三层接入汇聚组网交换机； 2.固定端口 ：48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP+； 3.POE供电：支持PoE+； 4.包转发率：≥144/166Mpps； 5.交换容量：≥432Gbps/4.32Tbs。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.6.4 | 交换机2 | 1.网络全管理三层交换机； 2.固定端口 ：24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP； 3.POE供电：支持PoE+； 4.包转发率：≥108/126Mpps； 5.交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps； |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.6.5 | 无线路由器 | 1.管理方式：支持APP管理； 2.内存容量：≥256MB； 3.支持IPv6：支持IPv6； 4.WAN接入口：千兆网口； 5.无线速率：≥3000M； 6.总带机量：≥100终端。 |  |  |  |  | 配置数量1台 |
| 2.1.7 | 辅助线缆材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1 | 管线及辅材 | 1.视频线、音频线、电源线、网络、控制线等； 2.视频线、音频线、电源线、网络、控制线相关接头等。 3.线缆敷设管槽接头等。 |  |  |  |  | 配置数量1批 |
| 2.1.8 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.1 | 项目安装调试 | 系统设备安装、调试和管理。 |  |  |  |  | 配置数量1项 |
| 2.2 | 手术室移动式工作站系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 4K高清显示屏 | 1.IPS硬屏，屏幕尺寸≥27英寸； 2.分辨率：≥3840x2160； 3.可视角度≥178°； 4.屏幕亮度≥360cd/m2； 5.刷新率≥60Hz； 6.显示颜色≥10.7亿色； 7.接口：≥HDMI×1,DP*1,Type-C*1，USB3.2*1。 |  |  |  |  | 配置数量2套面积共4平方 |
| 2.2.2 | 发言系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 全向拾音麦克风 | 1.指向特性：全方向性； 2.麦克风：高灵敏度电容双咪头 ； 3.拾音距离：10平方米-70平方米； 4.灵敏度：≤-45dB; 5.频率响应：20Hz ～ 20kHz; 6.信噪比：≥70dB ( 1米40 dB音源),35dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1Pa。 |  |  |  |  | 配置数量2套共2只 |
| 2.2.2.2 | 全向拾音麦克风电源 | 全向拾音麦克风电源 |  |  |  |  | 配置数量2套共2只 |
| 2.2.2.3 | 一拖二无线领夹话筒 | 1.真分级两通道接收信号，每通道≥100个可选信道； 2.工作距离：≥100m； 3.频率响应：65Hz～18KHz±3dB； 4.总谐波失真：＜0.4%@1KHz； 5.信噪比：≥105dB； 6.频率稳定性：± 0.005%； 7.领夹发射器性能参数：心形电容式； 8.电池使用时间：≥6小时； 9.最大偏移度：≥±45KHz； 10.发射功率：≥16mW。 |  |  |  |  | 配置数量共2套 |
| 2.2.3 | 扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 全频柱式扬声器 | 1.单元：≥4"×2； 2.功率：≥80W； 3.阻抗：8Ω； 4.频率响应120Hz-20kHz(-10dB)； 5.灵敏度：≥86dB； 6.最大声压级：≥110dB； 7.指向性不小于120°×50°。 |  |  |  |  | 配置数量2套共2只 |
| 2.2.4 | 视频系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | 分布式信息节点软件 | 1.支持无中心部署； 2.支持B/S架构运维管理、提供C/S架构用户使用界面，支持Web系统配置端口，提供多种类的Web管理工具，支持用户权限分级管理，支持多用户同时在线管理操作，支持同一权限多终端管理； 3.桌面共享:支持Windows和苹果电脑有线或者无线(WiFi)音视频传输功能,无需任何转接设备,即可将电脑信号传输给扩声设备和显示设备； 4.支持不少于500台电脑远程控制，单组支持不少于16台显示屏同时跨屏、漫游鼠标操作,支持多屏间放大缩小； 5.支持软件KVM:通过系统控制终端(如无线PAD)远程控制电脑，在控制终端回显窗口内即可打开PC端应用程序，控制其内容(修改编辑、复制粘贴、上下翻页、播放暂停等)； 6.可视化管理界面，支持音频动态电平实时反馈、视频信号实时预览及回显，UI界面可根据用户需求定制，提供多套UI模版备选； 7.支持指定一个或多个显示区域任意信号进行视频轮巡,轮询过程中支持双击放大画面； 8.支持一键开启和关闭多屏同步镜像功能，实现主显示设备上的信号同步广播到任意多个从显示设备； 9.视频源列表支持翻页、滑动、关键字搜索、树形列表等多种方式，支持视频源置顶； 10.预案:根据不同的应用场合，配置不同的信号组合、不同的音频模式、不同的摄像机位置、不同的灯光明暗度，支持多功能联动控制;可存储多个预案，一键切换预案;支持一键调用预案； ·11.支持音频跟随视频同步传输与切换功能，拖放视频的同时音频同步播放;支持一台终端多权限管理，支持一个权限多终端同时管控；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 12.支持实时预览每页30路以上视频源:支持回显屏幕视频状态:最大预览、回显分辨率可达1920*1080P； ·13.屏幕操作支持：屏幕锁定、屏幕拷贝、同屏（同屏使能控制）、视频放大、布局设置、场景保存/加载、清空屏幕；(提供带CMA、ilac-MRA、CNAS印章的检验报告复印件加盖公章) 14.视频窗口操作支持：窗口位置交换、窗口叠加、窗口替换、窗口位置移动、改变窗口大小、码流连接方式切换（TCP/UDP）、窗口双击全屏、窗口单击置顶、声音开关控制、音频预监； |  |  |  |  | 配置数量共2套 |
| 2.2.4.2 | 输入输出接口机 | 1.单台设备支持同时编码和解码； 2.视频接口:不少于一路HDMI输入,一路HDMI输出，一路HDMI本地环出，输入及输出信号分辨率支持不低于3840x2160@60Hz,输出分辨率可自定义； 3.音频接口:不少于2路平衡音频输入和2路平衡音频输出； 4.控制接口:不少于2路RS232,2路RS485,2路IR,2路RELAY； 5.采用标准千兆RJ45接口+SFP 接口，支持光电口互备，支持链路聚合；支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间≤0.1ms； 6.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722；视频支持H.265、H.264、RTSP协议； 7.支持拼接屏同步控制，多屏之间同步误差≤0.1ms； 8.支持远程KVM控制:跨屏、漫游鼠标操作、多屏间画面放大缩小；支持单个坐席屏幕最大同时预览16路远端桌面信号，分屏时支持各桌面间的键鼠漫游；兼容 MAC/Linux/Windows7/10/麒麟系统的接入；KVM支持键盘控制远程电脑关机和休眠唤醒； 9.支持在控制界面上一键对多路信号源进行截屏，自动保存到操作终端的存储空间； 10.支持对视频源进行局部放大至全屏显示功能； 11.支持窗口锁定/解锁功能，锁定后，窗口内显示内容不可更改； 12.支持POE供电及外部供电互备，供电倒换过程不断电，用户无感知，倒换无延时。 |  |  |  |  | 配置数量2套共8台 |
| 2.2.4.3 | 高清输入输出接口机软件 | 1.配合高清输入接口机使用； 2.支持视频打开、关闭操作； 3.支持音频打开、关闭操作； 4.支持配置网络访问地址。 |  |  |  |  | 配置数量2套共8套 |
| 2.2.4.4 | 音视频综合一体机 | ·1.一体化主机，同时内置多路全高清编解码器、视频混合矩阵、数字音频处理器、数字功放、智能中控、POE千兆网络交换机、远程管理等模块；(提供带CMA、ilac MRA、CNAS章的第三方检验报告复印件加盖公章) 2.视频接口：视频输入接口（兼容VGA、HDMI、DVI-D、YPbPr）、本地IP网络摄像机接入支持不少于12路，同时网络转发支持最大不少于4路，不少于2路HDMI输出接口； 3.不少于6路MIC输入和line in线性输入，支持48V幻像供电； 4.不少于2对L/R凤凰端子立体声输出、不低于2路50W@8欧姆的数字功放输出； 5.不少于4路RS-232/RS-485、2路RELAY、1路I/O、2路红外IR； 6.不少于1路WAN口，5路LAN口，可划分VLAN，其中4路支持POE供电； 7.不少于2路USB Type-A型，1路USB Type-B型，支持录制内容自动拷贝，系统升级； 8.支持录制文件内容管理，标配2TB监控级硬盘，最大可选配到8TB的 3.5寸监控级硬盘； ·9.一体化主机支持对每路视频独立编解码，最高可支持4K30视频编解码，最大4路1080P60编码，同时最大4路1080P@60解码，或者8路1080P@30编码和8路1080P@30解码；支持H.265、H.264 HP Level 4.2，向下兼容H.264 BP和MP；(提供带CMA、ilac MRA、CNAS章的第三方检验报告复印件加盖公章) 10.内置视频分割功能，可实现单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画拼接、字幕叠加； ·11.音频处理模块支持自动回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、自动噪声消除（ANC）、自动反馈消除（AFC）、混音矩阵（AM）、丢包补偿（PLC）；(提供带CMA、ilac MRA、CNAS章的第三方检验报告复印件加盖公章) ·12.支持SIP双流视频会议呼叫，支持不少于5方的远程视频会议互动，支持与华为、POLYCOM终端双流互通，支持RTMP推流到云平台，支持同时推流到不少于8个不同的直播平台。(提供带CMA、ilac MRA、CNAS章的第三方检验报告复印件加盖公章) |  |  |  |  | 配置数量共2套 |
| 2.2.4.5 | 多媒体云节点软件 | 1.配合云节点使用； 2.支持终端呼叫操作； 3.支持视频录播控制； 4.支持互动教学； 5.支持本地视频上传到服务器； 6.支持设置控制面板信息。 |  |  |  |  | 配置数量共2套 |
| 2.2.4.6 | 可视化控制触摸屏 | 1.系统支持Windows 7/10等系统； 2.屏幕：≥11.6英寸，十点触控，1920*1080； 3.CPU：≥1IntelCore"i3处理器； 4.内存：≥18GB； 5.硬盘：≥ SSD 180GB； 6.接口：≥USB3.0*2,USB20*2、 LAN（RJ45）网口*1， HDMI高清输出接口*1。 |  |  |  |  | 配置数量2套共2台 |
| 2.2.4.7 | 高清云台摄像机 | 1.采用不低于1/2.8英寸高质量、500万高清CMOS 传感器； 2.不低于12倍光学变焦镜头+12倍电子变焦； 3.菊花链功能:同时带VISCA IN 和VISCA OUT 接口，不少于128个预置位； 4.视频输出类型:IP码流, HDMI, 3G-SDI全接口同时输出； 5.支持POE供电,一条网线可以解决供电、视频、控制等所有功能,同时提供高性能的视频H.264 和H.265编码输出； 6.高清分辨率：≥1920x1080p60； 7.支持WDR宽动态、背光补偿,白平衡调整,3D降噪功能。 |  |  |  |  | 配置数量2套共2个 |
| 2.2.4.8 | 4K高清术野摄像机 | 1. 内置1/2.5 英寸 Exmor R CMOS 传感器，像素890万像素，分辨率最高可达3840x2160P，可输出UHD 4k实时图像； 2. 学变焦：≥20倍，数字变焦12倍； 3. 镜头焦距： ≥f = 4.4 (wide) to 88.4 mm (tele)； 4. 可视视角：4.1度到70.2度 ,最小物距10mm(广角端)到1500mm (远端)； 5. 控制接口：RS485协议PELCO-D，PELCO-P，SONY VISCA； 6. 预置位功能：≥10个预置位，可设置巡航，自动调用预置位； 7. 最低照度：高灵敏度彩色：0.75 lx(F1.8,AGC on,1/30 s)-50%，正常模式彩色： lx(F1.8,AGC on,1/30 s)； 8. 白平衡：ATW/自动追踪白平衡/自动白平衡/手动白平衡/室内/室外； 9. 聚焦控制：开/关(自动/手动)； 10. 电子快门：1/1—1/10000s共22档； 11. 信躁比：大于50dB； 12. 光圈：F2.0到F3.8，自动/手动(可调) 共16级； 13. 增益：自动/手动（-3 dB ---28 Db）共16档； 14. 背光补偿：开/关； 15. 支持多种吊臂对接,灵活的连接件与旋转件设计，手感舒适无噪音，实现水平360度和垂直90度全方位拍摄。 |  |  |  |  | 配置数量2套共2个 |
| 2.2.5 | 辅助设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1 | 移动式工作车+箱体 | 1.定制满足一体化手术教学推车集拍摄万向臂、显示屏支架、相机托架、扶手、托板、机柜箱体、移动底座于一体，高度集成化，满足移动万向拍摄需求； 2.支持专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，可自行穿线，方便简洁，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁； 3.万向臂支持多种高清摄像机的安装，相机托架多样适应与多种场景的相机变换与安装； 4.显示器支架固定2个小于27寸的显示屏，可以承受10kg, 可进行俯仰30度、左右90度的摆动，可满足不同视角角度需要； 5.台面把手一体化，台面及把手为ABS塑料无缝一体成型，舒适手感； 6.立柱使用高强度的铝合金,内部中空设计，可隐藏走线，做到线材不外漏，整车身高度1.8范围； 7.车体底座采用高强度防缠绕静音万向医疗轮≥4组，带刹车功能,整车可满足10度倾斜测试,整车可满足150km行走测试； 8.配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关。标配箱体尺寸订制； 9.底盘：流线型设计，造型美观，易于清洁维护；内部高强度金属结构底座框架支撑，增加底部配重，使重心平衡，避免倾翻，具有高承载能力和稳固性强； |  |  |  |  | 配置数量2套共2台 |
| 2.2.5.2 | 多功能支臂 | 1.优质铝合金，双臂均内置进口气弹簧； 2.连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁，易清洁； 3.双臂双气压，功能范围超强。可水平370度旋转，可多方位调节； 4.上下活动范围最大125CM，移动车专用支臂，最大承重：不低于7KG ； 5.总长度1500MM；展开尺寸：1.5M，收缩尺寸：0.65M； 6.可拉升高至2.3米。 |  |  |  |  | 配置数量2套共2台 |
| 2.2.5.3 | 交换机 | 1.交换机：二层交换； 2.端口速率：千兆； 3.交换容量：≥32Gbps； 4.包转发率：≥23.74Mpps； 5.网络端口数量：16个10/100/1000Base-T； 6.端口供电功能：支持POE供电。 |  |  |  |  | 配置数量2套共2台 |
| 2.2.6 | 辅助线缆材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1 | 管线及辅材 | 1.视频线、音频线、电源线、网络、控制线等； 2.视频线、音频线、电源线、网络、控制线相关接头等。 3.线缆敷设管槽接头等。 |  |  |  |  | 配置数量2套共1批 |
| 2.2.7 | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7.1 | 项目安装调试费 | 系统设备安装、调试和管理费。 |  |  |  |  | 配置数量2套共1项 |
| 3 | 售后服务 | *1.所有产品免费保修期3年； ·2.主要产品零配件支持：提供零配件全国统一报价，军队用户更换配件价格不超过统一报价的70%； *3.到位维修响应：满足招标文件要求的基础上，根据对维修所投产品的到位维修响应时间排名； *4.报价方技术支持和服务网点：提供指定地点的现场服务支持，具备全国各主要省份的售后服务网络和对应的24小时服务支持热线且技术力量能满足部队维修服务； ·5.核心产品全彩小间距LED显示屏生产企业需获得GBT27922商品售后服务评价体系（五星）。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量控制 | ·1. 投标产品具有有效的中国环境标志认证证书（CEC）按数量多少排名。 2. 投标产品具有省及以上“专精特新”数量，按数量多少排名。 ·3.提供国家认证的第三方机构出具的投标产品的测试报告，按照提供报告数量多少排名。 |  |  |  |  |  |
| 说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |