## 2.服务项目质量技术标准表
服务项目质量技术标准表
服务项目名称 | 高原方舱医院远程医疗业务系统开发及远程医疗云平台 | 高原方舱医院远程医疗专有云系统平台 | 预算金额117.00万元 | 预算金额总计182.04万元
|  | 高原方舱医院远程医疗业务系统开发优化升级 | 预算金额65.04万元
1.服务的内容和范围 | 现有高原方舱医院远程医疗系统，采用“公有云+专用终端”架构。本项目是对现有系统的升级改造，完成平台的本地化部署，并完善系统业务功能，改造并升级现有远程医疗终端，使其在内网安全稳定运行。要求在海拔4000米以上的某医院进行系统部署与联调测试，实现高原方舱医院，某地区某医院及北京某医院一对一、一对多、多对多的远程医疗服务，包括远程会诊、科室协同、急救协同、远程手术指导、远程监护指导、远程超声指导、远程健康咨询、远程教学培训、视频会议等远程医疗服务。 项目包含内容： 1.高原方舱医院远程医疗专有云系统 1套； 2.高原方舱医院远程医疗业务系统优化升级 1套； 3.现有远程医疗终端的改造升级，完成联调测试，实现业务无缝衔接。
2.服务标准要求
2.1投标企业资格 | *1.符合《中国人民共和国政府采购法》第22条要求； ●2.符合ISO9000质量管理体系标准要求并提供证明材料； ●3.具有远程医疗相关专利或者软件著作权。
2.2技术实力 | ●具有自主技术研发能力，拥有高新技术企业认证证书。
2.3服务经验 | ●具有承担4000米以上地区医院建设项目经验，并能提供佐证材料。
2.4备件供应 | 对所需备件有稳定、合法来源。
3.具体服务内容
3.1远程医疗专有云系统 | 1套，规格功能如下。
3.1.1高可靠医疗视讯模块 | 1.支持分布式组网，支持私网和多级网元部署架构 2.提供多形式的SDK应用集成 ●3.支持从源到目标的多跳中继、多路径切片的智能传输，在数据传输过程中能迅速根据丢包率、延时、网络抖动进行调整，避开随机出现的网络拥塞 ●4.支持智能选路，系统可根据网络质量、历史服务效果、设备负载等数据，即时决策出最佳的数据传输路径 5.支持全链路可视化监控，支持分段重传，支持自适应复制冗余 6.支持网络自适应技术，会诊过程中的音视频参数可随着网络的变化进行自动的适应调节 ●7.支持网络丢包补偿技术，网络丢包率达到60％时，仍然能够保证音视频的清晰流畅，要求提供证明材料 8.支持H.264视频编码，支持SVC分层编码技术，帧率最大支持30fps，码率动态支持150kbps-8Mbps 9.支持不同分辨率的终端协商视频编码参数，一个画面支持同时输出3种以上不同分辨率、码率的视频流满足不同屏幕大小的终端 10.支持医疗视讯协同过程中多方高清实时互动讨论，双向互动延时小于300ms 11.视频画面支持25宫格，16宫格，9宫格，L型和置顶型等多种视频显示布局，不限制发言方数，支持语音激励自动选择显示的视频画面 12.支持视讯协同过程中平台端的音视频录制 13.支持对视频多流混屏录制，支持录制文件后台在线拆条、视频文件合并
3.1.2 融合网络聚合传输模块 | 1.支持分级多节点部署 2.支持聚合各种链路资源，如4G/5G、专线、卫星、医院院内网络等，至少要求聚合4条链路 ●3.支持对异构链路的带宽进行聚合叠加，聚合效率不低于85% 4.任何一个通道异常，对视频传输业务不会造成中断
3.1.3终端远程操控模块 | ●1.支持对医学设备进行安全远程操作，要求目标设备无需联网，也无需安装控制程序，提供相关证明材料 2.远端操作专家可以通过自己的键盘和鼠标发出指令，模拟现场设备的外设指令，通过网络远程控制现场设备 3.要求从远程操作到可见结果响应，总延时小于200ms 4.支持各种医疗设备的远程操控，包括但不限于PACS工作站、EMR工作站、CT\MR\DR工作站、病理工作站、手术设备等 5.支持基于医疗设备视频画面进行标注，支持文字标注、鼠标标记、画线、箭头、图形、马赛克、支持插入图标标记，支持图标放大、缩小、拖动、旋转、擦除等功能
3.1.4内容存储分发模块 | 1.支持直播结束后自动生成收录文件 2.支持手动收录指定时段内容的直播内容 3.支持视频拆条，支持对收录文件拆条成多个片段，支持拆条视频片段合并 4.支持视频点播文件管理、转码、编辑、发布等功能 5.提供视频存储、日志存储、多用户并发读写等能力 6.支持RTMP推流模式，支持HTTP/HLS等协议 7.支持性能动态扩容
3.1.5现有终端升级部署 | 1.基于现有的远程医疗终端，进行对应的升级改造，接入内网，实现业务无缝衔接 2.要求在海拔4000米以上的某医院进行系统部署与联调测试
3.2远程医疗业务系统优化升级 | 1套，规格功能如下。
3.2.1 云救治协同模块 | 1.支持对科室进行增、删、改、查操作，支持科室两级分类，批量导入/导出科室 2.支持对出诊医生批量导入、导出操作，配置出诊医生的出诊类型，支持配置出诊专家团队 3.排班支持配置上午、下午起止时间点，支持根据协作类型进行排班配置 4.支持通过Excel模板，批量导入排班表，支持Excel模板支持下载至本地 5.支持排班内容复制功能 6.支持管理所有的会诊接收协同历史记录 7.支持对医疗协同的记录查看协同的详情，导出Excel 8.支持查询就医患者的病历信息、医嘱信息 9.支持查询就医患者对应的录制视频 10.支持查看所有的会诊申请历史，进行服务单的查看 11.支持查看、下载会诊意见
3.2.2 运营监管模块 | 1.支持对服务器及服务状态的监控管理 2.支持对视音频通话质量监控，终端设备运行统计 3.支持根据医疗协同类型，进行运营数据统计，支持全部、按月、按周、当日 4.支持以曲线图表的形式进行查看 5.支持类型占比统计 6.支持热门医院、科室、专家排行 7.支持图表内容导出，数据Excel导出
3.2.3系统升级与集成部署 | 1.远程医疗终端软件升级，增加医生工作台，支持专家预约，患者信息提交，会诊申请/接收列表查看，会诊过程管理等功能 2.要求在海拔4000米以上的某医院进行系统部署与联调测试
4.售后条款
4.1保修年限 | ≥3年
●4.2维修响应时间 | 日常技术支持：可提供高原某地区全年365天7×24小时电话支持，远程网络和必要的现场服务等技术支持服务，对于系统故障，要求提供快速响应机制，满足医院业务连续性要求。正常情况下：维修到达现场时间≤5个工作日。
4.3升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护，包括提供更换零配件和远程技术指导服务。
4.4专用工具、资料及其它 | 1.提供系统配套的资料（操作手册、维修手册等）； 2.提供专业工具、仪器，确保维修、升级工作能安全顺利完成； 3.各类文档必须符合国家相关标准规范； 4.供应商中标后，不得将项目进行分包。
4.5培训 | 供应商必须承诺在项目运行前，向医院相关业务科室提供培训：每人的培训时长不低于2日；供应商必须对所有产品的全部免费培训，培训包括技术人员培训、业务系统培训。培训并保留过程文档记录，以便系统使用者学习查看。
4.6服务期限 | 现场改造工期：签订合同后3月内完成项目改造及系统优化升级（特殊情况下：双方协商工期）。
5.验收与考核办法 | 1、供应商按进度向甲方提报服务情况，邀请甲方参加阶段例会，并根据项目验收需要组织第三方测评，解决改造工作范围内各项问题，确保整改、升级等按方案要求顺利完成； 2、具备验收条件后，甲方组织专家进行现场测试、评审与功能验收； 3、现场技术培训，供应商培训甲方技术人员，考核通过后，经用户和合同签署单位确认移交使用并签订验收单。
6.付款方式 | 首付款10%，验收通过后15个工作日内付款85%，验收合格满1年后，支付尾款（尾款不得超过合同金额的5%）。
7.其他 | 1.高原方舱医院远程医疗专有云系统平台报价不得超过117.00万元；高原方舱医院远程医疗业务系统开发优化升级报价不得超过65.04万元； 2.中标供应商对高原方舱医院远程医疗专有云系统平台和高原方舱医院远程医疗业务系统开发优化升级，共两部分内容与需求单位分别订立合同。
备注： 1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.所有商务要求均为实质性响应条款，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 4..加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于资质证书、业绩案例、响应承诺，以及产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的产品彩页、技术白皮书、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。