## 服务类技术需求确认表
技术需求表（服务类）
项目名称 | 远程医学互联网网络租赁项目 |  | 单价 （万元） | 50 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 50
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 服务要求 | 一条200M互联网专线、一条100M互联网专线接入，对这两条专线的安全防护服务以及对网络运行的维护保障服务。
| 2 | 其他符合性条款 | 2.1 互联网专线接入方式为独享方式； 2.2 200M专线接入速率≥200M bit/s，100M专线接入速率≥100M bit/s； 2.3 网络可用率不低于99.99%，丢包率≤0.0001‰，时延<40ms； 2.4 所提供的电路是双工模式，必须独享上下行对等的带宽光纤专线。
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 人员资格 | 无
| 2 | 企业资格 | 投标企业是基础电信运营商，或者投标人是基础电信运营商的子公司并提供基础电信运营商出具的授权函。
| 3 | 其他资格性条款 | 3.1 投标人提供信息安全风险评估服务二级及以上证书； 3.2 投标人提供信息系统安全集成服务二级及以上证书； 3.3 投标人提供信息安全应急处理服务三级及以上证书； 3.4 投标人提供信息系统安全运维服务一级及以上证书。
技术性要求 | 1 | 项目经理 具备资质 | 无
| 2 | 团队其他人员 具备资质 | 无
| 3 | 服务方案 | 3.1 200M专线免费提供256个公网IP，100M专线免费提供32个公网IP。 3.2 两条互联网专线产品提供方必须为不同的国内基础电信运营商，以满足主备要求。 3.3 网络安全防护服务：（1）包含1.8TB正常业务流量。（2）web攻击防护：①支持上传keyless证书对HTTPS网站进行解析，支持Keyless SSL设置。②支持细粒度的WEB防护配置，至少支持对24大类Web安全漏洞类型对设置白名单，当设置生效后，针对某URL的该类WEB攻击不在防护。③支持自定义防护页面功能，即当检测到4、5开头的响应码时可以跳转到指定URL以提高服务感受和搜索引擎SEO。（3）CC攻击防护：提供不低于2万QPS的CC防护。支持根据流量大小来对攻击进行CC攻击判断，即攻击流量超出管理员配置流量阈值后，对攻击源进行HTTP协议验证、JS防御或图片验证防御。（4）CDN加速缓存：支持对CSS、JS、图片、静态HTML、首页、多媒体文件、文档类型、压缩文件等类型进行缓存。支持URL缓存黑白名单功能，可以对特定URL进行是否缓存进行控制。（5）爬虫攻击防护：支持配置强制缓存功能，当触发爬虫攻击防护时，可对用户自定义配置的URL按照选定的类型进行缓存，如样式、JS、图片、静态HTML、首页、多媒体文件、文档类型、压缩文件等，保证相关内容仍可正常访问。（6）访问控制：对特定时间段内某IP地址或IP地址段是否能够访问特定URL进行访问控制。（7）DDoS攻击防护：提供不超过10Gbps的防护，包含：SYN Flood、ACK Flood、UDP Flood、ICMP Flood等攻击类型的防护。（8）需出具加盖产品厂商公章的对于相应功能的产品介绍。
| 4 | 质量控制 | 4.1 服务期限内提供每季度的网络基础传输性能以及网络安全的驻场巡检服务，确保网络受攻击时，在1小时内能够应急处理，4小时内修复漏洞； 4.2 评估网络信息安全风险，按季度出具巡检报告，使用科室签字确认； 4.3 当主用线路发生故障时，网络可在3分钟内切换至备用线路，保障网络正常运行，不影响使用，达到灾备效果。
| 5 | 验收考核办法 | 合同签订后2天内完成业务交付。业务部署需与现有业务、系统、应用无缝对接，保证现行业务传输通畅性，不能中断现有业务传输。交付完成后使用科室测试并签字确认。
| 6 | 付款方式 | 服务交付验收合格后，支付租用费的100%。
| 7 | 服务续期期限 | 签订合同后1年。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料