| 服务项目质量技术标准表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务项目名称 | 科室用房调整综合布线 |  | 项目编号 （或预算编号） | 2021-JQ06-F3723 |  |
| 总数量 | 230项 | 预算单价 （万元） | 0.1 | 预算总金额 （万元） | 23 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 全院增加、调整、维修、维护等网络布线点位230点，包括面板、网线、水晶头、线槽、线管、机柜(必要时)等。 |  |  |  |
| 2 | 资质认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础参数 | 网线fluke测试达标 |  |  |  |
| 3.2 | 关键参数 | 1.外置线槽，使用PVC和铝板 2.穿线使用铜管 3.单孔、双孔、四孔面板 4.网线安装至配线架 |  |  |  |
| 4 | 报警及安全指标 | 无 |  |  |  |
| 5 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况 |  |  |  |
| 6 | 配置需求 | 86面板，网线，水晶头，线槽，线管，机柜，配线架，配线模块。 网络和模块为一线品牌（康普、安普、普天、施耐德等）。 |  |  |  |
| 7 | 配套医用试剂耗材 | 无 |  |  |  |
| 7.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 | 否 |  |  |  |
| 7.2 | 封闭配套施加耗材品规 | 如有一次性使用封闭医用试剂耗材，厂家自报品规 |  |  |  |
| 8 | 物联网支持功能 | 无 |  |  |  |
| 9 | 售后条款 | 提供7X24小时的维护服务 |  |  |  |
| 9.1 | 保修年限 | ≥3年 |  |  |  |
| 9.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内故障点位免费维修服务 |  |  |  |
| 9.3 | 维修响应时间 | 出现故障响应时间≤4个小时 |  |  |  |
| 9.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  |
| 9.5 | 升级与软件维护 | 无。 |  |  |  |
| 9.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |
| 9.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |
| 9.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训。 |  |  |  |
| 9.9 | 交货期 | 签订合同后1年内。 |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |