## 2.1设备参数
技术参数需求表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于精子浓度，活动力以及形态的全自动分析
*2 | 资质认证 | 具备CFDA的认证，并具备CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 精子浓度和活动力分析
3.1.1 | 分析标准 | 可选用WHO5或WHO4精子浓度活动力分析标准
·3.1.2 | 正相差光学图像分析 | 具备，可分析和显示每条精子的运动参数和轨迹
3.1.3 | 单视野分析数量 | 单视野至少可分析1000条精子
·3.1.4 | 分析类型 | 至少可分析超活跃精子、少精、弱精等标本
3.1.5 | 精子活动力分析 | 具备，可计算前向运动精子，非前向运动精子，不动精子等的百分比率和浓度
3.1.6 | 精子浓度和总数的计算 | 具备
3.1.7 | 精子的分类和检索 | 具备
3.1.8 | 回顾分析 | 具备标本历史检测各项参数比较分析
·3.1.9 | 质量控制 | 可提供精子活动相差视频质控图像，提供质量控制图报表
3.1.10 | 误差控制预警 | 具备视野间检测结果误差控制预警
3.1.11 | LIS系统 | 支持与医院LIS系统链接
3.1.12 | 图文报告 | 具备
3.2 | 精子形态自动分析
·3.2.1 | 分析标准 | 可选择WHO5和Kruger标准，或用户可采用自己建立的标准进行分析。
3.2.2 | 分析参数
3.2.2.1 | 精子头部尺寸 | 至少具备长、宽、面积、周长
3.2.2.2 | 精子形状 | 至少具备延长、椭圆率、皱折、对称性分析
3.2.2.3 | 精子顶体 | 至少具备头部面积的百分数，顶体和后顶体区域的面积比
3.2.2.4 | 精子颈部 | 至少具备最大宽、面积、纵向头轴的插入距离、头部纵向轴与中部之间的角度分析
3.2.2.5 | 精子类型 | 自动分类
3.3 | 软件 | 具备中文操作界面
4 | 报警及安全指标 | 厂家自报
5 | 配置需求
5.1 | 显微镜 | ≥1台，且为正立相差显微镜
5.2 | 摄像系统 | ≥1台
5.3 | 计算机系统 | ≥1台
5.4 | 彩色喷墨打印机 | ≥1台
*6 | 配套医用试剂耗材 | 根据医院使用需求，厂家自报设备价格和试剂耗材品种及价格；耗材年用量按500人份测算
7 | 物联网支持功能 | 厂提供设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作
8 | 售后条款
*8.1 | 保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
8.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
·8.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
·8.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
8.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
8.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
8.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。