## 2.1设备参数
技术参数需求表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
1 | 基本要求 | 甲方信息化终端设备保外维护，提供所有保外计算机及打印机等基础终端设备维修所需零配件，同时提供驻场人员负责设备现场维修以及下修相关信息化设备。 投标承诺函：保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标方须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用(含律师费)。如院方因此而遭致损失的，投标方应赔偿该损失。同时，投标方保证不向第三方泄露院方提供的图纸、技术文件等资料；
*2 | 资质认证 | 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。 2.投标人具有国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质或武器装备科研生产单位保密资质。
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 基础设施维修内容 | 1.计算机硬件维修： （1）计算机主板、CPU、内存的维修 （2）计算机硬盘维修(硬盘换件不得回收) （3）计算机光驱维修 （4）计算机电源维修 （5）显示器维修 （6）计算器其他相关部件维修 2.打印机维修： （1）打印机驱动程序安装 （2）打印机电源电路维修 （3）打印机检测系统维修 （4）打印机走纸机构维修 （5）打印机主板维修 （6）打印机其他相关部件维修 3.网络维修： （1）网络双绞线、水晶头制作、检测、维修 （2）网络连通性测试及调试 4.其他设备 医院其他信息化相关基础设施、设备的运维 5.要求准备10台计算机、10台各类型号打印机作为备用机。
3.2 | 基础应用系统运维内容 | 1.计算机基础软件运维： （1）计算机操作系统安装、调试、维修 （2）计算机杀毒软件安装、调试、维修 （3）计算机基本应用软件安装、调试、维修 （4）计算机插件、补丁安装、调试、维修 （5）机房温度、湿度、UPS电池的日常报告 2.医疗信息化专业软件运维 （1）基础HIS系统安装、配置 （2）医院自行研发的医疗软件安装、配置 （3）医院委托公司开发的医疗信息化软件安装、配置 （4）其他医疗信息化相关软件安装、配置 3.其他各类信息化软件系统安装、调试等
·3.3 | 维修设备目录 | 见附件
·4 | 实施案例 | 投标公司需要有同类项目实施案例（附相关证明材料）
5 | 解决方案 | 1.提供本项目的运维管理方案（包括运维标准、运维管理制度、培训方案等）。 2.针对本项目驻场交接方面提供针对性交接方案（包括交接时间、交接流程、交接进度、过渡期间方案等）。 3.针对本项目的资源保障方案（驻场人员的技能保障、绩效管理、安全管控等）。 4.项目服务文档管理，提供针对项目需求规划的服务报告管理方案及各类记录表格（包括但不限于，巡检记录、故障处理记录、设备操作记录等）
6 | 售后条款 | 建刻议根据实际情况，将售后条款内的某单项列为关键条款，不一定全部列入
6.1 | 服务年限 | 合同签订，甲方确认驻场维修能够满足合同要求后起计算起始日期，服务期1年（甲方出具确认函）。
·6.2 | 驻场维修人员要求 | 1.派维修工程师3人专职驻场维修。 2.驻场维修人员须具备本项目中涉及设备的维修能力及1年以上医疗机构维修经验（需提供所服务医疗机构出具的证明），如驻场维修人员不能完成工作任务，合同起始日期从满足甲方需求之日算起，由甲方出具确认函。 3.日常工作时间为每周一至周五早8：00--18：00，周六日轮班每天到岗一人早8：00--18：00。 4.设备无法现场维修，由服务提供商对设备外修并进行正常使用测试，外修时间一般不得超过3个工作日(延长外修时间须经需求方确认同意）。 5.维修成功率须达到90%以上。 6.驻场工程师须严格遵守院方的各项规定和纪律要求，听从院方的工作安排。 7.维修机器填写维修单（维修明细每天一张）每周科室确认签字。 8.中标维修厂家经理每月与各医学中心及医疗区信息室维修工程师沟通当月维修质量及未解决的维修问题。 9.驻场维修人员无犯罪记录。
6.3 | 维修响应时间 | 驻场维修人员实时响应，设备外修上门时间<1小时，维修用零配件送货时间<6小时
6.4 | 配件报价 | 合同签订后一年内为甲方提供设备维修所需所有零配件，涉及费用均包含在本项目中，不再单独收取费用。
6.5 | 培训 | 公司应定期对驻场维修人员进行技能培训
6.6 | 交货期 | 按合同约定时间开始提供服务。
6.7 | 付款方式 | 签订合同且开始履约服务后，支付合同金额的20%；维保期满半年，且验收通过后，支付合同金额的40%；维保期满一年，且验收通过后，支付合同金额的40%，
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。