- 采购项目技术和商务要求

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| 1 | 基本要求 | 1.保障现有设备、系统功能架构及历史数据延续、可用。 2.该项目支持本系统产生数据的应用和管理，允许从his、lis、pacs等其他系统获取的病人基本信息及相关医疗数据，减少医生手工录入患者信息的操作。（投标方提供承诺函） |  |
| 2 | 技术和性能参数 | *所有产品均为国产品牌 |  |
| 2.1 | 存储管理 | 1. ·支持数据备份与归档功能（提供数据备份归档管理系统软件著作权登记证书）； 2. 备份内容显示：开始执行备份时间、结束备份时间、备份了多少数据记录、异常的记录信息；错误日志详细显示，可根据时间查询。 3. 程序第一次运行时，程序需要提示用户需要设定第一次备份时间（日期）。之后的备份时间按备份频率为周期进行。再次启动的时候，程序以日志中记录的日期为基础自动计算备份日期。如果无法找到日志。处理同第一次启动程序。 4. 备份功能包括备份数据库和文件。数据库通过数据库任务中的备份功能实现。备份文件通过后面描述进行。 5. 归档内容显示：开始执行归档时间、结束归档时间、归档了多少数据记录、异常的记录信息；错误日志详细显示，可根据时间查询。 6. 程序第一次运行时，程序需要提示用户需要设定第一次归档时间（日期）。之后的备份时间按归档频率为周期进行。再次启动的时候，程序以日志中记录的日期为基础自动计算归档日期。如果无法找到日志。处理同第一次启动程序。 7. 归档内容为以每条检查为核心的相关磁盘数据。 8. 设置存储影像的服务器位置信息，FTP和保安信息。 9. 在线存储全部影像资料。 10. 数据存储预警，容量快达到设定上限时，系统自动预警提示。 - 支持局域网内远程管理。 - 12. 影像资料按日期目录存储，并可设定每个目录的容量上限。 - 13. 在数据库服务器建立病人的ID号与影像内容及存储位置的对照表，实现电子病历化管理。 - 14. ·提供HL7、SOCKET通讯、中间数据库、程序对接接口等方式与HIS、PACS等系统集成对接；（提供接口交互系统软件著作权登记证书） - 15. ·满足电子病历应用等级五级要求和互联互通四级甲等要求；（提供临床WEB发布管理系统软件著作权登记证书） |  |
| 2.2 | 预约登记软件 | ·1. 自动提取患者基本信息，完成检查预约登记等操作。（需提供该功能承诺函及提供软件截图） 2. 提取电子申请单和自动预约； 3. 自动生成各个检查房间的排队队列； ·4. 记录病人基本信息（姓名、年龄、联系方式、检查号、检查类型等）（需提供该功能承诺函及提供软件截图）； 5. 登记病人时，自动识别是新患者还是老患者； ·6. 对于部分显像项目支持一次登记两次检查时间的情况；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） ·7. 支持将中文姓名自动转换为拼音；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） 8. 可打印预约通知单； 9. 登记工作站支持DICOM WORKLIST功能。 ·10.支持与在建预约平台数据对接。（需提供该功能承诺函） ·11.满足用户个性化的预约排队需求。（需提供该功能承诺函） |  |
| 2.3 | 检查管理软件 | 1. 查看患者基本信息、问诊信息与注射药物信息； ·2. 具有呼叫功能，呼叫患者到检查室进行检查；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） 3. 检查任务列表：对于不具备DICOM WORKLIST的设备，为本科室提供待检查患者列表； 4. 自动完成图像与信息的匹配； ·5. 检查状态更新，更新患者的已到检、检查完成等状态；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） |  |
| 2.4 | PET-MR图像融合处理软件 | ·1. 图像重组：对PET及核磁图像进行重组显示，并对比显示PET、MR、FUSED图像的横切面、矢状面和冠状面。提供20多种影像显示模式；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） ·2. 图像融合：对PET-MR图像的横切面、矢状面和冠状面进行融合，融合比例可调；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） ·3.PET-MR融合图像序列切换：无需关闭窗口，能够在PET-MR融合界面进行不同MR序列切换显示；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） 4. 支持图像的任意多角度重建，可通过旋转图像或旋转定位线的方式对PETCT图像进行斜面重组，医生可多角度多侧面观察病灶； 5. 脑PET图像正位功能，对于经常发生的患者头部PET摆位不正的情况，支持软件中对脑PET进行重新位置校正，校正后的图像进行多平面重组，确保图像的准确与位置的适中； - 6. 融合图像MIP重建，以固定层厚进行融合图像重建，通过滑杆实现MIP图像融合重建； ·7. 多次检查融合图像同屏对比功能：患者多次检查的同屏对比功能，可方便的查看一个患者的多次检查图像。最大可支持次六检查影像的同屏对比。且可任意修改显示模式；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） 8. 肿瘤对比影像的同步调整：多次检查可连动调整，拖动某一检查的影像序列与位置，其它检查自动同步定位； 9. 肿瘤对比影像的同部位SUV连动测量：在一次检查的影像上勾画SUV值测量感兴区，自动在其它检查上同部位勾画相同区域，确保对相同肿瘤部位进行对比评估，避免两次手动勾画的误差； 10. 多区域病灶智能识别功能：通过设定一个SUV值，系统自动将PET图像上SUV值超出该值范围的区域以高亮颜色显示，辅助医生快速定位所有的病变区域； - ·11. 自定义显示模式功能，医生可根据阅片习惯自由设定显示模式；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - 12. MIP图像三维投影：支持图像三维投影，生成立体影像，可动态旋转； - ·13. 显示过程中可自定义显示层厚；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - ·14. 显示过程中可自定义浏览步距；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - 15. 支持将多次检查的PET-CT图像打印在同一胶片上； - ·16. 右键调整窗宽窗位，支持全部调整与单幅调整；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - ·17. 支持图像的像素值测量；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - 18. 图像联动定位：支持定位线、定位键头、快捷键、鼠标滚轮等多种方式快速联动定位不同截面的图像，调整某一截面图像时，其它截面图像实时联动调整； - ·19. 图像标注：支持方便的在图像上进行任意形状、键头、线条等类型的标注，可自动在同一截面和所有图像上同时标注；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） 20. ·图像旋转与镜像；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - 21. 患者信息保密功能：可隐藏患者姓名、性别、ID号、医院名等信息，方便学术交流，隐藏或保留哪些信息项可自定义； 22. 输出胶片：所见即所得的胶片输出功能； 23. ·图像联动缩放：具有单一图像、同一截面图像、同一种类图像、所有图像的联动缩放功能，支持自定义缩放级数；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - 24. ·图像位移，可拖动图像漫游浏览；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - 25. 图像回传：支持将本地的原始数据回传到原机进行再次处理； - 26. 图像导出：支持将当前显示图像导出为计算机通用的JPG或BMP格式图像。三维投影图像可导出为AVI格式图像； - 27. 伪彩设定：提供十几种伪彩格式进行选择着色； - 28.·PET-MR图像融合处理软件与现有核医学信息系统无缝集成，包括与医院现有HIS、体检等信息系统等系统集成，如产生集成或接口费用需由中标公司承担；（提供该功能承诺函及提供该功能软件截图） |  |
| 2.5 | 异机配准与融合处理软件 | 1. 支持将外部MR图像、CT图像与本机PET图像进行异机配准与融合； 2. 支持外部DICOM图像的导入功能； 3. 提供任意序列异机融合的列表选择； 4. 异机融合与同机融合在同一软件内完成； 5. 异机融合的图像可生成报告典型图像，加入到临床报告中，变相得到PET-MR检查报告图像； 6. 图像位移的微调功能：支持单独调整PET图像与CT/MR图像的位置，对融合结果进行手工精准干预； |  |
| 2.6 | TLG、MTV、SUV专业测量软件 | - 1. 提供核医学图像定量分析系统软件功能(提供核医学图像定量分析系统软件著作权登记证书) - 2. 要求定量分析软件为中文版本，非集成国外第三方软件 - 3. ·提供SUV值测量，测量结果包括SUVmean, SUVmax, SUVAVG（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - 4. 提供SUL值测量，测量结果包括SULmean, SULmax, SULavg； - 5. 提供TLG（病变部位总糖酵解量）值测量； - 6. 提供MTV（病灶体积）值测量； - 7. 提供SUV PEAK值测量； - 8. 支持病灶的自动勾画，自动勾画不规则肿瘤病灶边缘，并支持通过改变阈值实时调整勾画区域，并给出病灶X\Y\Z坐标值； - 9. 支持将当前勾画测量的病灶分析值进行独立保存，可对病灶进行原发灶、转移灶标定； - 10. 支持对当前PET图像进行测量时联动测量CT窗口相同位置的CT值； - 11. 定量分析值支持自定义显示，通过设置可只显示医生想要的定量分析值； |  |
| 2.7 | PET-MR报告输出与审核软件 | - 1. 具有“已预约”“已登记”“未写”“未审核”“退回”“已审核”“已出胶片”等状态分类，选中些状态即可查看符合的全部患者列表； - 2. 医生编写报告过程中可调阅电子申请单查看医嘱与病史信息； - 3. ·可调出高级检索界面进行细致、精确的搜索；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - 4. ·内置报告模板。报告模板可根据医生需求随时添加、修改；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - 5. ·支持公用模板与私用模板，所有模板可自定义增加、删除与修改；（需提供该功能承诺函及提供软件截图） - 6. 支持报告电子审核；上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断，并加注评语最后由医生打印报告，留下历史修改记录与审核记录内容； - 7. ·支持典型报告收藏功能，并支持个人收藏与公共收藏两种模式（提供典型库系统软件著作权登记证书）： - 8. 支持报告自动校验功能，如：男性患者诊断出现子宫字样，保存时提示报警。 - 9. 支持语音报告功能。 - 10. 支持病人随访管理功能，支持自定义随访模版与智能提醒，系统登陆时提醒当天待随访信息。 - 11. ·根据核医学需求设计的随访软件（提供科研随访系统软件著作权登记证书）； - 12. 支持至少五个数据标引记录； - 13. 随访内容结构化存储，标引等内容可以进行精确查询。 |  |
| 2.8 | 治疗效果评估软件 | 1. 用于治疗前后多次PET-CT检查的效果评估，向临床提供客观评估报告； 2. 要求治疗效果评估软件为中文软件，非集成第三方软件，整合在报告软件中； 3. 多次PET-CT检查同屏对比融合显示功能； 4. 支持联动定位调整； 5. 感兴区勾画联动； 6. 专业评估用测量工具：TLG测量、MTV测量、SUV测量； 7. 支持标记病灶位置，病灶类型，并自动记录病灶各种测量值大小，包含SUV值、MTV值、TLG值、SUL值、SUVpeak值等； 8. 标记后的病灶，再次打开时可一键快速追踪定位到相应病灶位置。支持查看当次检查的测量值，文字标注等信息； 9. 效果评估输出模块，测量结果、对比直方图、典型图像标准化生成； 10. 单个病灶结果直方图对比治疗前后数值变化； 11. 原发灶与转移灶的总量对比分析； 12. 全身病灶测量值导出EXCEL文件； |  |
| 2.9 | 科室智能管理软件 | 1.病房人员工作排班，工作量统计 |  |
| 2.10 | 存储扩容 | 12 Gb SAS 外置磁盘扩展柜 现有服务器的存储扩展 硬盘：4T x 12块=48T 存储控制器：SAS阵列卡 2 条 0.5 米 迷你 SAS 连接线、2 条 PDU 互连线 双电源和风扇 | 2套 |
| 2.11 | 预约登记工作站 | CPU ≥双核 内存≥4G 网卡 : 100/1000M 硬盘 :≥128SSD+1T SATA 光驱 : DVD 显示器 ：≥23英寸液晶显示器 | 1套 |
| 2.12 | 电子叫号系统 | 32英寸智能广告机（小候诊室） | 5套 |
| 2.13 | 检查管理 工作站 | CPU ≥双核 内存≥4G 网卡 : 100/1000M 硬盘 :≥128SSD+1T SATA 光驱 : DVD 显示器 ：≥23英寸液晶显示器 | 1套 |
| 2.14 | PET-MR影像融合处理与报告工作站 | CPU ≥四核 内存 :≥8G 网卡 : 100/1000M 硬盘 :≥128SSD+1T SATA 光驱：DVD刻录 | 7套 |
|  |  | ≥23寸液晶显示器 | 7套 |
|  |  | 高拍仪 | 7套 |
|  |  | 6M彩色医用显示器≥30寸 | 7套 |
| 2.15 | 教学演示屏 | 显示屏幕≥80寸 | 1套 |
| 3 | 商务要求 | 1. 要求投标厂商具有完整的核医学信息化流程软件，实现从预约、登记、叫号、问诊、注射、检查、报告、发布的全流程应用（提供核医学信息管理系统软件著作权登记证书）； 2. 满足电子病历应用等级五级要求和互联互通四级甲等要求。 3. 担任本项目经理须有PMP项目管理专家证书、类似项目建设经验、项目经理调动各项资源能力，确保所采取的措施100%到位； |  |
| 4 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |
| 5 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情 况（出具报告或承诺函） |  |
| 6 | 配置需求 | 对设备软件、硬件等基本要求和特殊需求 | 配件指设备正常使用时的必备零配件 |
| 7 | 物联网支持功能 | 可配合医院物联网建设，实现核医学医疗过程的安全管控、过程管理、数据预警、患者轨迹跟踪与记录，实现物联网闭环管理 |  |
| 商务要求(均为实质性响应条款） |  |  |  |
| 8 | 售后条款 | 1.服务期内出现紧急故障情况，公司应在收到服务请求后30分钟内响应，必要时2个小时内到现场，4个小时内解决问题。 2.项目实施需由原厂工程师完成 3..提供原厂售后服务承诺函 4.服务期内提供每年免费走访和一年不少于4次的巡检服务并提供巡检报告 |  |
| 8.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |
| 8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |
| 8.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |
| 8.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |
| 8.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |
| 8.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |
| 8.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |
| 8.8 | 培训 | 提供不少于5次或三个工作日的使用培训和工程师培训（厂家自报方式） |  |
| 8.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |
| 9 | 付款方式 | 合同签署，硬件设备到货且软件安装运行后，支付30%，验收合格后支付65%，质保期满支付5%。 |  |
| - 备注：1.商务条款及硬件部分不接受负偏离。 - 2.加注“*”、“.”号的技术指标均需提供证明材料。 - 3.技术和商务指标为文字性描述内容则提供全部响应承诺。 4.供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的、产品彩页、技术白皮书、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。 |  |  |  |