## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动凝血分析仪 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 48
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于凝血多项目检测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、FDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测速度 | 单机PT实测速度370测试/h(不包括换算值、计算值)
·3.2 | 测定原理 | 包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法等
3.3 | 检测项目 | PT、APTT、FIB、TT、ATIII、PLG、PC、D-D、FDP等
*3.4 | 检测波长 | 2个
·3.5 | 试剂位 | 试剂冷藏位≥30个，冷藏单元可保持试剂冷藏温度在10℃左右
3.6 | 急诊位 | 专用急诊位≥5个
·3.7 | 样本分析前状态监测功能 | 提示样本溶血、黄疸、脂血、凝块的标本，以便于特殊处理
3.8 | 进样方式及样本位 | 采用全自动进样架方式进样，样品位≥100个，连续循环进样
·3.9 | 反应杯 | 单个独立反应杯，自动添加，一次最多添加≥1000个，不停机连续供应
3.1 | 混匀方式 | 搅拌采用漩涡状混匀方式，无交叉污染，保证检测结果的准确性
3.11 | 试剂针有加温功能 | 能瞬间将冷藏的试剂加热到37℃，保证准确的反应温度
·3.12 | 质控 | 多规则质控方法
3.13 | 数据存储 | 10000个样本结果及凝固曲线
3.14 | 自动检测 | 自动检测样本量不足，具备液面探测功能
3.15 | 校准曲线 | 每个项目最多可以保存≥10个批号的校准曲线，且有自动选择功能
3.16 | 自动预测 | 自动预测每个测试完成时间便于操作人员合理安排时间
3.17 | 仪器操作 | WINDOWS操作界面，触摸屏操作，简便直接，可随时观测仪器的检测情况
·3.18 | 联机功能 | 可联机扩展成凝血流水线
3.19 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声
3.2 | 设备不良事件情况 | 近三年无不良事件
*4 | 配置需求 | 主机 1台、 工作站 1套、 分析软件 1套、 UPS 1套、流水线 1套（含进样模块、开检模块、出样模块、轨道）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □无配套耗材 □ 开放耗材 ☑封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
设备名称 | 全自动凝血分析仪 |  | 设备项目编号： / | 数量：4台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
1 | 凝血酶原时间 |  | 120000
2 | 活化部分凝血活酶时间 |  | 120000
3 | 氯化钙溶液 |  | 120000
4 | 凝血酶时间 |  | 120000
5 | 纤维蛋白原 |  | 800
6 | 缓冲液 |  | 2400
7 | D-二聚体 |  | 60000
8 | 纤维蛋白原降解产物 |  | 7000
9 | 抗凝血酶III |  | 7000
10 | 纤溶酶原活性 |  | 7000
11 | 因子 |  | 1500
12 | 清洗液 （A） |  | 500000
13 | 清洗液 (B) |  | 500000
14 | 反应杯 |  | 500000
15 | 质控品 （单独） |  | 500000
16 | 质控品 （不同项目） |  | 500000
17 | D-二聚体质控品 |  | 6000
18 | FDP质控品 |  | 7000
19 | FDP校准品 |  | 7000
20 | 正常范围定值质控血浆 |  | 8500
21 | 病理范围定值质控血浆 |  | 8500
22 | 灯泡 |  | 12
二、今后可选择开展或使用项目
1 | 狼疮抗凝物 |  | 1000
2 | 蛋白C活性 |  | 500
3 | 蛋白S活性 |  | 500
4 | 血小板聚集 |  | 1000
5 | 血小板聚集 |  | 1000
6 | 磁棒 |  | 2000
7 | 反应杯 |  | 4000
8 | 反应杯抓手 |  | 1
说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。