## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 认知康复锻炼与评估软件 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于儿童脑损伤、自闭症、发育落后等导致认知障碍的评估与康复锻炼平台
·2 | 资质认证 | 软件著作权
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 认知障碍评估系统 | 系统提供儿童认知功能障碍相关评估量表，包括：NYLS 3-7儿童气质问卷、Rutter儿童行为问卷、儿童孤独症评定量表、儿童社交焦虑量表、简易智力检测量表、儿童感觉统合发展评定量表等
*3.2 | 认知功能障碍锻炼系统 | 包括感知觉能力、基本认知能力、思维能力、数学能力、社会行为能力等多项能力锻炼专题
·3.3 | AR增强现实模块 | 可将平面卡片图像变化为3D立体事物
·3.4 | 眼动锻炼模块 | 具备眼动技术，可根据注意力、视觉跟踪快速诊断
3.5 | 病案管理 | 具备病案管理系统
3.6 | 多人锻炼 | 具备扩展若干台，可同时多人进行锻炼
3.7 | 系统设置 | 具备权限分配管理和操作日志查看功能
4 | 配置需求
*4.1 | 需求配置 | 显示器≥23寸、电脑主机1台、打印机1台、专用软件一套及其他附件
4.2 | 附加配置 | AR摄像头、眼动跟踪传感器
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。