## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动血型分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于人血样本的ABO、Rh（D）血型全自动检测，能自动完成样品扫描、试剂卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、结果判读等
*2 | 资质认证 | 具有NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测项目 | 至少可检测ABO/Rh血型、抗体筛选、交叉配血、抗原检测
3.2 | 测定符合率 | 血型测定与抗人球蛋白测定符合率100％
3.3 | 支持样本类型 | 经离心处理的全血、血浆和血清、压积红血细胞、3-5%红细胞悬浮液、0.8%红细胞悬浮液
·3.4 | 检测原理 | 微柱凝集检测法
3.5 | 样本量 | 10微升-50微升
3.6 | 机械臂 | ≥2个独立机械臂
3.7 | 探针 | 具备液面探测和凝块探测功能
·3.8 | 样本位 | 加载样本数≥40个
·3.9 | 试剂卡装载量 | ≥150个试剂卡
3.1 | 离心机 | ≥1台内置离心机
3.11 | 孵育位 | ≥20个
3.12 | 系统液体 | 生理盐水或蒸馏水，无需额外耗材
3.13 | 标本稀释 | ≥96孔深孔板稀释标本，可自动循环使用
3.14 | 可疑卡位 | ≥10个，具备独立可疑卡位
·3.15 | 样本和试验处理 | 可连续、随机上标本
·3.16 | TAT时间 | ≤10min，每小时可完成血型鉴定≥35卡/小时
3.17 | 无人值守时间 | ≥4小时
·3.18 | 全自动化操作 | 全自动完成ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验。从样品扫描、试剂卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预
3.19 | 操作界面 | 中文操作界面
3.20 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.21 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 工作平台1台，电脑1套，附件包1件，UPS 1台
*5 | 配套封闭试剂耗材 | 具体参数与年用量详见附件
6 | 物联网支持功能 | 可连接LIS系统
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
8 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（试剂类）
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 全自动血型分析仪 |  | 设备项目编号：2022-JQ06-W3733 | 数量：1台/套
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
1 | ABO/RhD血型抗原检测 | ABO/RhD | 10800
说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。