## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 小型生化分析仪器 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于患者血清，脑脊液生化的指标检测设备，可进行白蛋白检测、免疫球蛋白IgA检测、免疫球蛋白IgM检测、免疫球蛋白IgG检测、免疫球蛋白IgE检测、补体C3/C4检测
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 尺寸大小 | 参考尺寸≤（长1100mm×宽800mm×高1200mm）±200mm
3.2 | 测试速度 | 生化比色分析恒速≥400测试/小时
3.3 | 分析方法 | 具有终点法，动力学法，固定时间法
3.4 | 校准方式 | 两点线性校准，多点线性校准
3.5 | 进样方式 | 圆盘进样或轨道进样
3.6 | 仪器试剂位 | ≥90个
3.7 | 仪器样本位 | 样本位≥100个，采用圆盘进样
3.8 | 反应位 | ≥90个
*3.9 | 最小反应体积 | ≤100ul
3.10 | 样品针及试剂针 | 随量跟踪，液面检测，空气检测，智能防撞
3.11 | 吸光度 | 吸光度线性范围0Abs-3.5Abs
3.12 | 单 色 器 | 全息光栅后分光，波长≥12段，340nm-800nm
3.13 | 多试剂支持 | 支持1-4种试剂的项目测试功能
3.14 | 温控方式 | 采用非水浴恒温装置，温控精度要求达到37℃±0.1℃，且无需添加任何耗材
3.15 | 比色杯 | 比色杯可以重复使用，支持单个比色杯更换
3.16 | 比色杯清洗系统 | 八阶温水洗涤
3.17 | 分析能力 | 可检测脑脊液常规、脑脊液糖、氯、蛋白项目
3.18 | 最小试剂加注量 | ≤10μL
3.19 | 报警及安全指标 | 全中文报警信息
3.20 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 设备主机一套、工作站一套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 物联网支持功能 | 支持LIS连接
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*8 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 小型生化分析仪器 |  | 设备项目编号： 2022-JQ06-W3764 | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 塑料反应杯 |  | 1200
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。

## 耗材表（试剂类）
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 全自动生化分析仪 |  | 设备项目编号： 2022-JQ06-W3764 | 数量：1台/套
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 白蛋白检测 | ALB | 8100
2 | 免疫球蛋白IgA检测 | IgA | 8100
3 | 免疫球蛋白IgG检测 | IgG | 8100
4 | 免疫球蛋白IgM检测 | IgM | 8100
5 | 免疫球蛋白IgE检测 | IgE | 8100
6 | 补体C3检测 | C3 | 8100
7 | 补体C4检测 | C4 | 8100
8 | 生化分析仪用清洗液 |  | 50
说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。