## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血流储备分数测量仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.5
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 在冠状动脉血管造影术或介入手术中显示冠状动脉病变血管压力和主动脉压，并计算血流储备分数
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE的认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 屏幕 | ≥12寸屏幕，可触摸
3.2 | 遥控器操作 | 具备
·3.3 | 压力测量范围 | -30mmHg～+300mmHg
·3.4 | 准确度 | 与压力微导管配合使用数值达93.4%
3.5 | 功能显示 | Pa血压输出（收缩压、舒张压、平均压），Pd血压输出（收缩压、舒张压、平均压）、FFR测量值、校零功能、压力均衡（Equalize），患者管理功能，患者档案管理、测量数据回放、设置页面，中文显示
3.6 | 接口要求 | USB接口、VGA接口、PressureCath IN、AO IN、PressureCath OUT、AO OUT
3.7 | 存储容量 | ≥1000条测量记录，每条记录时长≥60分钟
3.8 | 其他功能 | 一键截屏，U盘快速导出测量数据，多点Marker，异常掉电5分钟测量参数恢复
3.9 | 兼容快速交换压力微导管 | 具备
·3.10 | pa端数值，pd端数值 | 实际测量实时显示
·3.11 | 核实漂移 | 测量前后核实数据准确性功能
3.12 | 软件系统 | 具备中文操作系统，测量步骤引导，波速可调，刻度尺可调，平均压力滤波器心跳数量可调，记录时长可调，压力值可调
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 设备主机一套，显示器，推车，专用软件一套等其它附件
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
7 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 血流储备分数测量仪 |  | 设备项目编号： 2022-JQ06-W3769 | 数量：1台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
具体使用耗材种类和用量，示例如下：
1 | 压力微导管 |  | 200
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。