## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 生物有害因子快速检测仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 29
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 实验室或现场环境快速检测生物危害因子，至少可检测20种，包含但不限于以下项目：甲型流感病毒、乙型流感病毒、H5亚型流感、埃博拉病毒、寨卡病毒抗体、大肠杆菌O157、甲/乙/丙型副伤寒沙门氏菌、霍乱弧菌O1群和肠道病毒71型抗体等。
*2 | 资质认证 | 具备ISO9001质量认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测原理 | 使用上转发光免疫检测原理，红外半导体激光器，扫描方式收集磷光信号。
3.2 | 样品耐受性 | 能够对血清、血浆、全血、尿液、唾液、组织匀浆等复杂样品直接检测。
3.3 | 检测能力 | 试剂条反应时间≤15min，设备对每份试剂条读取时间≤30s，每小时完成检测样本≥90个。
*3.4 | 检测限 | 细菌类≤10000CFU/ml，毒素类≤1ng/ml
3.5 | 稳定性 | 设备移动运输后，不需调试校正，检测重复性变异系数≤5%。
3.6 | 安全性 | 设备内置紫外灯灭菌
3.7 | 试剂稳定性 | 无淬灭和光漂白现象
3.8 | 检测结果处理 | 检测结果自动在屏幕上显示，检测数据可储存，可实时打印，可从USB接口导出。
3.9 | 电源 | 交流电220V±10%，50～60Hz；内置充电锂电池，电池续航工作时间≥4小时
3.1 | 体积 | ≤300*200*200mm
3.11 | 重量 | ≤2kg
3.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 生物危害因子快速检测装置主机1台、标签打印机1台、数据线1条、数据传输软件1套、质检卡1张、仪器箱1个、定时器1个
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
8 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。