## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 网络保健软件及设备 |  | 单价 （万元） | 46万元 | 数量（项） | 1项 | 预算总金额 （万元） | 46万元
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 以医院统一的远程会诊平台为基础，构建远程会诊子系统软件和设备，实现远程视频会诊、远程影像会诊、远程教学等功能。
| *2 | 配置要求 | 远程会诊软件1套、远程会诊工作站1套、液晶显示屏3台、高清摄像头1台、高清视频会议终端1台、无线麦克风14组、阵列麦克风1台、阵列声柱扬声器2组、模块机柜1台、集成实施1套。
| *3 | 配套耗材要求 | ☑ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
| 4 | 其他符合性条款 | 无
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 高清摄像头、高清视频会议终端等核心设备国产化。
| 2 | 企业资格 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.公司注册时间≥3年，参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）非外资独资或非外资控股的企业。 （三）具有武器装备科研生产单位二级及以上保密资质或涉密信息系统集成（甲级）证书。 （四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，一经核实，将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。 （五）本项目不接受联合体谈判。
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | •1 | 技术力量 | 拥有远程医疗或医疗信息化相关建设运维技术团队和经验；企业注册资金不少于200万元。
| •2 | 性能指标
| 2.1 | 远程会诊软件 | *1、与医院远程医学会诊软件系统兼容和互联互通，实现数据传输。 2、具有远程视频会诊、影像会诊、心电会诊等功能。 3、具有远程会诊排班、远程会诊预约申请、病历资料上传与补充、病历审核、远程诊室调度与安排、会诊结果上传和审核等功能。 4、具有会诊资料管理、专家资料管理、站点资料管理等功能。 5、具有远程会诊数据统计分析、会诊账户管理、会诊费用对账等功能。 6、具有点名会诊、加急会诊等特殊会诊提醒功能。 7、具有病历数据智能识别功能，方便病历数据采集。 •8、具有远程病例讨论功能，支持与医院其他中心专家进行联合会诊服务。 9、具有远程视频教学功能。 10、具有移动端Map定位复诊查询功能，可以实现移动端快速定位基层会员医院及相关信息。
| 2.2 | 远程会诊工作站 | 1、CPU:主频≥3.0，内核数≥4； 2、内存不低于16G； 3、硬盘不低于1T； 4、显示器不小于22寸； 5、除对接显示器以外至少具备1个HDMI接口。
| 2.3 | 液晶显示屏 | 1、屏幕尺寸不低于75寸，屏幕比例16:9； 2、HDMI接口不少于2个，具有USB2.0接口 3、超高清4K分辨率，支持2160P，支持HDR。
| 2.4 | 高清摄像头 | *1、国产设备，具备4K超高清画质； 2、支持HMDI接口； •3、不少于12倍光学变焦； 4、支持USB视频输出，视频输出像素支持4k、1080P，支持自动白平衡。
| 2.5 | 高清视频会议终端 | *1、国产设备，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2、支持多种分辨率、速率和帧率的视频码流（同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流），支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议。支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps等分辨率，支持H.239和BFCP双流协议。支持数字阵列麦克风接入。 3、支持≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口；支持≥5路音频输入接口、≥7路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 4、支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式。 5、支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法。
技术性要求 | 2.6 | 无线麦克风 | 1、12组无线会议音频模块； 2、2组无线话筒； 3、有效拾音距离≥50cm，使用有效距离≥60米。
| 2.7 | 阵列麦克风 | 1、48kHz采样率： 2、拾音距离≥6米； 3、360度吸音。
| 2.8 | 阵列声柱扬声器 | 1、防锈箱体，UV防水浸涂漆，IPV4防水级别。 2、单元 LF: 4*3"，频率响应（-10dB） 80Hz-18KHz ，额定功率 100W 8 Ohm，灵敏度 95 dB ，最大声压级 123 dB 噪比:90dB，配套专业功放。 3、不少于8路平衡输入接口，不少于8路平衡输出接口。支持反馈消除功能 (AFC)、自适应回声消除功能 (AEC)、自动混音功能,输入通道支持8个/12个/16个自适应反馈点任意选择，支持16组场景预设 ，场景保存等功能；断电自动保护记忆功能。 4、反馈抑制器支持全自动检测现场啸叫点功能。 5、功放参数：输出功率(8Ω):2×150W ；(4Ω) 2×250W；输入阻抗:20KΩ（balance）/10kΩ（unbalance）,频率响应:20Hz～20KHz +0.5/-0.5dB。电源时序支持8路供电输出，每路输出AC～220V（13A），采用万能插座，适用各种类型插头，支持RS-232控制方式。
| 2.9 | 模块机柜 | 冷轧钢材，表面采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑处理，不少于2个托盘，高度≥1000MM，宽度600MM，深度600MM，支持前后门锁，至少一个散热风扇，具有不少于2个8口PDU电源插座。
| 2.10 | 集成实施 | 1、包含所有设备的系统集成、测试和验证； 2、定制化远程会诊系统统一背景墙； 3、中标单位负责设备包装、免费运输至指定地点，安排专业工程技术人员保证项目安装与服务，自行承担所有费用；
| •3 | 售后服务
| 3.1 | 保修年限 | 软件保修期1年，设备保修期3年。
| 3.2 | 预防性维修/定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 3.4 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护。
| 3.5 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
技术性要求 | 3.6 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）.
| 3.7 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表