## 飞秒手术器械包
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 2022-JQ06-W3567 | 预算总金额（万元） |  | 本器械包预算（万元） | 27.9
器械（包）名称 |  | 飞秒手术器械包 | 品种数量（单位） | 20种 | 件数 | 108件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于眼科近视眼屈光手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
*3.1 | 飞秒透镜镊 | 一体式，中弧形 23G | 钛合金 |  | 10把
*3.2 | 眼内膜铲 | 双头弧形 | 钛合金 |  | 10把
*3.3 | 眼内膜铲 | 单弯头 | 钛合金 |  | 10把
*3.4 | 显微结扎镊 | 直1*2齿，0.12mm | 钛合金 |  | 10把
3.5 | 开睑器 | 封口式15mm，弧形，总长50mm | 不锈钢 |  | 10把
3.6 | 开睑器 | 遮睫式15mm，总长46mm | 不锈钢 |  | 10把
3.7 | 眼用冲洗针 | 角形4# 30° | 不锈钢 |  | 10把
3.8 | 眼用冲洗针 | 角形7# 30° | 不锈钢 |  | 10把
3.9 | 金属消毒盒 | 中号带锁扣，200*110*28mm | 高分子材料 |  | 10把
*3.10 | 一面镜 | 图像放大：0.8－1.5X，接触面直径：15－18mm | 高级光学玻璃，镀膜，非球面 | 需满足FDA或CE | 2个
*3.11 | 三面镜 | 图像放大：0.93－1.06X，接触面直径：15－18mm | 高级光学玻璃，镀膜，非球面 | 需满足FDA或CE | 4个
*3.12 | 全视网膜镜激光镜 | 视场：160－165°，图像放大倍数：0.5－0.52X | 高级光学玻璃，镀膜，非球面 | 需满足FDA或CE | 1个
*3.13 | 后极部激光镜 | 视场：70°－80°，图像放大倍数：1.0－1.25X | 高级光学玻璃，镀膜，非球面 | 需满足FDA或CE | 1个
*3.14 | 玻切镜 | 视场：106°/127°-130°，图像放大倍率：0.38X-0.39X | 高级光学玻璃，镀膜，非球面 | 需满足FDA或CE | 2个
*3.15 | SLT激光镜 | 激光点：1.0X，接触面积直径：14.5－15mm | 高级光学玻璃，镀膜，非球面 | 需满足FDA或CE | 1个
*3.16 | 拆线镜 | 图像放大：1－3X，激光点：0.2X-1X | 高级光学玻璃，镀膜，非球面 | 需满足FDA或CE | 1个
*3.17 | 激光虹膜切开术镜头 | 图像放大：1.5－1.55X，激光点：0.65－0.67X | 高级光学玻璃，镀膜，非球面 | 需满足FDA或CE | 2个
*3.18 | 栅极激光镜 | 视场：90－110°，图像放大倍数：0.6－0.98X | 高级光学玻璃，镀膜，非球面 | 需满足FDA或CE | 1个
*3.19 | 晶状体囊膜切开镜 | 图像放大倍率：1.57－1.9X，激光点：0.5－0.7X | 高级光学玻璃，镀膜，非球面 | 需满足FDA或CE | 2个
*3.20 | TVG手术房角镜 | 图像放大倍率：1.2－1.4X，接触面直径：9－12mm | 高级光学玻璃，镀膜，非球面 | 需满足FDA或CE | 1个
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。