## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 呼叫对讲系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 22
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 病人有任何情况需要呼叫医护人员，都可以通过床头呼叫器呼叫
2 | 技术和性能参数
2.1 | 传输功能 | 管理主机、医护分机和显示器等之间只能用一根线缆连接，不能存在其他连接线或转接设备，造成信号传输延迟
*2.2 | 防护功能 | 具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统
*2.3 | 医用信息化功能 | 医用信息化护理系统可与医院HIS系统无逢对接，获取患者在院相关数据，并自动发布到各病区床头、门口、护士站等显示终端
·2.4 | 信息采集、发布功能 | 可向特定人员发布语言、图片等，可收取病人的生理信息等
2.5 | 呼叫功能 | 支持全方位呼叫
2.6 | 升级功能 | 支持扩展升级
2.7 | 三色门灯 | 具备，每个病房床头和卫生间都能直接呼叫，并通过3基色门灯醒目提示呼叫位置和级别，降低护士到位时间
2.8 | 床头分机显示屏 | ＞5英寸液晶显示屏
2.9 | 床头分机显示功能 | 可显示病人姓名、入院时间等基本信息
2.1 | 呼叫手柄 | 具有可呼叫对讲的呼叫手柄
2.11 | 走廊显示屏 | LED点阵屏，且尺寸大于726mm*195mm*26mm
2.12 | 卫浴分机 | 防水且无线式安装，可进行单独编号
2.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
2.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求（每套） | 呼叫主机1个，床头分机（包含呼叫手柄）≥10个，走廊显示屏≥1个，卫浴分机≥10个
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。