## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 器械名称 | 大血管手术器械包 | 总数量（单位） | 2包 | 预算总金额（万元） | 138
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 适用于大血管手术，如为进口品牌交货时需提供报关单 所有器械均为不锈钢材质/钛合金材质（含手柄部分），经久耐用，不易腐蚀 所有器械头端工作距离只允许误差±0.5mm，全长只允许误差0.5cm
*2 | 资质认证 |  | 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证 提供ISO13485认证
3 | 技术和性能参数
| 器械名称 |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
3.1 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，金把环柄，带锁扣，直头，碳化钨镶片，夹持4-0针，长度23cm | 2把
·3.2 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，金把环柄，带锁扣，直头，碳化钨镶片，夹持4-0针，长度26cm | 2把
3.3 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，黑把环柄，超锋利，弯头，全长23cm | 1把
3.4 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，黑把环柄，超锋利，弯头，全长25cm | 1把
3.5 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，环柄直头剪刀，全长14cm | 1把
3.6 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，S型钳身，无损伤齿，头端C型， 全长24cm | 1把
·3.7 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，S型钳身，无损伤齿，头端C型， 全长26cm | 1把
3.8 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，S型钳身，无损伤齿，头端C型， 全长27cm | 1把
3.9 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，头端45°无损伤齿，弯头，长度24cm | 3把
3.1 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，头端45°无损伤齿，弯头，长度30cm | 1把
·3.11 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，双关节，头端1x2无损齿阻断钳，弯头弧形钳身，工作距离60mm，全长20.5cm | 1把
·3.12 | 止血钳 |  | 钛合金材质 | 用于大血管手术 | 钛合金材质，环柄带锁扣，头端45°，无损齿，长度19cm | 1把
3.13 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，蓝色钛夹钳, 中号, 弯头，长度190mm | 1把
3.14 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，黄色钛夹钳, 小号, 弯头，长度190mm | 1把
·3.15 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，无损伤齿，大弧度钳身，长度28cm | 1把
·3.16 | 止血钳 |  | 钛合金材质 | 用于大血管手术 | 钛合金材质，环柄带锁扣，无损伤齿，用于夹持动脉瘤，弧形钳身，工作距离12cm，长度31cm | 1把
·3.17 | 止血钳 |  | 钛合金材质 | 用于大血管手术 | 钛合金材质，环柄带锁扣，无损伤齿，用于夹持动脉瘤，弧形钳身，C型工作头端，长度25.5cm | 1把
·3.18 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，人造血管钳，直头，扁平齿，长度23cm | 1把
3.19 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，人造血管钳,弯头15°， 长度23cm | 1把
3.2 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于大血管手术 | 医用不锈钢材质，小弯钳，全长16cm | 6把
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。