## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 器械名称 | 正开胸小儿先心手术器械包 | 总数量（单位） | 2包 | 预算总金额（万元） | 126
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 适用于正开胸小儿先心手术，如为进口品牌交货时需提供报关单 所有器械均为不锈钢材质/钛合金材质（含手柄部分），经久耐用，不易腐蚀 所有器械头端工作距离只允许误差±0.5mm，全长只允许误差0.5cm
*2 | 资质认证 |  | 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证 提供ISO13485认证
3 | 技术和性能参数
| 器械名称 |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
3.1 | 持针器 |  | 医用不锈钢及碳化钨 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，直头，碳化钨镶片，0.4mm, 夹持4-0到6-0，长度18cm | 1把
·3.2 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，高尔夫球圆柄，带锁扣，头宽2.0mm，用于夹持3-0到4-0针，全长19cm | 1把
·3.3 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，高尔夫球式手柄, 直头，头端钻石粉涂层，带锁扣，头宽 0.8mm, 适用于夹持7-0针，长度21cm | 1把
3.4 | 持针器 |  | 医用不锈钢及碳化钨 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，直头，碳化钨镶片，0.4mm, 夹持4-0到6-0针，长度20cm | 1把
3.5 | 持针器 |  | 医用不锈钢及金刚砂 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，直头，金刚砂涂层，夹持4-0到6-0针，长度22cm | 1把
·3.6 | 持针器 |  | 医用不锈钢及金刚砂 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，直头缩窄型，金刚砂涂层，夹持6-0针,长度22cm | 1把
3.7 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，金把弯头，长度20cm | 1把
3.8 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端缩窄钝头，弯，长度21cm | 1把
3.9 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，超锋利，弯头，20cm | 1把
3.1 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，扁柄，碳化物镶片工艺，头宽1.2mm无损齿, 直头，全长20cm | 1把
3.11 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，扁柄，无损齿，头宽1.5MM，直头，全长 20CM | 1把
3.12 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端网纹状，碳化钨镶片，头宽1.8mm,长度20cm | 2把
3.13 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，直头，带重锤，精细无损齿，头宽1.2mm,长度21cm | 1把
3.14 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，平台镊，直头，头宽0.8mm，长度21cm | 1把
3.15 | 组织镊 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，扁柄，头宽2.0mm，全长24cm | 2把
·3.16 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端C型，无损齿，小心耳钳，全长12cm 适用于婴儿 | 1把
·3.17 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端45°，无损齿，全长12.5cm | 2把
3.18 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢及碳化钨 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，直头，碳化钨镶片，夹持4-0到5-0针，长度20cm | 2把
3.19 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢及碳化钨 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，直头，碳化钨镶片，夹持4-0到5-0针，长度18cm | 2把
3.2 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，长度20 cm 宽度6.5 mm | 2把
3.21 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质长度20 cm 宽度 9.5 mm | 2把
3.22 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质长度20 cm 宽度 16 mm | 2把
3.23 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质长度20 cm 宽度 25 mm | 2把
3.24 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，8mm, 长度14cm | 2把
3.25 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，10mm, 长度14cm | 1把
3.26 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端90°精细型，全长20cm | 1把
3.27 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端一侧1mm,一侧2mm, 长度19cm | 1把
3.28 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端一侧3mm,一侧4mm, 长度19cm | 1把
3.29 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端一侧5mm,一侧6mm, 长度19cm | 1把
3.3 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端一侧7mm,一侧8mm, 长度19cm | 1把
3.31 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端一侧9mm,一侧10mm, 长度19cm | 1把
3.32 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端一侧11mm,一侧12mm, 长度19cm | 1把
3.33 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端一侧13mm,一侧14mm, 长度19cm | 1把
3.34 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端一侧15mm,一侧16mm, 长度19cm | 1把
3.35 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端一侧17mm,一侧18mm, 长度19cm | 1把
3.36 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，头端一侧19mm,一侧20mm, 长度19cm | 1把
·3.37 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，叶片深12mm, 叶片宽15mm，最大牵开距离70mm, 臂长55mm | 1把
·3.38 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，叶片深28mm, 叶片宽30mm. 最大牵开距离100mm, 臂长75mm | 1把
·3.39 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，叶片深10mm, 叶片宽30mm. 最大牵开距离50mm, 臂长65mm | 1把
3.4 | 手术刀 |  | 医用不锈钢 | 用于正开胸小儿先心手术 | 医用不锈钢材质，冠脉尖刀柄，用于安装冠脉刀片，全长15.5cm | 1把
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。