## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 器械名称 | 成人手术基础包 | 总数量（单位） | 4包 | 预算总金额（万元） | 156
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 适用于成人手术基础包器械，如为进口品牌交货时需提供报关单 所有器械均为不锈钢材质/钛合金材质（含手柄部分），经久耐用，不易腐蚀 所有器械头端工作距离只允许误差±0.5mm，全长只允许误差0.5cm
*2 | 资质认证 |  | 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证
3 | 技术和性能参数
| 器械名称 |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
·3.1 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，高尔夫球式手柄，直头，头端钻石粉涂层工艺，带锁扣，头宽2.0mm，全长19cm | 1把
·3.2 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，高尔夫球式手柄、直头，流线型，头端钻石粉涂层工艺，头宽 2,0mmx3,0mm,用于夹持3-0到4-0针，全长23cm | 2把
3.3 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，金把环柄，头端碳化物镶片，用于夹持0号针，全长20cm | 2把
·3.4 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，金把环柄，带锁扣，直头，碳化钨镶片，用于夹持3-0到4-0针，全长23cm | 4把
3.5 | 止血钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，头端45°，无损伤齿，全长24cm | 1把
3.6 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，金把环柄，直头，碳化钨镶片，夹持4-0到5-0针，全长20cm | 4把
3.7 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，头端不带锁，夹持管道用，全长18cm | 6把
3.8 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，金把环柄，头端碳化物镶片，夹持钢丝用，全长18cm | 1把
3.9 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，环柄，头端鼠齿装，全长19cm | 6把
3.1 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，巾钳，全长13cm | 6把
3.11 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，头端C型，肾蒂钳，横齿，全长23cm | 1把
3.12 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，环柄，全长24cm大弯 | 1把
3.13 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，卵圆钳弯头，全长25cm | 4把
3.14 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，弯头全齿，全长18cm | 10把
3.15 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，头端直角状，小号，全长19cm | 1把
3.16 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，头端直角状，大号，全长24cm | 1把
3.17 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，头端弯，大开列，全长24cm | 2把
3.18 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，头端弯半齿，全长19cm | 4把
3.19 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，直头，全齿，全长12.5cm | 4把
3.2 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，弯头，全齿，全长12.5cm | 18把
3.21 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，小弯16cm | 8把
3.22 | 基础外科用夹钳 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，扁柄，头端无损齿，头宽2.7mm，全长24cm | 1把
3.23 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，金把弯头，全长23cm | 1把
3.24 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，金把弯头，全长20cm | 1把
3.25 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，环柄，头端钝头刃片弯，全长23cm | 1把
3.26 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，环柄，剪线用，全长19cm | 1把
3.27 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，环柄，剪管道用，全长18cm | 1把
3.28 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，环柄直头，全长14cm | 1把
3.29 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，18cm，直径1.6mm，TC镶片 | 1把
3.3 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，两侧勾状，全长21cm | 2把
3.31 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，4L刀柄 | 1把
3.32 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，7L刀柄 | 1把
3.33 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，7L短刀柄 | 1把
3.34 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，3L刀柄 | 1把
3.35 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，扁柄，头端牙状，全长18cm | 1把
·3.36 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，扁柄金把，头宽1.8mm，头端网纹状，碳化钨镶片，全长23cm | 4把
3.37 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，扁柄金把，头端网纹状，碳化钨镶片，头宽1.8mm,全长20cm | 4把
3.38 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质, 扁柄，无损齿, 头宽2mm, 全长20cm | 2把
·3.39 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质, 扁柄，无损齿, 头宽2.7mm, 全长24cm | 2把
3.4 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，加强型，头端90°，长度20cm | 1把
3.41 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于成人手术基础器械包 | 医用不锈钢材质，精细型，头端90°长度21cm | 1把
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。