## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多功能麻醉车 |  | 总数量（台/套） | 10 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 不锈钢加喷涂多功能麻醉车
*2 | 资质认证 | 提供近一年内本次投标制造商送检至第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质）的检测报告
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 尺寸 | 670×520×1030/1600(mm)±10%
*3.2 | 车体材质 | 国标SUS304不锈钢
*3.3 | 主材规格 | 上台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm
·3.4 | 工艺 | 双层复合型结构
*3.5 | 万向轮 | φ125聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发
·3.6 | 抽屉导轨 | 优质自回弹式优质静音伸缩三节导轨
3.7 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求 | 1.车体：左侧面延伸操作台面×1、抽屉×5 2.附件： 左侧：合金铝喷涂储物盒×1、优质塑料污物桶×1； 右侧：不锈钢储物篮×1、不锈钢双桶挂篮×1、优质塑料污物桶×2； 背部：不锈钢高架桥装置（升降式仪器托盘/输液架×1、透明翻转物品管理盒×2）； 抽屉内部：ABS物品分类装置×1、积木式任意分隔装置×4 3.普通锁具×1（第一抽） 4.电子化装置：集中式电子密码锁×1
*5 | 售后条款
5.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
5.5 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.6 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.7 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.8 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。