## 高清
配件技术参数需求表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 适用范围 （描述配件适用设备） | 适配于GE Vivid E9
*2 | 配件清单 （描述配件名称和数量） | 二维食道超声探头1把，（包含更换探头接口板，增加相应功能）
3 | 技术要求 （描述配件技术特点）
3.1 | 频率范围 | （3.0-8.0）MHz
3.2 | 盲区 | ≤4mm
3.3 | 探测深度 | ≥100mm
3.4 | 几何位置精度 | 横向≤8%，纵向≤5%
3.5 | 支持图像模式 | 二维模式、彩色多普勒模式、CW模式
4 | 资质条件（可根据项目情况修改）
4.1 | 投标企业资格 | 厂商须具有医疗器械经营许可证、医疗设备维修企业资格（即营业执照的经营范围包括医疗器械维修），并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生
4.2 | 技术实力 | 在北京市内设有长期稳定的服务机构≥10年，配备全职专业维修工程师≥2名
4.3 | 服务经验 | 具备配件供应和维修经验
4.4 | 供应能力 | 在国内设有专业、充足的设备零备件仓库
4.5 | 响应时间 | 现场响应时间：按照院方合理需要，2小时电话响应，工程师4小时内抵达维修现场
4.6 | 质量保证 | 保修期≥1年
5 | 其他要求 （描述安装、培训、保修等要求） | 免费提供安装，厂家提供培训，厂家负责维修
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。