## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动生化分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于常规血清、血浆、尿液标本的基础生化指标（如肝功能、肾功能、血糖、血脂等）检测
*2 | 资质认证 | 具有CFDA、CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测方法 | 检测方法学包括：终点法、速率法、固定时间法、比色法、比浊法、乳胶凝集法、间接离子选择电极法。
·3.2 | 检测速度 | 单模块检测速度≥2000T/h,其中ISE检测速度≥900T/h
·3.3 | 检测项目数量 | 在仪器不停机工作状态下，可同时检测项目数量≥70个
3.4 | 样本 | 可检测血清、血浆、全血、尿液、脑脊液。
3.5 | 样本针 | 具备样本凝块检测、样品探针堵孔报警及防撞功能，具备页面探测技术及自动跟踪功能。
*3.6 | 孵育方式 | 孵育系统为水浴或油浴技术
·3.7 | 混匀方式 | 混匀方式采用无接触的超声混匀。
3.8 | 加载试剂 | 可支持在不停机的状态下连续装载试剂盒及辅助耗材，减少操作时间。
*3.9 | 反应杯 | 采用塑料UV比色杯，抗腐蚀及蛋白吸附。
3.10 | 血清指数 | 可开展血清指数检测，保障样本质量。
·3.11 | 用水量 | 总用水量≤50L/h。
·3.12 | 可拓展性 | 仪器具有可扩展性，未来具有模块拓展可能，可组成生化免疫一体机和连接流水线。
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.14 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
4 | 配置需求
*4.1 | 配置需求1 | 主机1台及其配套硬件，操作软件，水处理模块，LIS电脑
4.2 | 配置需求2 | 干式生化应急设备（可选）
*5 | 物联网支持功能
5.1 | 联网功能要求 | 可双向传输，负责与院内LIS系统相连接，并承担相应费用等问题。
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。