医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表

| 设备名称 | 全自动生化分析仪 |  | 2020-JQ06-W1044(37) |  |  | 数量： 1台/套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） |  |  | 备注 |
| 一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 开展项目和用量： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | a-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒(比色法) | α-HBD | 237000 |  |  |  |
| 2 | α-淀粉酶检测试剂盒(酶比色法) | AMY | 90000 |  |  |  |
| 3 | γ-谷氨酰转肽酶检测试剂盒（酶比色法） | GGT | 194400 |  |  |  |
| 4 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(IFCC法) | ALT | 293700 |  |  |  |
| 5 | 胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | TC | 50400 |  |  |  |
| 6 | 胆碱酯酶检测试剂盒(比色法) | ChE | 232050 |  |  |  |
| 7 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | LDL-C | 253500 |  |  |  |
| 8 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | HDL-C | 87000 |  |  |  |
| 9 | 钙检测试剂盒(比色法) | Ca | 74250 |  |  |  |
| 10 | 甘油三酯检测试剂盒(比色法) | TG | 204000 |  |  |  |
| 11 | 肌酐检测试剂盒(酶法) | Cr | 365400 |  |  |  |
| 12 | 肌酸激酶检测试剂盒(比色法) | CK | 182400 |  |  |  |
| 13 | 肌酸激酶同工酶MB检测试剂盒(比色法) | CK-MB | 214200 |  |  |  |
| 14 | 碱性磷酸酶检测试剂盒(比色法) | ALP | 189000 |  |  |  |
| 15 | 磷检测试剂盒(比色法) | P | 225000 |  |  |  |
| 16 | 镁检测试剂盒(比色法) | Mg | 282000 |  |  |  |
| 17 | 尿素/尿素氮检测试剂盒(比色法) | Urea | 302100 |  |  |  |
| 18 | 尿酸检测试剂盒(比色法) | UA | 369000 |  |  |  |
| 19 | 葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) | Glu | 270600 |  |  |  |
| 20 | 前白蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | PA | 324900 |  |  |  |
| 21 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒(比色法) | LD | 227250 |  |  |  |
| 22 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒(比色法) | AST | 165000 |  |  |  |
| 23 | 铁检测试剂盒(比色法) | Fe | 191250 |  |  |  |
| 24 | 载脂蛋白A1检测试剂盒(免疫比浊法) | apoAⅠ | 154800 |  |  |  |
| 25 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | apoB | 151200 |  |  |  |
| 26 | 脂蛋白(a)检测试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) | LPa | 150000 |  |  |  |
| 27 | 直接胆红素检测试剂盒 | D-Bil | 352500 |  |  |  |
| 28 | 二氧化碳检测试剂盒(比色法) | TCO2 | 266700 |  |  |  |
| 29 | 总胆红素检测试剂盒 | T-Bil | 372600 |  |  |  |
| 30 | 总蛋白检测试剂盒(比色法) | TP | 300300 |  |  |  |
| 31 | 同性半胱氨酸 | HCY | 150000 |  |  |  |
| 32 | 肌红蛋白 | MYO | 150000 |  |  |  |
| 33 | 胱抑素-c | CYS-C | 150000 |  |  |  |
| 34 | 前白蛋白校准品 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 35 | 脂蛋白(a)检测用校准品 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 36 | 脂蛋白(a)检测用质控品 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 37 | 二氧化碳质控品 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 38 | 电解质参比液 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 39 | 电解质内标液 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 40 | 电解质样本稀释液 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 41 | 多项生化低值质控品 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 42 | 多项生化高值质控品 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 43 | 多项生化校准品 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 44 | 碱性洗液 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 45 | 清洗液1 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 46 | 清洗液2 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 47 | 清洗液3 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 48 | 样本稀释液 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 49 | 样本针清洗液1 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 50 | 样本针清洗液2 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 51 | 二氧化碳校准品 | 无 | 配套使用量 |  |  |  |
| 使用耗材种类和用量： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 参比电极 |  | 6 |  |  | 个 |
| 2 | 钾电极 |  | 6 |  |  | 个 |
| 3 | 氯电极 |  | 6 |  |  | 个 |
| 4 | 钠电极 |  | 6 |  |  | 个 |
| 二、今后可选择开展或使用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血氨 |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。 |  |  |  |  |  |  |