- 采购项目技术和商务要求

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 本项目严禁转包、分包，投标人应具备本次项目中所投产品的全部软件著作权，原研公司拥有全部源代码和研发实施团队。具有重症系统软件著作权。 |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |
| 2.1 | 整体技术要求 |  |  |
| 2.1.1 | 架构要求 | 软件须采用目前主流架构，支持快速部署和未来功能扩展。 |  |
| 2.1.2 | 软件成熟度要求 | 系统必须为可运行的成品软件，软件框架设计合理、各种功能齐全、软件系统稳定、通用、可配置，在甲方的实施周期短、成本低。 具备ISO27001（信息安全管理要求）、ISO20000（信息技术服务管理体系标准）、ISO13485（医疗器械质量管理体系）认证。 |  |
| 2.1.3 | 数据库要求 | 软件系统的数据库，采用业界主流大型数据库。 |  |
| ·2.1.4 | 接口要求 | 系统与甲方相关设备接口通畅，获取设备的各项实时数据完整、连续，系统配套设备操作实用简便、故障率低。 |  |
| 2.1.5 | 数据安全 | 1.必须保证系统中的数据安全，保证系统中的数据不被非法阅读、篡改，确保非法用户不能进入本系统。 系统数据传输采用全加密传输，严防渗透、注入等信息安全漏洞。 ·2.该项目仅支持本系统产生数据的应用和管理，不允许到处从his、lis、pacs等其他系统获取的病人基本信息及相关医疗数据，此类数据仅支持界面展示。 |  |
| 2.1.6 | 可配置性 | 系统集成应可灵活配置，以降低连接成本，缩短实施周期。 |  |
| 2.1.7 | 采用主流技术 | 采用的技术路线和主要技术，是目前主流技术，所采用的标准须满足支持目前和将来可能出现的国家或行业标准。 |  |
| 2.2 | 设备数据采集 |  |  |
| *2.2.1 | 接口要求 | 系统支持现和HIS、LIS、PACS、EMR等多系统的接口。数据库访问采用有效动态方式，即用户真正需要进行数据库操作时，信息接口自动与其他系统建立连接，能够自动同步院内HIS、LIS、PACS/RIS/EMR信息系统的数据，服务器同步数据存储，支持根据业务需要设定采集频率。 |  |
| *2.2.2 | 设备接入要求 | 系统支持与需求方在用监护仪、呼吸机、及微量泵仪器设备进行连接，设备数据自动采集，设备采集数据可根据甲方人员需求进行调配，数据多形态显示及数据导出。 系统支持手动选择、连接或断开医疗设备、支持显示各设备类型、各种设备名称及设备当前连接状态。 系统支持其他医疗设备的连接，包括血滤机及微量泵等。通过时间界限的确认，防止最后采集病人的体征数据被冒用。同时支持自动连接仪器及手动连接仪器两种模式，对于采集项目可自主设定。 设备数据采集采用平台化采集，支持符合TCP/IP协议、UDP协议、RS232协议等其它接口形式的所有数据输出设备。（需提供临床设备集成系统软件著作权证明材料） |  |
| ·2.2.3 | 系统测试 | 所投软件系统须通过IHE以下全部测试。（提供由中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会颁发的IHE-C测试产品合格证书复印件） 1)通过病患监护领域测试 2)通过呼吸机在设备通信测试 3)通过呼吸报警管理测试 4)通过时间一致性测试 |  |
| 2.3 | 护理工作站 |  |  |
| 2.3.1 | 床位管理 |  |  |
| 2.3.1.1 | 患者总览 | 系统需支持全部床位、及在科患者的基本信息展示。 |  |
| 2.3.1.2 | 多功能患者信息卡片 | 系统需支持快速预览患者基本信息，在床头卡中能够显示患者信息，包括入科天数、床位号、患者姓名、性别，年龄，主治医生、手术、诊断、入科时间、设备连接、管路、压疮、约束等动态评估风险结果等。 |  |
| 2.3.1.3 | 患者关注 | 系统需支持使用床位选择功能自由选择自己监护的床位及患者，并且每名护士最大支持床位数可配置。 |  |
| 2.3.1.4 | 多患者操作 | 系统需要支持同时对多个患者进行管理，用来保障对多名患者的全方位操作。需支持打开多个患者监控图表界面。需自定义患者操作功能，操作功能列表可根据登录人员角色进行配置。 |  |
| 2.3.2 | 患者管理 |  |  |
| 2.3.2.1 | 设备连接 | 系统需支持与呼吸机、监护仪等床旁设备快速连接。支持设备查找功能。 |  |
| ·2.3.2.2 | 入科维护 | 系统支持同步HIS中的待入科患者列表，包括患者基本信息、来源科室、诊断，方便护士进行入科操作。并支持HIS信息导入和扫码便捷入科的操作方式。同时需支持在本系统填写患者入科相关的其他信息，如传染病、过敏史、多重耐药菌、入科诊断、手术、诊断等必要信息的记录。 |  |
| 2.3.2.3 | 出科管理 | 系统需要可支持患者的出科管理功能。 |  |
| 2.3.2.4 | 在科召回 | 需支持对临时外出检查患者进行召回，保持记录连贯性。 |  |
| 2.3.3 | 监护图表 |  |  |
| 2.3.3.1 | 项目配置 | 需支持监护项目配置功能，可根据不同患者自定义选择采集监测参数，如生命体征、监测观察、机械通气等，可根据选择项目定义为模板，方便选择配置。配置采集的所有项目可设置自动顺延、断点顺延。 |  |
| ·2.3.3.2 | 数据录入 | 系统需支持数据从医疗设备（包括监护仪、呼吸机等）自动采集，并填充数据表格，最终汇总到特护记录。 系统要支持对于护理、神志、饮食等病情观察数据，支持下拉框录入、多选框选择录入、自定义文本录入等多种形式。同时要满足删除或复制某时间点所有数据或某一分类数据的功能。需支持异常数据特殊颜色显示。通过配置可用颜色标识提醒用户指定时间点数据录入。对于外出检查的患者，系统可支持自动过滤该时间段的数据。 |  |
| 2.3.3.3 | 手动采集 | 系统需支持在患者病情变化时，可录入任意时刻（精确到分钟）患者监护数据。 |  |
| 2.3.3.4 | 采集频率配置 | 系统需支持自定义采集频率功能，可以在60min，30min，20min，15min，10min，5min，3min，1min等进行设置。 |  |
| 2.3.3.5 | 时间列配置 | 系统需支持前台显示的时间列自定义配置。 |  |
| 2.3.3.6 | 采集数据控制 | 系统需支持可配置禁止录入责任人及质控护士外的用户修改数据，需支持可配置是否允许录入未来数据，记录每条数据的时间节点功能。 |  |
| 2.3.3.7 | 方便的时间轴选择 | 系统需支持时间轴滑竿或翻页选择不同时间段。并在同一时间轴显示患者所有监测参数。 |  |
| 2.3.3.8 | 表格和趋势图自由切换 | 系统需要支持表格形式和趋势图显示形式自由切换功能，支持趋势图查看确认数据或原始数据。 |  |
| 2.3.3.9 | 危急值管理 | 对于异常采集数据，系统需支持进一步点击查看，并录入解决措施，同时保存模板可重复利用，并自动生成护理事件。 |  |
| 2.3.4 | 抢救管理 | 系统需支持快速抢救记录模式，同时满足后台自动采集生命体征及呼吸机参数。 系统需支持按模板生成护理事件。包括抢救时间、抢救过程数据、抢救用药及措施等。 系统需支持回顾抢救记录，关注抢救过程生命体征变化、用药及护理措施回顾。 |  |
| 2.3.5 | 出入量管理 |  |  |
| 2.3.5.1 | 药品执行 | 系统需支持无缝连接HIS医嘱。支持医嘱计划自动导入，需支持快速查询药品。需支持药品执行情况自动计算每小时及累计药品入量，支持药品医嘱的暂停与执行操作。 |  |
| 2.3.5.2 | 药品执行情况查看 | 系统满足显示医嘱执行时间/结束时间、执行人、总量及余量、当前速度（滴速及流速）、每小时药品入量的功能要求。 |  |
| 2.3.5.3 | 描述医嘱 | 系统需支持对患者自带药品、组套药的快速录入。同时可保存医嘱模板，支持历史药品医嘱、历史非药医嘱重复开立，以便快速开立使用。已开立的非药医嘱变色显示。 |  |
| ·2.3.5.4 | 体液平衡 | 系统需支持根据医嘱执行情况每小时自动计算入量。同时需满足根据给药方式自定义分类统计静脉及饮入入量的功能。同时可支持统计每小时入量、每小时出量、每小时平衡，累计入量、累计出量、累计平衡，累计单管引流量等。手动录入的出入项目如水、尿液等可自定义配置。需支持出入量平衡趋势查询及历史平衡查询功能。 |  |
| 2.3.5.5 | 出入项配置 | 系统需支持所有手动录入的出入项目的自定义配置功能。 |  |
| 2.3.5.6 | 给药图查看 | 需支持自动绘制给药图功能，可显示所有时刻药品修改流速、暂停、中止、完成等状态。 |  |
| 2.3.6 | 护理事件 | 系统需满足多功能护理事件功能，需支持模板记录、模板分类、手动添加任意时刻护理事件，特殊护理事件需支持自动提取实验室数据、生命体征、药品医嘱、非药品医嘱等功能。同时对于特殊护理记录需支持双签操作。需支持护理事件图片上传、查看。 |  |
| 2.3.7 | 管路管理 |  |  |
| 2.3.7.1 | 管路操作 | 需支持新增、删除、换管、拔管等相关操作，同时满足批量录入管理功能，需支持患者管路的历史记录查询及项目添加功能。如管路护理、置管处皮肤情况、内置刻度等。 |  |
| 2.3.7.2 | 管路个性显示 | 系统需支持管路在人体四面图按导管部位显示，需支持管路插管天数甘特图显示，可按照危险程度分类。并支持管路到期提醒功能。 |  |
| 2.3.7.3 | 管路感染记录 | 系统需支持管路感染信息的录入功能。 |  |
| 2.3.7.4 | 支持管路配置 | 系统需支持管路信息的配置功能，包含管路名称、更换天数、导管类别、护理项目等自定义配置内容。 |  |
| 2.3.8 | 皮肤管理 |  |  |
| 2.3.8.1 | 压力性损伤/皮肤记录 | 系统需支持在人体四面图上显示易发生压疮的部位，同时显示压疮来源、分期、面积、转归等内容，需支持压力性损伤图片上传功能。 |  |
| 2.3.8.2 | 历史压力性损伤查询 | 系统需支持查询历史压力性损伤/皮肤记录功能。 |  |
| 2.3.8.3 | 压力性损伤知识库 | 系统需支持不同分期压力性损伤的知识库提示。知识库内容可配置。（需提供系统截图证明及知识库软件著作权） |  |
| 2.3.9 | 护理计划 | 系统需支持选择模板制定护理计划，需支持自定义护理次数和时间间隔操作。如基础护理、约束护理、DVT预防护理、鼻饲护理、健康教育、解除隔离、体位护理、物理降温、固定护理等项目。 系统需支持以快速打勾的方式记录护理计划，提高护理记录效率。 |  |
| 2.3.10 | 护理评估 | 系统需支持重症科室常用护理评估，如RASS评估、压疮风险评估、跌倒坠床风险评估、CPOT评分、GCS评分等。需支持根据选择项目自动计算评分结果。 系统需支持根据评分结果生成评分曲线，可查看历史评分曲线。 系统需支持查看患者入科到出科评估数据项目对比查看的功能。 |  |
| 2.3.11 | 交接班管理 | 系统需支持交班总结患者的生命体征、血糖、实验室危机值、出入量、交班时刻泵药等。 系统需支持床旁查验项目交接，同时满足自定义床旁查验项目功能。 系统需满足对所有患者交班情况汇总查看的功能。 |  |
| 2.3.12 | 特护记录单 | 系统需支持生命体征趋势图打印功能，同时满足按班次自动生成特护记录单的功能要求。需要支持A3、A4、B5三种纸张类型进行打印。 系统需支持护理记录单的EMR归档功能功能，支持护理记录转变PDF功能，患者出科可自动归档。 |  |
| 2.3.13 | 护理文书 | 系统需支持常用护理文书的定制及打印，如特护记录单、出入量记录单、机械通气记录单、CRRT记录单、PICCO记录单、入院评估单等。 |  |
| 2.4 | 医生工作站 |  |  |
| 2.4.1 | 患者画像 | 需支持同一画面查看患者所有监护及治疗数据，包括生命体征趋势图、出入量表格、抗生素的使用、呼吸机监测参数、实验室检验关注指标结果及趋势、血气分析检查结果及趋势。同时需支持自定义时间段。系统需支持一键切换患者各大系统，包括呼吸系统、循环系统、肝肾功能、凝血功能、感染情况等。系统需支持药品和指标同时展示。 |  |
| ·2.4.2 | 趋势分析 | 系统需支持趋势分析功能，可自定义患者生命体征、实验室检验数据、出入量等参数，显示患者从入科到当前或自定义某段时间的参数变化趋势。同时支持异常值的展示功能。 |  |
| 2.4.3 | 移动查房 | 系统需支持科室所有患者快速查房，包括生命体征变化、实验室、影像结果等，需要按照查房医生自定义内容生成查房记录。 ·系统需支持移动平板查房应用，包括查看生命体征变化、实验室、影像结果等，需并支持手写、拍照、录音等多种方式录入查房记录。 |  |
| *2.4.4 | 重症评分 | 系统提供重症医学常见的重症医学相关评分供医护人员对患者病情评估时使用，包括APACHE II急性生理学及慢性健康评分、GCS格拉斯哥昏迷评分（Glasgow）、SOFA序贯器官衰竭估计评分、镇静/躁动评分。系统需支持重症评分管理功能、要求提供医生常用评分模板，同时要满足自动取值并计算客观评分结果功能。 |  |
| 2.4.5 | 患者诊疗足迹 | 系统提供重症医学常见的重症医学相关评分供医护人员 需支持时间轴查看患者入科到出科的全方位数据：包括患者流转记录、诊断变更、呼吸模式改变、插拔管、重症评分、手术、检查检验数据在时间轴显示。需支持查看每个节点检查检验结果，呼吸模式改变，出入科情况及诊断情况。（需提供系统截图证明、诊疗过程软件著作权、用户使用证明） |  |
| 2.4.6 | 集束化治疗 | 系统需支持脓毒症集束化治疗管理，需满足按照脓毒症指南显示集束化治疗流程，以及回顾集束化治疗方案完成情况的功能。同时对持未完成项目需用红色显示。 |  |
| 2.4.7 | 知识库 | 系统需支持医疗知识文献的上传，编辑及查看功能，需支持对知识库关键字的快速检索。 |  |
| 2.4.8 | 医学计算公式 | 系统需提供肾小球滤过率、内生肌酐清除率、氧合指数、血流动力学等常用计算公式。 |  |
| 2.4.9 | 平衡查询 | 系统需支持对体液平衡情况进行查询，可按小时、天、或时间段进行查询。 |  |
| 2.4.10 | 交接记录 | 系统需支持查看患者的交班数据，同时需支持交班附件的上传功能。 |  |
| 2.4.11 | 每日核查 | 系统需提供患者治疗核查单，核查内容包括但不限于镇静镇痛药物、肌松情况、肌松药物、感染情况、标本病原学、抗生素更换、血糖控制方案、电解质紊乱等。 |  |
| 2.4.12 | 影像数据查看 | 系统需支持查询患者某段时间影像诊断结果及影像学图片。 |  |
| 2.4.13 | 检验趋势分析 | 系统需支持对患者LIS数据查询，需支持查看某一检验参数的历史检查结果趋势及具体数值。并支持快速查看异常报告单。 |  |
| 2.5 | 管理工作站 |  |  |
| *2.5.1 | 质控管理 | 在甲方可提供数据来源的条件下，系统应涵盖卫健委要求的质控指标，包括： ICU患者收治率和ICU患者收治床日率； 急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ）≥15分的患者收治率（入ICU24小时内）； ICU深静脉血栓（DVT）预防率； ICU患者预计病死率； ICU非计划气管插管拔管率； ICU气管插管拔管后48h内再插管率； 非计划转入ICU率； 转出ICU后48h内重返率； ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率； ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率； ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率。 系统需支持显示质控指标完成情况，并需支持按照仪表盘等可视化形式展示数据。 |  |
| ·2.5.2 | 科室日常统计 | 系统能够对收治患者人次、来源、去向进行统计；提供床位周转情况统计。 系统支持对重症评分严重度统计。 系统支持统计报表及图表两种呈现模式，且对具有权限的用户提供数据报表、统计图表导出功能。 系统支持自定义时间段数据按月汇总统计；支持不同年月数据对比统计。 |  |
| 2.5.3 | 电子病案查询 | 甲方人员可根据患者姓名、性别、住院号、诊断、入科日期、出科日期的查询条件，查询患者重症病案信息，包括已出科和死亡的患者。 甲方人员可设定患者心率、体温、血压体征的查询范围，结合患者信息及时间筛选条件，对满足筛查设定条件的异常值或正常值的条目进行定位。 支持对重症护理监测记录实现全文检索功能，提升非结构化数据的可利用率。 具有权限的用户，可根据需要设定导出模板，将查询结果以Excel格式导出，以便进一步的分析或归档。 |  |
| 2.5.4 | 科研综合查询 | 通过数据接口与his、lis、pacs等其他系统连接取得的数据，仅可用作展示，不可导出。本系统内部检查项目结果数据可导出Excel格式供科研及学术使用。 |  |
| 2.5.4.1 | 数据查询 | 系统能够为甲方人员提供科研数据自助查询与提取平台；通过定义包括患者人口学信息、诊断、生命体征、化验指标、影像报告、临床评分、医嘱用药在多个指标进行综合交叉检索，精确定位科研课题相关的病例样本。 |  |
| 2.5.4.2 | 数据导出 | 具有权限的用户，可根据需要设定科研数据导出模板，将查询结果以Excel格式导出，以便进一步的科研分析或归档；导出结果应在符合规定的情况下满足甲方的需求。 |  |
| 2.5.5 | 耗材管理 | 系统需支持耗材信息维护功能，可对耗材的名称类型数量等进行维护，同时要支持耗材的出入库管理功能。 |  |
| 2.5.6 | 智能排班 | 系统需支持智能排班功能，可对人员进行自动排班。 |  |
| 2.5.7 | 综合图表 | 系统需支持综合图表功能，可支持在同一画面查看监护图表，管理，压疮等信息。 |  |
| 2.5.8 | 日志审计 | 系统需支持操作日志的审查与记录功能，可支持操作用户操作世间的查看功能。 |  |
| 2.5.9 | 特护审计 | 系统需支持特护审计功能，支持甲方指定人员对所有护理操作进行审查功能。 |  |
| 2.5.10 | 消息中心 | 系统需支持患者重要信息提醒功能，支持危急值提醒功能，支持消息录入，统一发送给科室人员。 |  |
| 2.5.11 | 即席分析 | 系统需支持自定义的统计分析功能，包含监护仪，呼吸机使用时长，管路压疮信息统计等。需支持科室大数据分析及即席分析，并可生成多种报表格式。可直接生成可被医学统计学软件利用的csv报表格式。 |  |
| 2.6 | 临床辅助决策工作站 |  |  |
| 2.6.1 | 重症专病知识库 | 系统支持建设重症专病包括AKI、ARDS、SEPSIS知识库体系，包括重症基础字典、重症知识图谱结构。支持相关指南配置及上传，支持文档资料存储、查询，转换结构化数据(量化)等功能。 |  |
| 2.6.2 | 构建重症规则库 | 支持基于重症诊疗过程建立重症预警诊断、辅助治疗干预、治疗监测、预后及挽救业务模型，并支持多病种推演通用规则，保存维护诊断建议规则、辅助诊断、治疗方案、治疗监测监测、决策逻辑等量化规则。 |  |
| 2.6.3 | 各大系统模型构建 | 支持内置患者各大系统预警模型，包括心脏、肾脏、呼吸、肝脏、神经、皮肤、凝血、胃肠等，支持分级显示患者病情。 |  |
| 2.6.4 | 方案配置 | 自定义方案配置：系统支持医生根据自身临床诊断经验规则自定义配置疾病诊断项目。可自动提取系统参数如基本信息、管路信息、入ICU前治疗情况、化验检查、病情评估、呼吸监测、循环监测、其他器官监测、结局指标、药品信息、神经系统等，可自定义预警取值范围，如>、<、≥、≤、=、不等于、范围、包含、不包含等条件配置； 可自定义满足条件数量，支持可添加多个条件组合，并自动生成组合条件，同时关联治疗方案及提醒级别。 系统支持对预警参数持续上升次数、持续下降次数、持续升高、持续降低、持续时间等进行自定义配置。 系统支持对肌酐等参数对其基线变化倍数的配置； 系统支持对镇静镇痛类药品剂量范围配置，用于监测镇静镇痛药品在合理范围使用。 |  |
| 2.6.5 | 重症专病实时诊断 | 疾病体征预警：系统支持根据后台规则方案，对患者疾病进行早期实时预警。系统提供如AKI、ARDS、SEPSIS等疾病早期预警。 提示方案选择：医生可选择患者提醒方案，包括关注时提醒方案和随时提醒方案。 鉴别诊断提示：系统支持根据前期配置单预警规则鉴别诊断提示，预警弹窗显示符合标准的病种、异常值、符合率提示。支持鉴别诊断知识图谱展示，显示鉴别提示信息。 |  |
| 2.6.6 | 患者全景监测视图 | 患者全景监测：系统支持患者全景辅助检查视图，包括患者基本信息、图形化展示患者八大系统预警模型，异常指标支持红色预警显示，正常绿色显示。支持展示患者生命体征数据，当前治疗、给氧方式、待执行医嘱、影像结果，疾病检验关注指标等，辅助医生诊断病情。 历史提醒查看：支持对患者相关疾病历史提醒信息追溯。（提供以下功能系统截图） |  |
| ·2.6.7 | 治疗方案推荐 | （提供以下功能系统截图） 治疗方案提示：系统支持治疗方案的提示，包括当前预警、治疗建议等，辅助诊疗方案包括用药、监测目标、呼吸治疗、评分建议、治疗、护理等。 治疗方案维护及修改：系统支持治疗方案自定义修改及维护，支持提示方案后，医生手动修改方案。 指南查看：支持对应疾病指南查看。 相似病例查看：系统可以基于用户定义的病例特征，筛选出满足设定匹配度的病例，为临床提供决策支持。 |  |
| 2.6.8 | 诊疗目标实时监测 | 在系统中设置治疗目标值，在治疗过程中通过监测项目把控，将各项指标控制住在合理范围之内，可通过雷达图实时监测指标变化情况。 ·诊疗目标监测：对疾病相关监测指标，如血压、心率、血糖、血氧饱和度等支持实时曲线查看，对于检验数据支持显示最新数据，辅助医生监测治疗目标情况。（提供治疗目标软件著作权） 历史图表查看：支持查看历史监测曲线，支持自定义时间段。 治疗目标配置：系统支持根据不同病种配置监测模板，可自定义曲线图形配置和列表配置，并设置监测范围。 |  |
| 2.6.9 | 营养管理 | 营养评估：系统常用营养评分，如AGI评分、 NUTRIC评分等对患者营养状况进行评估。 营养目标计算：系统提供营养配方计算功能。可显示患者目标热卡、目标蛋白、营养方式、配方、营养建议等，支持新建营养目标计算，通过身高、体重、单位热卡、单位蛋白等，自动计算BMI、BEE、目标热卡、目标蛋白等。 ·营养监测图表：系统提供所有患者营养监测图表，可监测患者营养摄入情况。可展示患者姓名、体重、AGI评分、NUTRIC评分、APCAHE2评分、目标热卡、目标蛋白、实际热卡、实际蛋白、营养目标完成率、营养配方等指标，支持选择单个患者，通过柱状图展示时间段监测详情及每日营养持支持情况。（提供系统功能截图） |  |
| 2.6.10 | 脓毒症集束化治疗 | 新建计划：系统支持新建脓毒症集束化治疗计划，支持自动查询参考值，记录每步计划执行时间， 关注指标趋势：支持查看SOFA评分、血氧饱和度、中心静脉压、尿量、血乳酸、MAP等关注指标趋势及数据表格查看。同时支持平衡趋势图、给药图对比查看。 历史查看：支持历史脓毒症集束化治疗情况查看。 |  |
| 3 | 系统硬件 |  |  |
| 3.1 | 一体机推车电脑 | ·数量11台（以下为每台的参数） |  |
| 3.1.1 | 电脑参数： | CPU：四核，主频≥2.8GHz 显示器：≥21.5寸，1920*1080分辨率 图形处理器：INTEL HD 4000 内存：≥8GB DDR4 存储：≥128GB SSD 高速硬盘 无线网卡：INTEL 7260AC模块，全网通，MINI PCI接口，支持双天线， 有线网卡：Realtek RTL8111GN 千兆网卡,千兆网口2个 天线：双3DB外置加强天线 接口：DC电源，HDMI，RJ45，VGA，USB3.0X2，USB2.0X4，音频输入输出 音频：立体声输出8欧3w*2，MIC 电源按键：带LED灯电源自锁按键，支持来电开机 充电适配器：交流220V输入，直流19V输出 支撑：支持标准≥75*75，100*100 VISA支架 外形最大尺寸：长≥521mm宽≥328mm厚≤50mm 电池：19V17Ah 323Wh 充电时间：≤5小时 续航时间：正常工作时间≥8小时 |  |
| 3.1.2 | 护理推车参数： | 最大外形尺寸（不含显示器和挂件）：宽≥500mm*深≥600mm*高≥1300mm 台面尺寸：宽≥480mm，深≥450mm,台面距地高度≥930mm 整机重量：≤50KG（不含计算机） 台面材质：ABS医用级塑料 ·四层抽屉箱体 1.箱体外尺寸：宽≥480mm,深≥460mm,高≥530mm 2.一层抽屉内尺寸：宽≥390mm，深≥380mm，高≥60mm 3.二、三、四层抽屉内尺寸：宽≥390mm，深≥380mm，高≥140mm 4.抽屉内层配有塑料插格板，可任意组合空间大小盛放不同规格的药品 把手材质：一体压铸铝 拉出副台尺寸:长≥260mm*宽≥260mm 显示器支臂 1显示器安装孔：≥75mm*75mm,≥100mm*100mm 2恒力升降行程≥90mm ·可悬挂外挂件 台面：流线型凹陷防漏夜设计，一体无缝注塑成型，简洁大方 脚轮：4英寸双排静音轮，防缠绕设计，脚踏刹车 |  |
| 3.2 | 平板电脑 | ·数量：4台 （以下为每台的参数） CPU型号高通骁龙850 运行内存≥8GB；硬盘≥256GB 屏幕尺寸≥12英寸；分辨率≥2160x1440像素 |  |
| 3.4 | 打印机 | ·数量：1台（以下为每台的参数） 支持A3、A4纸张，彩色激光自动双面打印。 月打印符合A4面幅，≥17500/页。（推荐型号：HP M855DN打印机 ） |  |
| 3.5 | 串口集线器 | ·数量：18条（以下为每台的参数） 推荐:moxa 单口 型号Nport 5110，其他稳定性未知（每台呼吸机需配备1台串口集线器） |  |
| 3.6 | 显示平板电视 | ·数量：2台（以下为每台的参数） CPU架构：双核A53+双核A73 GPU≥G51MP 存储内存：≥32GB 系统：Android CPU核心数≥四核 屏幕尺寸：≥65英寸 运行内存/RAM≥3GB 屏幕分辨率：超高清4K 连接方式：无线/有线 |  |
| *商务要求(均为实质性响应条款） |  |  |  |
| 4.1 | 保修年限 | 1.免费质保≥3年。保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。 2.保修期内免费将需求方新增设备接入系统。 |  |
| 4.2 | 维修响应时间 | 提供7*24小时电话、邮件等远程技术支持。 服务期内出现紧急故障情况，公司应在收到服务请求后30分钟响应，必要时2个小时内到现场，4个小时内解决问题。 |  |
| 4.3 | 服务及实施要求 | 1.项目实施需由原厂工程师完成 2.提供原厂售后服务承诺函 3.服务期内提供每年免费走访和一年不少于4次的巡检服务并提供巡检报告 4.提供数据库数据结构文件，以及按院方要求汇入中心大数据平台数据接口。 |  |
| 4.4 | 升级与软件维护 | 保修期内免费保障软件升级、硬件维修维护； |  |
| 4.6 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |
| 4.7 | 培训 | 按需求科室要求提供不少于5个工作日的现场工作人员使用培训和相关技术保障培训 |  |
| 5 | 交货期 | 合同签订后6个月内交货 |  |
| 6 | 付款方式 | 合同签署，硬件设备到货且软件安装运行后，支付30%，验收合格后支付65%，质保期满支付5%。 |  |
| 备注：1.商务条款及“*”项不接受负偏离。 2.加注“*”、“·”号的技术指标均需提供证明材料。 3.供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证（证明材料不限于产品规格表、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术资料支持的、产品彩页、技术白皮书、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等）。 |  |  |  |