## 2.1设备参数
技术参数需求表
设备名称 | 内窥镜诊疗模拟练习系统 |  |  | 项目编号（或预算编号） | 2021-JQ06-W1032(03)
总数量 （台/套） | 1 | 预算单价 （万元） | 200 |  | 预算总金额（万元） | 200
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 用于消化内窥镜操作练习和教学，具备消化内镜基本操作练习、上消化道检查练习、下消化道检查练习、内镜逆行胰胆管造影（ERCP）练习、消化内镜超声（EUS）练习、内镜下治疗技能练习（包括消化道紧急出血治疗）等功能。
*2 | 资质认证 |  | CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 消化内镜基本操作练习 |  | 1、要求模拟消化道解剖结构，练习消化内镜医师的手眼协调能力； 2、要求具备解剖视图功能，可对当前画面进行拍照； 3、基本操作练习任务包含：（1）镜身旋转操作（2）按钮使用练习（3）旋钮使用练习（4）进镜技巧练习（5）暴露结肠练习（6）黏膜检查练习（7）标记目标练习； 4、练习内镜下的深度感和方向感。
·3.2 | 上消化道检查练习 |  | 1.要求具有常见上消化道疾病种类包括但不限于：溃疡、炎症、息肉、肿瘤等； 2.要求至少5个练习任务：（1）拍照练习（2）探测练习（3）活检（4）拍照+探测（5）拍照+活检。（此功能需投标人提供样机并在投标现场进行演示） 3.要求具备不少于20个临床症状不同的独立虚拟病人病例，每种病例都包含患者病史信息，生物学检测结果，并能够提供部分X光检测结果
3.3 | 下消化道检查练习 |  | 1、要求具有常见下消化道疾病种类包括但不限于：息肉、肿瘤等； 2、要求操作过程中，实时模拟病人相应出现的生理性反应变化； 3、下消化道内镜基础的检查操作，需投标人提供样机并在投标现场进行演示。
3.4 | 内镜下治疗技能练习 |  | 1、治疗技能练习包含但不限于：（1）止血治疗，（2）病理活检，（3）息肉切除活检。 2、能够模拟胃肠息肉、肿瘤等不同情况下的内镜治疗； 3、可模拟真实临床常用手术器械的治疗操作，如活检钳、注射针等。
·3.5 | 内镜逆行胰胆管造影（ERCP）练习 |  | 1、要求可模拟使用侧视镜进行检查； 2、要求模拟ERCP全程手术操作，学习使用各种内镜检查工具实施套管插入术、电外科切割或凝固、狭窄扩张和取石术的经验，包括以下步骤：（投标人需提供样机演示） （1）使用真实十二指肠镜进行导航检查，查找乳头； （2）实施乳头套管插入术 （3）进行射线照相，显示胆道系统和胰管； （4）对患有不同胆道和胰管疾病的病例进行诊断； （5）实施括约肌切开术、狭窄扩张术，结石摘除术和支架置入术等； 3.要求提供不少于16个病例，包括但不限于以下临床病例：健康的胆管和胰腺管；良性胆管狭窄、恶性胆管狭窄；胆囊炎；乏特氏壶腹癌；胆管结石；急性胆源性胰腺炎等。 4.要求必须可以进行胆管、胰管取石手术，练习取石球囊和取石篮两种取石方法；（投标人需提供样机演示）
·3.6 | 消化内镜超声（EUS）练习 |  | 1、要求在内镜超声下可观看体内解剖结构超声图像； 3、要求可模拟使用扇扫探头进行超声探查； （投标人需提供样机演示） 4、要求可模拟使用环扫探头进行超声探查； （投标人需提供样机演示） 5、要求练习学员掌握在EUS超声下各个器官的超声图像。 6.要求在内镜超声下可观看不少于30个体内解剖结构超声图像，如主动脉、腔静脉、钩突、乳头、十二指肠球部、腹主动脉、下腔静脉、肠系膜上静脉、肠系膜上动脉、胰腺头部、胰腺管、胆总管、上腔静脉、门静脉、胆总管、胃十二指肠动脉、胰腺颈部、脾静脉、胰腺等 7.要求具有教学模式和自由练习模式，教学模式指导临床医师如何使用超声并在超声下辨别各种解剖结构，可针对获取到的30个解剖结构超声图像进行名称标记、测量等；自由练习模式医师可以自由练习使用消化内镜超声 8.要求支持针对某一个解剖位置进行颜色标注，练习学员掌握在EUS超声下各个器官的超声图像。 9.要求必须提供3D立体解剖视图，与手术画面实时同步显示。解剖视图可旋转、放大、拆解（解剖图像上，可选择去除血管、肌肉等组织）
·3.7 | 紧急出血练习 |  | 1.要求可进行紧急情况下止血治疗，陈旧性出血部位止血治疗等，可使用进行肾上腺素注射止血、电凝止血、陈旧性血痂高压冲洗后电凝治疗； 2.要求具备实时3D解剖视图功能。具备实时内镜路径导航按钮，可打开路径地图，实时查看内镜所在位置，并可对当前画面进行拍照； 3.能够模拟溃疡、肿瘤、血管破裂等不同情况下上消化道出血； 4.可模拟真实临床常用手术器械，如活检钳、注射针、息肉切割器、电凝棒等。
·3.8 | 智能标准化SP病人练习 |  | 1. 实现OSCE考试流程中问诊考站的评分与“智能标准化SP病人模块”相结合，在该站考生通过“智能标准化SP病人模块”进行考核后，系统可自动对考生的全部问诊过程给予评判和关联评分。 2. 提供模拟真人设计的“虚拟病人”，通过软件控制，模仿病人的主要病情状况，替代真实的SP病人。 3. 内置多种常见病的标准化病人培训剧本，以及对考生的评分标准。培训剧本中某一个问题，可以有多种问法，可以对应一个或多个回答。多个回答基于问题的辨识度优先级别来确定回答顺序。 4. 考生能够与“虚拟病人”进行语音问诊互动，通过提问实时获得病人病情的语音回复。基于语音和动画互动能提升医生对病人的态度以及医生的人际沟通能力。 5. 问诊结束后，进行问诊评估，包括：客观分：根据问到的问题数进行自动评分（不同问题的分数可能不一样），主观分：考官对于逻辑顺序、人文关怀进行评分。 6. 支持外接高端智能实体模型或智能机器人（需定制），通过语音和动作指令与智能机器人进行语音会话或做出相应动作。 7. 支持基于互联网的PAD设备。
4 | 报警及安全指标 |  | 支持
5 | 设备不良事件情况 |  | 无
6 | 配置需求 |  | * 1.可移动式操作平台1个;要求操作平台的尺寸长度：85-140 cm；宽度：50-90cm 高度：155-180cm； 2.平台上配置面部模型与臀部模型；要求模型可拆卸； 3.要求设备包含力反馈装置1套； 4.模拟上消化道镜：1个 (消化镜可实现拍照，冻结，充气，吸气等功能) 5.模拟下消化道镜：1个 (消化镜可实现拍照，冻结，充气，吸气等功能) ·6.模拟ERCP镜：1个（ERCP镜可实现拍照，冻结，充气，吸气等功能） 7.脚踏板1套； 8.模拟内镜手术治疗器械：1套
7 | 配套医用试剂耗材 |  | 无
7.1 | 是否为开放性医用试剂耗材 |  | 否
7.2 | 封闭配套施加耗材品规 |  | 无
8 | 物联网支持功能 |  | 无
*9 | 售后条款 |  | 免费上门服务、五年内可有配件支持
*9.1 | 保修年限 |  | ≥3年
*9.2 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
*9.3 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
9.4 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
9.5 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护不收取费用
9.6 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 按故障点计费方式
9.7 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
9.8 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训
9.9 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。