## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 器械名称 | 链式主动脉阻断钳 | 总数量（单位） | 1把 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 1.1 适用于大血管手术，如为进口品牌交货时需提供报关单 1.2 所有器械均为不锈钢材质/钛合金材质（含手柄部分），经久耐用，不易腐蚀 1.3 所有器械头端工作距离只允许误差±0.5mm，全长只允许误差0.5cm |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 |  | 一类医疗器械备案证 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 技术和性能参数 | [5 empty] | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
| 例如（器械名称） |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
·3.1 | 链式主动脉阻断钳 |  | 医用不锈钢 | 经胸腔，微创主动脉阻断 | 1.钳头部角度≥120° 2.钳胶钳头，有效保护血管组织 3.钳头长度≥80mm 4.阻断钳杆为可伸缩滑套及铰链结构，保护套闭合时固定角度，铰链多角度可调 5.链长120mm-20mm 6.指圈手柄带锁 | 1把
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。