## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 器械名称 | 小儿心脏手术基础包 | 总数量（单位） | 2包 | 预算总金额（万元） | 38
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 适用于小儿心脏手术基础包器械，如为进口品牌交货时需提供报关单 所有器械均为不锈钢材质/钛合金材质（含手柄部分），经久耐用，不易腐蚀 所有器械头端工作距离只允许误差±0.5mm，全长只允许误差0.5cm |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 |  | 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证 提供ISO13485认证 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 技术和性能参数 | [5 empty] | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
| 器械名称 |  | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
3.1 | 持针器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，金把环柄，头端碳化物镶片，夹持0号针，全长20cm | 2把
3.2 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，弯头全齿，全长18cm | 10把
3.3 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头端直角状，小号，全长19cm | 1把
3.4 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头端直角状，大号，全长24cm | 1把
3.5 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头端弯，全长24cm | 2把
3.6 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头端弯半齿，全长19cm | 2把
3.7 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，弯头，全齿，全长12.5cm | 30把
3.8 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，小弯16cm | 4把
3.9 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头端不带锁，夹持管道用，全长18cm | 6把
3.1 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，金把环柄，头端碳化物镶片，夹持钢丝用，全长18cm | 2把
3.11 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，环柄，头端鼠齿装，全长19cm | 6把
3.12 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，巾钳，全长13cm | 6把
3.13 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头端C型，横齿，全长23cm | 1把
3.14 | 基础外科用钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，直头，碳化钨镶片，夹持4-0到5-0针，长度20cm | 2把
3.15 | 基础外科用夹钳 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，扁柄，头端无损齿，头宽2.7mm，全长24cm | 4把
3.16 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头端缩窄钝头，弯，长度21cm | 1把
3.17 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，金把弯头，长度20cm | 2把
3.18 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，环柄，弯头，小儿钢丝剪，全长12cm | 1把
3.19 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，环柄，头端钝头刃片弯，全长23cm | 1把
3.2 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，环柄，剪线用，全长19cm | 1把
3.21 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，环柄，剪管道用，全长18cm | 1把
3.22 | 医用剪 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，环柄直头，全长14cm | 1把
3.23 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，扁柄，头端牙状，全长18cm | 2把
3.24 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，扁柄，无损齿，头宽1.5MM，直头， 长度20CM | 2把
·3.25 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头端网纹状，碳化钨镶片，头宽1.8mm,长度20cm | 2把
3.26 | 医用镊 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，弯头宫颈钳，全长23cm | 1把
3.27 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，两侧勾状，全长12cm | 2把
3.28 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，4L刀柄 | 1把
3.29 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，7L刀柄 | 1把
3.3 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，7L短刀柄 | 1把
3.31 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，3L刀柄 | 1把
3.32 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头宽3.0mm,全长26cm | 1把
3.33 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头宽1.5mm,全长26cm | 1把
3.34 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，钢尺 | 1把
3.35 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，量规，全长20cm | 1把
3.36 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，腱索拉钩，标准型，全长20cm | 1把
3.37 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头端90°拉钩，紧线用 | 1把
3.38 | 牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，直径3mm，头端可塑形 | 1把
·3.39 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头短款8mm, 长度14cm | 2把
3.4 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，头端宽10mm, 长度14cm | 2把
·3.41 | 外科牵开器 |  | 医用不锈钢 | 用于小儿心脏外科手术基础包 | 医用不锈钢材质，叶片深10mm, 叶片宽30mm，最大牵开距离50mm, 臂长65mm | 1把
4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。