## 2.1设备参数
技术参数需求表
设备名称 | 飞秒激光光源装置 |  |  | 项目编号（或预算编号） | 2023-JQ06-W3001
总数量 （台/套） | 1套 | 预算单价 （万元） | 94.19 |  | 预算总金额（万元） | 94.19
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 能够实现双光子成像、SHG（二次谐波）、THG（三次谐波）所必须的照射光源
*2 | 资质认证 |  | *（1）拟供应货物（技术）的鉴定证书； （2）拟供应货物（技术）获优、奖等荣誉证书（如有）；
3 | 技术和性能参数 |  | *3.1 中心波长：1035+/-5 nm *3.2 平均功率：≥3W *3.3 脉冲宽度：≤250fs *3.4 重复频率：0～40MHz 软件可调 *3.5 色散预补偿范围0 ~ -60000fs2 *3.6 脉冲能量：最大可达1uJ ·3.7 输出光斑直径≥1 +/- 0.2mm 3.8 光束质量：M²<1.2 3.9 发散角：≤0.5mrad 3.10 功率稳定性：≤1% 3.11 输出方式：自由空间光输出，线偏振 3.12 冷却方式：风冷，工作温度：19-30℃ 3.13 激光头尺寸：≤ 397 x 339 x 131 mm *3.14 配置USB，RS232，TCP/IP接口和TTL高速同步输出接口 *3.15 通过软件控制激光器，且支持二次开发，具备labview控制模块，可直接嵌入主程序，提供相关方案及案例支撑。
4 | 报警及安全指标 |  | 超出指标后报警
5 | 设备不良事件情况 |  | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
6 | 配置需求 |  | *飞秒激光光源装置 1套 *激光光源稳定器 1套 开发源代码 1套 激光控制软件 1套 连接线 1套 安装专用工具 1套
7 | 物联网支持功能 |  | 厂商须提供或开放设备物联网接口协议，通过该协议能够读取设备工作状态、参数设置、日志和/或波形等数据，配合医院医疗设备物联网建设工作 |  |  |  | 配合医院物联网建设需求，根据设备种类确定是否加入此项参数
8 | 售后条款 |  | 建刻议根据实际情况，将售后条款内的某单项列为关键条款，不一定全部列入： 1.要求全面负责设备供货、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务，达到验收标准要求。 2.要求在中国大陆设有常驻专业售后服务人员，可以及时响应售后服务需求。 3.售后服务响应时间2小时内电话响应，重大问题或其他无法迅速解决的问题在72小时内解决或提出明确解决方案。 4.提供售后服务承诺书，并对售后服务进行响应报价。 5.提供成交货物齐全的资料，包括双方依据设备供货清单共同对设备进行核对。
9 | 保修年限 |  | ≥1年，保修期内开机率不低于80%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
10 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
11 | 维修响应时间 |  | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
12 | 配件报价 |  | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
13 | 升级与软件维护 |  | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
14 | 维修工时费计算方法及价格 |  | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
15 | 专用工具、资料及其它 |  | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
16 | 培训 |  | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
17 | 交货期 |  | 合同签订后6个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。