## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 倒置荧光显微镜（可拍照） |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 92
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于荧光染色切片、活细胞荧光标记的观察，并能使用各种材质的培养皿、多孔板、细胞培养瓶
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 光学系统 | 采用无限远光学系统，国际标准齐焦距离≤45mm
·3.2 | 调焦行程 | ≥12mm，≥6孔位编码物镜转盘
3.3 | 观察方式 | 具备明场、荧光、相差、微分干涉等观察功能
*3.4 | 明场光源 | LED透射光冷光源照明, 功率≥10W, 寿命≥40000小时，色温恒定于4500K
*3.5 | 荧光光源 | 激发滤块转换器≥6位旋转式。支持荧光滤块在线更换（在不关闭软件状态下更换荧光滤块， 并且立即识别），机身左右侧均有窗口可以更换荧光滤块，荧光滤块磁性吸入到位，长寿命金属卤素灯荧光光源，功率≥120W
·3.6 | 载物台 | 尺寸≥248 x212mm, 行程≥127×83mm，具有通用样品夹具及多孔板夹具，支持24-68mm培养皿、玻片、多孔板等器皿
·3.7 | 观察镜筒及目镜 | 视场数≥25mm
3.8 | 荧光滤块 | 配置紫外、蓝、绿三种荧光滤色块。
·3.9 | 物镜
3.9.1 | 平场消色差相差物镜1 | 5×，数值孔径：NA≥0.12
3.9.2 | 平场消色差相差物镜2 | 10×， 数值孔径：NA≥0.25
3.9.3 | 长工作距离平场荧光相差物镜1 | 20×，数值孔径：NA≥0.40
3.9.4 | 长工作距离平场荧光相差物镜2 | 40×，数值孔径：NA≥0.60
*3.10 | 聚光镜 | 转盘式高级聚光镜，视野≥25mm，工作距离≥28mm, 数值孔径≥0.55，可兼容明场、偏光、相差、霍夫曼、微分干涉等观察方式
*3.11 | 彩色相机 | 配备显微镜同品牌原装CCD
*3.11.1 | 物理像素： | ≥1990万像素
·3.11.2 | CCD芯片尺寸 | 15.5mm
·3.11.3 | 像素 | ≤2.4μm×2.4μm
3.12 | 显微图像控制及分析软件 | 图像采集、分析软件显微镜、摄像头与控制软件为同一品牌，无兼容性风险用户界面及操作方式符合人工学要求。可快速采集图像及大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集所属通道图像采图、高速图像采集，完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值,可实现图像采集、图像显示和管理，图像视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像。具备测量功能。可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找，实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为 tif、avi、jpeg等
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台/套） | 主机1台、明场光源1套、荧光光源1套、物镜（5x/10x/20x/40x）1套、≥6孔位编码物镜转盘、通用样品夹及多孔板夹具1套、显微镜同品牌原厂彩色专用相机1套、电脑工作站及软件一套（不低于i5处理器,16G内存，1T硬盘，2G独立显卡，23英寸显示器）、显微图像控制及分析软件 1套，具有通用样品夹具及多孔板夹具1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。