## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | SWAQ型台式多功能离心机 |  | 总数量（台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 81
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于生物样本的离心分离及制备
*2 | 资质认证 | ISO9001认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 最高转速 | ≥15200rpm
*3.2 | 最大相对离心力 | ≥25800×g
*3.3 | 最大容量 | ≥4×400 ml
*3.4 | 加/减速控制 | 升降转速控制：≥9档加速/10档减速，在实验过程中可以实现慢升慢降功能，达到分离血细胞分成清晰。
·3.5 | 转头锁定系统 | 具有转头自动锁定装置，≤3秒完成转头更换
·3.6 | SWAQ性保证 | 提供转子的防生物污染密封盖，支持左右手单手开/关操作
·3.7 | 温度范围 | （-10℃ 至 +40℃）
3.8 | 驱动系统 | 无碳刷变频驱动
3.9 | 设定时间 | 最大设定时间≥9h59s,并且有瞬时离心及连续离心方式
·3.10 | 可选配转子数量 | ≥15个（包含碳纤维转子）
3.11 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示；设备不平衡检测
3.12 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台，4*400ml水平转子（包含吊篮）1套，SWAQ防护盖1套，10ml采血管适配器1套，5/7mL采血管适配器1套，15ml尖底管适配器1套，50ml尖底管适配器1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。