## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 冷冻切片机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 术中新鲜组织快速冷冻切片，确定病变性质等，为手术治疗提供可靠的依据
*2 | 资质认证 | 同时具有FDA和CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 操作模式 | 中文彩色触摸屏
·3.2 | 制冷模式 | 压缩机、样品头、刀架具备主动制冷
·3.4 | 样本进样 | 采用刀架进样模式
3.5 | 程序存储 | 可存储3个常用的切片程序，针对不同组织设定不同的切片温度
·3.6 | 样本位速冻 | 速冻台≥18个位点，速冻点最低制冷可达≥-57℃
3.7 | 照明 | 照明装置位于玻璃窗上,实现全方位无死角照明
·3.8 | 切片厚度 | （0.5-5）μm；步进0.5μm （5-10）μm；步进1μm （10-20）μm；步进2μm （20-50）μm；步进5μm （50-100）μm；步进10μm
3.9 | 修块厚度 | （5-30）μm；步进5μm （30-100）μm；步进10μm （100-200）μm；步进20μm （200-500）μm；步进50μm
3.1 | 进样行程 | 水平进样行程：≤48mm；样本垂直行程：≤64mm
3.11 | 机械装置 | 切片机机械部分置于冷冻箱外
3.12 | 高度调节 | 配高度调节功能（82-112cm）
·3.13 | 消毒方式 | 低温冷冻环保消毒
3.14 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.15 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台，冷冻样本托15个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。