## 服务类技术需求确认表
技术需求表（服务类）
项目名称 | 术中核磁拆机 |  | 单价 （万元） | 30.5556 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 30.5556
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 服务要求 | 1.提供医美瑞公司术中核磁(型号NEURO Ⅱ-SE)此设备的拆机服务； 2.拆机：将术中核磁整机及其相关部件按期拆除； 3.移除：采用专业的包装将拆机零部件打包，并从机房移出，通过吊车将设备移出手术室运至货车上，再通过货车运输至指定地点存放
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 人员资格 | 1.投标的供应商或其授权代理商拥有专业的技术支持团队≥ 3人； 2.投标的供应商或其授权代理商提供全职工程师经原厂培训具备拆除此设备的证明材料
| *2 | 企业资格 | 1.投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 2.供应商或其授权代理商应具有医疗设备维修企业资格(即营业执照的经营范围包括医疗器械维修)，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。提供经年检有效的营业执照。 3.供应商或其授权代理商应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥1年。
技术性要求 | 1 | 服务方案 | 1.确定拆机时间后，符合资质和工程安全的工程师应提前到场查看并与院方相关人员沟通； 2.院方提前半个月之前告知拆机时间，以院方要求时间进行拆机； 3.采用专业搬运团队，并在搬运过程中使用专用包装和搬运工具； 4.项目必须供应商或其授权代理商自行完成，不得进行转包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。
| 3 | 验收考核办法 | 1、按期将术中核磁拆机整机及其相关部件按期拆除并存放于指定地点； 2、和院方相关人员查看拆除情况，包装后的摆放场地等进行交接，确保无其他遗留问题。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料