## 2.2设备配件参数
配件技术参数需求表
配件名称 | 射频发射盒 |  | 1
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  | 备注
1 | 适用范围 （描述配件适用设备） | 适用于Sinemens公司生产的3.0TMAGNETOM Skyra核磁共振设备
2 | 配件清单 （描述配件名称和数量） | 3.0TMAGNETOM Skyra射频发射盒1件、修复服务1次
3 | 技术要求 （描述配件技术特点） | 射频发射盒1件适用于3.0TMAGNETOM Skyra核磁设备的报错更换
4 | 资质条件（可根据项目情况修改）
4.1 | 投标企业资格 | 投标供应商成立3年以上，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。提供经年检有效的营业执照。
4.2 | 技术实力 | 厂家或其授权投标供应商应北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年，配备全职专业MR维修工程师≥4名，且其中至少2名要求具备＞10年的投标人公司连续服务年限，并提提供书面证明材料。
4.3 | 服务经验 | 厂家或其授权投标供应商具备同型号的维修维保经验，具备该型号机型维修或维保医院用户≥3家，并提供书面证明材料。
4.4 | 专业工具 | 厂家或其授权投标供应商须提供MR设备维修使用的特殊精密专业工具列表。
4.5 | 供应能力 | 厂家或其授权投标供应商必需在国内设有专业的设备零备件库，且符合以下要求：仓库总面积须≥200平方米。并提供相应的租房合同或房产证明材料。且所更换的备件必须是原厂零配件，满足设备运行要求。
4.6 | 响应时间 | 接到报修后30分钟内响应24小时到现场处理
4.7 | 质量保证 | 修复后设备恢复正常使用
5 | 其他要求 （描述安装、培训、保修等要求） | 厂家或其授权投标供应商负责安装
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。