## 服务类技术需求确认表
技术需求表（服务类）
项目名称 | 内窥镜手术器械控制系统保修 |  | 单价 （万元） | 114万元/年 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 342万元 （三年）
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 服务要求 | 内窥镜手术器械控制系统(9号间，序列号：SH2372) 整机全保服务维保期内，设备进行维修，保养和更换配件，承担配件、劳务和差旅等费用，不再收取合同款外的其他费用。
| 2 | 其他符合性条款 | 无
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 人员资格 | 维保企业国内拥有专业的技术支持团队≥3人，且其中至少1名要求具备大于5年的投标人公司连续服务年限。提供姓名及行业培训考核合格授权资质证。可以满足远程技术支持。
| 2 | 企业资格 | 维保企业须具有医疗设备维修企业资格，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生，并提供文件证明材料。
| 3 | 其他资格性条款 | 投标人应在国内设有专业，充足的设备零备件仓库，在服务期内保证所保设备备件的供应，提供备件的更换，并优先提供备件的发货，提供备件库的租凭合同。
技术性要求 | •1 | 项目经理 具备资质 | 原厂培训合格证明
| •2 | 团队其他人员 具备资质 | 配备原厂培训合格的全职专业维修工程师≥4名。其中至少1名要求具备大于5年的投标人公司连续服务年限，并提供有效期内资质证明文件。
| •3 | 服务方案 | 每年至少提供4次保养服务，包括设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件等，每季度向院方提供书面保养报告。
| 4 |  | 响应时间：≤2小时，工程师到场时间：≤24小时内。更换配件到货安装时间如下：1.国内库房常规配件：≤36小时；2.国外库房：≤7天内到货。 3.如遇全球缺货或特殊情况，双方协商供货周期。
| •5 | 质量控制 | 所更换的备件应是原厂检验合格的零备件，提供生产制造厂家关于维保售后服务的授权或技术合作协议,或提供核心配件的正规渠道采购记录。
| 6 |  | 由于供应商的维修、保养、操作等原因给设备和人员带来伤害，所造成的经济损失和法律责任由投标人依法承担。
| 7 | 验收考核办法 | 1、保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺 停机天数，超出一天顺延2天保修。 2、每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单复写联留存医工部门，并需使用科室和院方 维保工程师的签字确认。 3、服务提供商应按年提供维保明细报告，更换的零配件应包含单次维修报价和保修期。
| 8 | 服务续期期限 | 合同签订之日起3年
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料