## 立项呈批单 (hidden)
（XX单位） 立项呈批单
日期：
项目名称
经费来源 |  | 预算经费 （万元）
采购数量 |  | 采购经费 （万元）
项目联系人 |  | 联系电话
项目概述
采购方式建议 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价 □单一来源
呈 批 栏
主要领导
分管领导 （部门领导）
需求部门
注：本表为采购项目立项审批依据；上级机关下发通知批复立项的项目可不填此表
说明：各单位计划由医院招标采购科统一组织的竞争性采购（招标）项目填写本表，提报需求材料时应附此表复印件，原件本单位留存(财务报账需要)。（上级机关下发通知或以单位呈批件领导签字批复立项的项目可不填本表，通知或呈批件作为启动采购和最终财务报账的依据）

## 采购需求受理登记表 (hidden)
采购需求受理登记表
采购单位（盖章）: |  |  | 填表日期： 年 月 日
项目名称
项目数量 （项） |  | 预算经费 (万元)
项目类别 | □ 物资 □ 服务 □ 工程 | 技术复杂 专业性强项目 | □ 是 □ 否
项目性质 | □ 一般项目 □ “十四五”规划项目 | 项目涉密情况 | □ 本采购项目内容不涉密 □ 本采购项目内容涉密
立项时间 | 立项（预算）于 年 月批复 | 计划交付时限 | 计划于 年 月交付
采购计划 | □已列入 年第 季度采购计划 □已于 年 月增补第 季度采购计划 | 采购计划编号 | 2022- - ；
采购单位 项目联系人 |  | 联系电话
采购项目 内容概述 | 项目基本情况： 简要介绍
供应商特殊 专业资格条件 | 例如：须具有“国家II级保密资质” 或 “XXX经营许可证” 或 “无” （填写供应商企业资质 非采购产品的资质）
采购方式建议 | □ 公开招标 □ 邀请招标 □ 竞争性谈判 □ 询价 □ 单一来源
付款方式 | 签订合同付（预付） %，物资到货（服务完成）验收后付 %，质量保证金 %
需求资料清单 | 例如：1.技术参数需求表 2.服务质量技术内容表 3.采购信息发布保密审查表 等等
招标采购科 | （签字） 年 月 日
注：1.本表及所附需求资料由招标采购科按时报医院采购管理办公室备案 2.技术复杂、专业性强的预算金额100万元以上物资服务项目应组织专家论证和需求重点审查

## 采购需求明细表 (hidden)
采购需求明细表
采购单位（盖章）： | [9 empty] | 编制时间： | 年 月 日
序号 | 采购计划编号 | 项目及品种名称 | 规格型号 | 质量技术标准 | 计量单位 | 采购数量 | 单价（元） | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 交付（实施）时间 | 采购方式建议 | 推荐供应商名称 | 备注
合计
1 |  |  |  | 见附表
…
说明：1.本表为采购单位向招标采购科提报预算金额100万元（不含）以下物资、服务项目采购需求时使用 2.采购计划编号，按照医院正式下达的季度采购计划中明确的编号填写 3.规格型号，属于军队定型产品的填写定型产品的规格型号，规格型号中不得指定品牌，不属于定型产品的填“无” 4.质量技术标准，定型产品通常填写国军标名称，其他产品可填“见附表” 5.单价通常保留小数点后2位数字，预算金额和最高限价通常保留小数点后4位数字，若以预算金额为采购最高限价可填写同一金额 6.交付（实施）时间一般为“签订合同后XX日” 7.采购方式建议，根据具体项目的特点和市场供应情况选择填写“公开招标”“邀请招标”“竞争性谈判”“询价”“单一来源” 8.拟采用单一来源采购方式的，应当填写推荐供应商全称；其他项目一般不推荐供应商

## 单一来源采购申请表 (hidden)
单一来源采购申请表
采购单位： |  |  | 填表时间： 年 月 日
项目名称
数量 |  |  | 计量单位
单价（万元） |  |  | 预算金额（万元）
推荐供应商名称 |  |  | 供应商联系人
供应商联系电话
供应商资质 审核情况 | 经审核推荐供应商资质符合以下要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（个别特殊项目，军队另有规定的除外）。 （三）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
意向公开 | 公开时间 |  | 年 月 日至 年 月 日
| 公开情况 |  | 在军队采购网完成本项目单一来源采购意向公开，公开期间无推荐供应商以外的其他供应商响应。
单一来源 申请理由 | 申请单一来源必须符合下列条件之一： 1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商除添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 本次申请单一来源采购方式符合以上第 项的条件，具体理由：
专家论证情况 | 论证意见：经专家小组论证同意以上申请理由（或XXXXX其他…）
| 专家姓名 | 部 职 别 （高级职称或中级职称从事相关工作8年以上） |  | 本人签字
采购单位意见 | （签字） （盖章）
承办部门： 联系人： 联系电话：

## 服务类技术需求确认表
技术需求表（服务类）
制表时间：2023 年04月17日
项目名称 | 服务器交换机设备维保 |  | 单价 （万元） | 30 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 30
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 服务要求 | 针对已过保的55台服务器、80台网络交换机、8套存储设备提供现场响应式服务，提供过保设备一年的技术支持与维保服务，提供能满足使用的硬盘、电源、内存、存储控制器等，包括备件更换、系统升级、配置变更、性能优化、楼宇光纤网络维护等工作；配合机房搬迁、网络迁移、设备清理维护、及相关的重新配置，备件库均能与现有设备兼容。
| 2 | 其他符合性条款 | 有效保障设备运行正常，针对过保设备提供现场响应式服务，提供设备一年的技术支持与维保服务，提供能满足使用的硬盘、电源、内存、主板、存储控制器、网络设备等，北京有备件库均且能与现有设备兼容；
技术性要求 | •1 | 项目经理 具备资质 | 本项目管理人员需具备高级项目经理级别证书，同时具有5年以上项目管理经验和专业知识背景（需提供项目经理资格证书复印件及在本单位社会保障缴纳记录）
| •2 | 团队其他人员 具备资质 | 驻场工程师不少于1人，且从事服务器运维、网络维护相关工作经验≥3年（需中标单位提供承诺书且驻场人员提供其社会保障缴纳记录）
| •3 | 过保服务器、存储、交换机的技术支持与维保服务。 | 服务器、存储、交换机维护范围包含 IBM X240 虚拟化服务器 1套；HP DL388 Gen9服务器 8台；HP DL388 Gen8服务器5台；HP DL380 G7服务器 7台；IBM X3850 X6服务器2台；HP DL380 Gen9 服务器 5台；HP DL388 G7 服务器5台；HP DL385 G7 服务器2台；IBM X3850 X5服务器2台；IBM X3650 M4 服务器2台；HP DL580 G7服务器2台；华为RH2288 服务器3台；联想SD530虚拟化服务器4台；DELLR740服务器2台； 宝德R2714服务器5台； IBM V3500 存储1套；IBM DS3512 存储 1套；华为S5500T存储1套；宏杉MS5520 存储1套；宏杉MS3100 1套；宏杉MS3000G2 1套，MS2500G2-12E 2套； 华为S2124存储交换机1台；IBM500-B16存储交换机1台；思科6509交换机2台；思科4506交换机4台；思科3560交换机12台；思科2960交换机60台。
| •4 |  | 近三年服务器、交换机维护20万以上运维案例≥2个；
| 5 | 服务要求 | 1.工作时间(工作日8:00-18:00)由驻场工程师完成维修 2.工作时间外，提供24小时电话响应服务，且需在2小时内解决问题；如电话支持解决不了，需现场解决，维修工程师到达现场时间≤0.5个工作日，解决时间≤1个工作日； 3.服务期间所有设备备件充足且保修包换，故障配件中硬盘类配件换新不收旧； 4.当设备发生故障且短时间内无法修复时，按照需求方要求提供替代的应急备用设备。 5.当系统从故障中恢复后，提供故障期间数据的迁移方案。 6.北京需要有售后服务点。 |  |  |  |  | 不接受负偏离
根据用户网络运行情况,提供对应的网络优化服务，对网络中存在的问题进行梳理、提供优化方案并按方案对网络进行优化。保证用户网络稳定、高效的运行。
| 6 | 验收考核办法 | 每个月出具巡检报告，维修记录单，考勤记录，由需求科室签字确认。
| 7 | 服务续期期限 | 合同签订时，上一维保期未结束的，服务期限自上一维保期结束起一年；合同签订时，上一维保期已结束的，服务期限自合同签订之日起一年。
| 8 | 付款方式 | 服务期满半年付50%，服务期满1年且验收合格后付50%。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料

## 后勤类通用物资技术需求确认表 (hidden)
技术需求表（通用物资）
制表时间： 年 月 日
项目名称 |  |  | 单价 （万元） |  | 数量（项） | 预算总金额 （万元）
需求部门 |  |  | 采购计划编号 |  | 联系人 | 联系电话
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求
| *2 | 配置要求
| 3 | 其他符合性条款
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格
| 2 | 企业资格
| 3 | 其他资格性条款
技术性要求 | •1 | 技术力量
| •2 | 性能指标
| •3 | 售后服务
| •4 | 质量控制
| •5 | 样品（可选）
需求部门 确认 |  |  |  | （签字）
采购单位 审查 |  |  |  | （签字） | （盖章）
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料

## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
制表时间： 2023 年 02月13日
项目名称 |  |  | 单价 （万元） |  | 数量（项） | 预算总金额 （万元）
需求部门 |  |  | 采购计划编号 |  | 联系人 | 联系电话
技术部门 联系人 |  |  |  |  | 技术部门 联系电话
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求
| 1.1 | 建设内容 | 采购项目主要用途、适用范围等总体描述
| 1.2 | 明细清单 | 例如：软硬件清单（名称、数量、单位）
| *2 | 配置要求 | 对设备软件、硬件等基本要求和特殊需求
| 3 | 其他符合性条款
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 |  |  |  |  | 1.涉密信息系统集成资质等级:甲级、乙级； 2.武器装备科研生产单位登记：二级，一级
| 2 | 企业资格
| 3 | 其他资格性条款
技术性要求 (按序号列出软硬件设备的技术要求。不得出现任何厂家、规格、型号等信息。) | •1 | 技术力量 | 项目经理具备资质、团队具备资质、驻场工程师资质要求
| •2 | 性能指标
| 2.1 | 硬件设备类 | 1.计算机类：要对显示器、CPU、内存、硬盘容量、功能软件（操作系统等）、光驱、形态要求（立式、卧式、或一体机）等核心参数提出技术要求； 2.服务器类：要对槽位数、光驱、电源、导轨、网络配置、CPU、内存、硬盘、存储单位、支持RAID类型、功能软件（操作系统、虚拟化支持等）等核心参数提出技术要求； 3.其他类：根据行业核心技术指标提出要求。
| 2.1.1 | *** | ****
| 2.1.2 | *** | ****
| 2.1.… | …… | ……
| 2.2 | 软件类 | 1.要从临床工作实际需求及软件系统性能要求、功能模块、软硬件环境要求、接口要求、源代码要求提出技术要求； 2.对于软件开发、数据治理等智力密集型项目，在需求指标中突出项目负责人、开发团队专业资质等关键因素，并在采购文件和合同中载明。
| 2.2.… | …… | ……
| 2.3 | 集成类 | 1.根据实际需求，对拓扑结构图等提出要求； 2.根据实际需求，对集成能力提出要求。
| 2.3.… | …… | ……
| •3 | 售后服务 | 建议根据实际情况，将售后条款内的某单项列为关键条款（*）或重要条款（·），不一定全部列入
| 3.1 | 保修年限 | ≥3年，需提供原厂授权承诺函且加盖投标方公章 （根据实际需要，物资设备类，可要求投标方在收到中标通知书后，签订合同之前，向需求单位提供加盖原厂公章的原厂授权或原厂售后服务承诺函。） 500台电脑采购、无线网络及护理呼叫系统采购参数要求中标方在质保期内驻场维护≥1人。
| 3.2 | 维修响应时间 | 提供24小时电话响应服务，且需在2小时内解决问题；如电话支持解决不了，需现场解决，维修工程师到达现场时间≤0.5个工作日；
| 3.3 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；
| 3.4 | 培训 | 提供不少于*个工作日的现场培训，包括使用培训和工程师培训，需提供视频培训资料，需提供不少于*人次的原厂培训（按项目需求选择培训时长及内容）
| 3.5 | 交货期 | 合同签订后*个月内交货
| 3.6 | 付款方式 | 合同签订*日内向财务缴纳合同额 5% 的质量保证金，硬件到货且平稳运行30日后付100%合同款，软件系统验收完成后付100%合同款
| 3.7 | 交货期 | 合同签订后 * 个月内交货
技术部门 确认 | 参数拟制人员签字： |  |  |  | 科室负责人签字：
需求部门 确认 |  |  |  | (签字)
专家审定 论证情况 |  |  |  | (签字)
采购单位 审查 |  |  |  | (签字) | （盖章）
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表

## 配套耗材用量测算表 (hidden)
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
（必须开展的检测治疗所使用的耗材）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。

## 配套试剂用量测算表 (hidden)
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
（医疗设备开展的检测治疗项目）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。

## 合同变更呈批单 (hidden)
合同变更、解除协议（解除、中止通知）草案审核单
采购单位名称：（盖章） |  | 送审日期： 年 月 日
合同编号 | 采购项目 名 称 |  | 下达任务 部门名称
供 应 商 名 称 | 采购项目 编 号 |  | 采购任务 文 号
预算年度 | 预算金额 |  | 合同金额
采购单位承担财务管理职能的部门 |  | 审核采购需求的采购管理部门
审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日 |  | 审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日
采 购 单 位
确定意见： 盖章： 经办人： 年 月 日
备注：1.此审核单和合同变更（解除）协议草案为合同变更（解除）正式协议书签订的依据； 2.此审核单和合同解除（中止）通知书草案为正式合同解除（中止）通知书的依据。
承办单位： 承办人： 电话：

## 请款呈批单 (hidden)
请款呈批单
日期： |  |  | 合同编号：
项目名称 |  | 供应商名称
合同名称 |  | 合同金额 (元)
累计付款次数 |  | 本次申请 付款（元） | 大写： 小写：￥ 元
累计付款 金额（元）
本次审核付款 （元） | 大写： 小写：￥ 元
项目情况 概 述
呈 批 栏
内控审核 中 心
财 务 保 障 室
单位采购工作 分管领导 （部门领导）
采购需求 部 门
承办单位： 联系人： 联系电话：

## 结算送审表 (hidden)
项目结算送审表
送审单位： |  |  | 金额单位：元 |  |  | 合同编号：
项目名称
项目基本情况 | 承包单位名称 |  |  | 合同金额（元）
| 批准预算经费 |  |  | 开（竣）工日期/ 供货（服务）期限、起止日期
项目结算 送审情况 | 序号 | 费用类别 | 承包单位编报金额 | 建设（咨询）单位审核金额
|  |  |  | 审减金额 |  | 初步审定金额
| 1 | 合同金额
| 2 | 变更洽商金额
| 3 | 违约金及罚款金额
合 计
建设单位：（签章） |  |  | 总承包单位：（签章） |  | 分包单位（如有）：（签章）
负 责 人：（签字） |  |  | 负 责 人：（签字） |  | 负责人：（签字）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
备注 | 1.上述申报结算价款中已包括合同及履约全过程所有设计变更及建设单位所要求增加和减少的全部工作内容所涉及的一切费用，并已按照合同的要求对提供的结算书进行了充分地考虑，并对其真实性、完整性、合法性负责。 2.在此基础上已经将履约过程中发生任何费用的所有存在的差异全部补足或修正并体现在申报的结算额中，同时对其真实性、完整性、合法性负责。 3.此表适用于工程及工程相关采购项目结算送审。
经办人员： | [5 empty] | 联系电话：

## 结算定案表 (hidden)
项目结算定案表
审核编号： |  |  | 年 月 日
建 设 单 位 |  |  | 承 包 单 位
项 目 名 称 |  |  | 开竣工日期/ 供货（服务）日期 | 年 月 日 |  | 起至 | 年 月 日 | 止
建 筑 面 积 |  | 结 构 型 式 |  | 咨询合同内容 | 结算造价咨询
报 审 金 额 （元） |  |  | 大写：
审 定 金 额 （元） |  |  | 大写：
审 增 减 （±） 金 额（元） |  |  | 大写：
建设单位： | 承包单位： |  | 编审单位： |  | 委托单位：
（盖章） | （盖章） |  | （盖章） |  | （盖章）
单位领导: | 单位领导: |  | 单位领导: |  | 单位领导:
|  |  | 复核人员： |  | 复核人员：
经办人员: | 经办人员: |  | 经办人员: |  | 经办人员:
年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 结算呈批单 (hidden)
项目结算呈批单
日期： |  | 审核编号：
项目名称 |  | 合同编号
预算经费 |  | 合同金额 (元)
送审金额 （元） |  | 核减金额 (元)
审定金额 | 大写： 小写：￥ 元
项目情况 概 述
呈 批 栏
采购单位 主要领导
采购单位 分管领导
服务保障 中心领导
内控审核 中 心
经办人： 联系电话：