## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脊柱手术体位架 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 35.2
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于手术治疗时患者肢体的固定和支撑，与手术床（台）配套使用，适用于脊椎骨科手术体位要求
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 弧形脊椎开刀架
*3.1.1 | 弧形脊椎开刀架材质 | 碳纤维
3.1.2 | 总长 | ≥750mm
3.1.3 | 宽度 | ≥500mm
3.1.4 | 左右宽度最大调节范围 | ≥250mm
3.1.5 | 最大病人负载 | ≥150Kg
3.2 | C臂透视 | 支持
3.3 | 弧形板
3.3.1 | 防压创伤记忆海绵垫 | 具备
3.3.2 | 弧形高度可达 | ≥70mm
3.3.3 | 调节方式 | 双边摇把式
3.3.4 | 手动操作弧长 | 250mm-330mm
3.3.5 | 可拆卸更换 | 支持
*3.4 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
*4 | 配置需求(单台套) | 至少包含弧形板2块、弧形防压创伤海绵垫2组、碳纤维底板1组、不锈钢摇把1组
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。