## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 全自动核酸纯化仪 |  | 单价 （万元） | 40 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 40
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | 1 | 基本要求 | 适用于全血、血清、血浆、尿液、脑脊液分泌物、细胞保存液、拭子、痰等标本中核酸的全自动分离纯化和提取
| *2 | 配置要求 | 主机 1台、分析软件 1套、操作电脑（i5处理器、1T硬盘、8G内存、20英寸显示器）1 套、96深孔板 1块、96浅孔板 1块、96孔磁头 1套
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | □ 无配套一次性耗材（试剂） ☑ 有配套一次性耗材（试剂）（☑开放 □封闭）
资格性要求 | *1 | 产品资格 | 一类备案或CFDA认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | 1.核酸纯化技术：磁珠法 2.磁棒：一体化磁棒 *3.磁头：96孔通道磁头,体积为20-1000μl/孔 *4.提取板位：放置板位数≥8，且8个板位中任一板位均可实现温控 *5.装卸磁套：可在任一板位自动装卸磁套，不需要手工装卸磁套 6.提取速度：15～40min (同时处理样品≥96/批) 7.温控范围：室温+5℃～+115℃ 8.控制模式：单机独立运行及电脑软件控制 ·9.提取效果：200ul全血基因组DNA提取量5～12ug ·10.提取纯度：A260/280纯度＞1.8，A260/230纯度＞2.0 *11.自动化兼容：可与机械臂、移液工作站等第三方设备整合 12.分析软件：配置软件系统、免费升级、电脑软件可控制仪器、独立编程或优化程序
| *2 | 售后服务 | 1.保修年限：≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.预防性维修/定期维护保养：保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3.维修响应时间：维修到达现场时间≤1个工作日（京内），维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 4.配件报价：厂家自报 5.升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 6.维修工时费计算方法及价格：至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 7.专用工具、资料及其它：提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 8.培训：提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 9.交货期：签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表