## 立项呈批单
（XX单位） 立项呈批单
日期：
项目名称
经费来源 |  | 预算经费 （万元）
采购数量 |  | 采购经费 （万元）
项目联系人 |  | 联系电话
项目概述
采购方式建议 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价 □单一来源
呈 批 栏
主要领导
分管领导 （部门领导）
需求部门
注：本表为采购项目立项审批依据；上级机关下发通知批复立项的项目可不填此表
说明：各单位计划由医院招标采购科统一组织的竞争性采购（招标）项目填写本表，提报需求材料时应附此表复印件，原件本单位留存(财务报账需要)。（上级机关下发通知或以单位呈批件领导签字批复立项的项目可不填本表，通知或呈批件作为启动采购和最终财务报账的依据）
Note on B4: 作者: 年度经费预算 专项拨款 调整增加预算
Note on C4: 作者: 指项目预算经费总额，例如年度总营房管理费1000万，但本次采购项目仅80万，此处填1000万
Note on C5: 作者: 指本采购项目实际预算经费，例如年度总营房管理费1000万，但本次采购项目仅80万，此处填80万

## 服务类技术需求确认表
技术需求表（服务类）
项目名称 | 高压模块.高压电缆及人工 |  | 单价 （万元） | 142.2766 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 142.2766
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 服务要求 | 适用于飞利浦公司生产的Brilliance iCT设备
| 2 | 其他符合性条款 | 更换适用于飞利浦公司生产的Brilliance iCT设备高压PBB组件，高压泵连接线；更换维修服务1次
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 人员资格 | 具备经原厂认证的服务人员资质认证
| 2 | 企业资格 | 原厂或其授权代理商资格：须具有医疗设备维修企业资格(即营业执照的经营范围包括医疗器械维修)，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。提供经年检有效的营业执照
| 3 | 其他资格性条款 | 原厂或其授权代理商在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年
技术性要求 | •1 | 项目经理 具备资质 | 原厂或其授权代理商工程师提供经原厂认证的有效期内资质证明文件。
| •2 | 团队其他人员 具备资质 | 具备经原厂认证的服务人员资质认证
| •3 | 服务方案 | 工作时效：原厂或其授权代理商须具备固定服务专线电话，全年365天开通。当所保设备出现故障时，按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修
| 4 |  | 响应时间：响应时间≤2小时，工程师到场时间≤24小时内。更换配件到货安装时间如下：1.国内库房：≤48小时到货。2.国外库房：≤7天内到货。 3.如遇全球缺货、备件管控时，双方协商供货周期
| 5 |  | 厂家或其授权投标供应商必需在国内设有专业的设备零备件仓库，且符合以下要求：仓库总面积须≥500平方米。并提供相应的租房合同或房产证明资料。且所更换的备件必须是原厂零配件，满足设备运行要求
| 6 |  | 厂家或其授权供应商负责安装
| 7 | 质量控制 | 备件保证：所更换的备件必须是原厂零配件，满足设备运行要求，维修备件确保100%供应
| 8 |  | 修复后设备恢复正常使用
| 9 | 验收考核办法 | 更换的备件安装完成且设备运行稳定,经医学工程科出具维修记录单确认验收合格
| 10 | 服务续期期限 | 保修三个月（合同签订后72小时交付）
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料