## 后勤类通用物资技术需求确认表
技术需求表（通用物资）
项目名称 | 腹部线圈及人工服务 |  | 单价 （万元） | 38.9 | 数量（项） | 2 | 预算总金额 （万元） | 77.7968
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 提供用于西门子生产Magnetom Skyra型核磁使用腹部线圈2套
| *2 | 配置要求 | 核磁使用腹部线圈2套
| 3 | 其他符合性条款 | 无
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 提供用于西门子生产Magnetom Skyra型核磁使用腹部线圈
| 2 | 企业资格 | 无特殊要求
| 3 | 其他资格性条款 | 投标企业过去三年内无重大维修事故及法律纠纷发生
技术性要求 | •1 | 技术力量 | 配备全职原厂授权维修工程师≥4名
| •2 | 性能指标 | 提供安全和性能检测报告
| •3 | 售后服务 | 质保期：12个月
| •4 | 质量控制 | 更换的备件安装完成且设备运行稳定, 经医学工程科出具维修记录单确认验收合格
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料