## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多参数血小板功能分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25.8
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 检测血小板功能，至少满足2种诱导剂（AA、ADP）。可以用于动物及临床样本，可以满足全血量至少为200ul时的血小板功能检测，对血栓和出血风险进行预警以及抗血小板药物疗效监测。
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 检测标本 | 枸橼酸钠抗凝全血（无需离心，全血上机）
3.2 | 检测速度 | ≤3分钟/测试（包含样本前处理时间）
·3.3 | 样本量 | ≤0.3ml全血
·3.4 | 重复性 | cv≤7%
*3.5 | 原厂质控 | 具备原厂注册的专用质控品（可与主试剂合并注册）
3.6 | 样本位试剂位 | ≥4个样本位，≥4个试剂位
3.7 | 自动清洗 | 具备自动清洗功能
3.8 | 自动休眠 | 分析仪超过设定时间不使用自动进入休眠状态
3.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.1 | 设备不良事件情况 | 无
·3.11 | 质量管理体系认证 | 通过ISO9001和ISO13485质量管理体系认证（提供证书）
·3.12 | 其他诱导剂 | 胶原和肾上腺素
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 血小板分析仪软件
4.2 | 硬件 | 主机（由液路系统（包括吸样件、泵、阀、管路等）、检测系统和控制及数据处理系统组成。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 þ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。