## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 医学影像工作站系统 |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于医学影像设备输出的影像信号进行采集、转换、传输、处理、存储等、图文报告生成和就诊人员登记和预约叫号功能
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 预约叫号系统 | 具有就诊人员约号、取号、排队和叫号等服务，可与医院相应系统对接
3.2 | 胃肠图文报告系统
3.2.1 | 影像分辨率 | ≥1920*1080
3.2.2 | 内镜接口 | ≥3种（例如：胃肠镜、超声内镜、十二指肠镜等）
3.2.3 | 影像采集 | 支持静态影像与动态影像采集同时进行且无衰减，互不影响。可将图像导出保存为BMP、JPG、DCM等计算机格式便于储存和远程传输
3.2.3.1 | 静态影像的采集 | 具备关键影像静态图片采选、保存等功能
3.2.3.2 | 影像采集区域的编辑 | 具有编辑采集区域的功能
3.2.3.3 | 实时影像的录制 | 具有录制实时影像的功能
3.2.4 | 生成报告与编辑
3.2.4.1 | 报告编辑和管理 | 具有报告编辑、管理功能
3.2.4.2 | 报告模板 | 具有报告模板和自定义模板
3.3 | 内镜服务端系统
3.3.1 | 病例管理 | 具有对已保存病例进行检索、编辑
3.3.2 | 数据备份 | 具有影像、报告等数据备份功能
3.4 | 医生浏览工作站
3.4.1 | 用户权限管理 | 具有设置、管理不同的操作权限
3.4.2 | 数据统计系统 | 具有各类项目统计功能，方便日常统计管理
3.5 | 就诊人员登记编辑 | 具有自动、手动将就诊人员基本信息录入编辑等功能
3.6 | 示教系统 | 用于录制、转播治疗过程，远程可视化教学、观摩、学术交流
3.7 | 信息化集成与客户服务端 | 具有拓展多终端服务
3.8 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.9 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 医学影像工作站软件包含预约叫号系统1套、胃肠图文报告系统8套、就诊人员登入系统1套、示教系统1套、内镜服务端系统1套
4.2 | 硬件 | 包含电脑8套（每套主机配置：9代或10代I5处理器、8G以上内存、2TB存储空间、串口1个、2个PIC-E、显卡插槽1个、支持分屏的显卡1个、23寸显示器2个采集卡8套）；彩色打印机8台；台车8台；脚踏开关8套；医生浏览工作站1台；服务器1台（32G内存、6TB存储空间）；示教系统（电脑1套、台车1台、麦克风1个、摄像头1个、音响1个）≥1套
5 | 安装要求 | 厂家负责免费安装调试
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。